## Summary
0
Time | 2023-10-20 16:29
ID | X002_Payload2_Final
Pixel | 5
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 0.81467
Isc | 1.5517
Vmp | 0.91108
Imp | 1.4257
Pmp | 1.2989
FF | 1.0275
Eff | 0.22395
Dir | Forward

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 0.81467 | 0 | 0 | 0
1 | 0.8452 | 0 | 0 | 0
2 | 0.87251 | 0 | 0 | 0
3 | 0.89662 | 0 | 0 | 0
4 | 0.9159 | 0 | 0 | 0
5 | 0.93357 | 0 | 0 | 0
6 | 0.94964 | 0 | 0 | 0
7 | 0.9641 | 0 | 0 | 0
8 | 0.97696 | 0 | 0 | 0
9 | 0.9866 | 0 | 0 | 0
10 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
11 | 1.0043 | 0 | 0 | 0
12 | 1.0123 | 0 | 0 | 0
13 | 1.0203 | 0 | 0 | 0
14 | 1.0252 | 0 | 0 | 0
15 | 1.03 | 0 | 0 | 0
16 | 1.0348 | 0 | 0 | 0
17 | 1.0396 | 0 | 0 | 0
18 | 1.0428 | 0 | 0 | 0
19 | 1.0461 | 0 | 0 | 0
20 | 1.0493 | 0 | 0 | 0
21 | 1.0509 | 0 | 0 | 0
22 | 1.0541 | 0 | 0 | 0
23 | 1.0557 | 0 | 0 | 0
24 | 1.0573 | 0 | 0 | 0
25 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
26 | 1.0605 | 0 | 0 | 0
27 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
28 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
29 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
30 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
31 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
32 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
33 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
34 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
35 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
36 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
37 | 1.0702 | 0 | 0 | 0
38 | 1.0702 | 0 | 0 | 0
39 | 1.0702 | 0 | 0 | 0
40 | 1.0702 | 0 | 0 | 0
41 | 1.0718 | 0 | 0 | 0
42 | 1.0718 | 0 | 0 | 0
43 | 1.0718 | 0 | 0 | 0
44 | 1.0718 | 0 | 0 | 0
45 | 1.0718 | 0 | 0 | 0
46 | 1.0734 | 0 | 0 | 0
47 | 1.0734 | 0 | 0 | 0
48 | 1.0734 | 0 | 0 | 0
49 | 1.0734 | 0 | 0 | 0
50 | 1.0734 | 0 | 0 | 0
51 | 1.075 | 0 | 0 | 0
52 | 1.075 | 0 | 0 | 0
53 | 1.075 | 0 | 0 | 0
54 | 1.075 | 0 | 0 | 0
55 | 1.075 | 0 | 0 | 0
56 | 1.075 | 0 | 0 | 0
57 | 1.0734 | 0 | 0 | 0
58 | 1.075 | 0 | 0 | 0
59 | 1.075 | 0 | 0 | 0
60 | 1.075 | 0 | 0 | 0
61 | 1.075 | 0 | 0 | 0
62 | 1.0766 | 0 | 0 | 0
63 | 1.0766 | 0 | 0 | 0
64 | 1.075 | 0 | 0 | 0
65 | 1.0766 | 0 | 0 | 0
66 | 1.0766 | 0 | 0 | 0
67 | 1.0766 | 0 | 0 | 0
68 | 1.0766 | 0 | 0 | 0
69 | 1.0766 | 0 | 0 | 0
70 | 1.0766 | 0 | 0 | 0
71 | 1.0766 | 0 | 0 | 0
72 | 1.0766 | 0 | 0 | 0
73 | 1.0766 | 0 | 0 | 0
74 | 1.0766 | 0 | 0 | 0
75 | 1.0766 | 0 | 0 | 0
76 | 1.0766 | 0 | 0 | 0
77 | 1.0766 | 0 | 0 | 0
78 | 1.0782 | 0 | 0 | 0
79 | 1.0766 | 0 | 0 | 0
80 | 1.0766 | 0 | 0 | 0
81 | 1.0766 | 0 | 0 | 0
82 | 1.0766 | 0 | 0 | 0
83 | 1.0782 | 0 | 0 | 0
84 | 1.0766 | 0 | 0 | 0
85 | 1.0766 | 0 | 0 | 0
86 | 1.0782 | 0 | 0 | 0
87 | 1.0782 | 0 | 0 | 0
88 | 1.0782 | 0 | 0 | 0
89 | 1.0782 | 0 | 0 | 0
90 | 1.0782 | 0 | 0 | 0
91 | 1.0766 | 0 | 0 | 0
92 | 1.0782 | 0 | 0 | 0
93 | 1.0782 | 0 | 0 | 0
94 | 1.0782 | 0 | 0 | 0
95 | 1.0782 | 0 | 0 | 0
96 | 1.0782 | 0 | 0 | 0
97 | 1.0782 | 0 | 0 | 0
98 | 1.0782 | 0 | 0 | 0
99 | 1.0782 | 0 | 0 | 0
100 | 1.0782 | 0 | 0 | 0
101 | 1.0766 | 0 | 0 | 0
102 | 1.0782 | 0 | 0 | 0
103 | 1.0782 | 0 | 0 | 0
104 | 1.0782 | 0 | 0 | 0
105 | 1.0782 | 0 | 0 | 0
106 | 1.0782 | 0 | 0 | 0
107 | 1.0782 | 0 | 0 | 0
108 | 1.0782 | 0 | 0 | 0
109 | 1.0782 | 0 | 0 | 0
110 | 1.0782 | 0 | 0 | 0
111 | 1.0782 | 0 | 0 | 0
112 | 1.0782 | 0 | 0 | 0
113 | 1.0782 | 0 | 0 | 0
114 | 1.0782 | 0 | 0 | 0
115 | 1.0782 | 0 | 0 | 0
116 | 1.0798 | 0 | 0 | 0
117 | 1.0782 | 0 | 0 | 0
118 | 1.0782 | 0 | 0 | 0
119 | 1.0782 | 0 | 0 | 0
120 | 1.0798 | 0 | 0 | 0
121 | 1.0782 | 0 | 0 | 0
122 | 1.0798 | 0 | 0 | 0
123 | 1.0782 | 0 | 0 | 0
124 | 1.0782 | 0 | 0 | 0
125 | 1.0782 | 0 | 0 | 0
126 | 1.0798 | 0 | 0 | 0
127 | 1.0798 | 0 | 0 | 0
128 | 1.0702 | 0.18116 | 3.1235 | 0.19387
129 | 1.0621 | 0.3387 | 5.8396 | 0.35974
130 | 1.0541 | 0.45685 | 7.8767 | 0.48155
131 | 1.0477 | 0.55924 | 9.6421 | 0.58589
132 | 1.0428 | 0.63801 | 11.0002 | 0.66534
133 | 1.0364 | 0.7089 | 12.2224 | 0.73471
134 | 1.0332 | 0.76404 | 13.173 | 0.7894
135 | 1.03 | 0.8113 | 13.9879 | 0.83562
136 | 1.0252 | 0.85068 | 14.6669 | 0.87208
137 | 1.0219 | 0.88219 | 15.2101 | 0.90155
138 | 1.0203 | 0.91369 | 15.7533 | 0.93228
139 | 1.0171 | 0.9452 | 16.2965 | 0.96139
140 | 1.0155 | 0.96095 | 16.5681 | 0.97587
141 | 1.0123 | 0.98458 | 16.9755 | 0.9967
142 | 1.0107 | 1.0003 | 17.2472 | 1.011
143 | 1.0091 | 1.0161 | 17.5188 | 1.0253
144 | 1.0075 | 1.0318 | 17.7904 | 1.0396
145 | 1.0043 | 1.0555 | 18.1978 | 1.06
146 | 1.0027 | 1.0712 | 18.4694 | 1.0741
147 | 1.0011 | 1.0791 | 18.6052 | 1.0802
148 | 0.99945 | 1.0949 | 18.8768 | 1.0943
149 | 0.99785 | 1.1027 | 19.0126 | 1.1004
150 | 0.99624 | 1.1106 | 19.1484 | 1.1064
151 | 0.99463 | 1.1264 | 19.42 | 1.1203
152 | 0.99303 | 1.1342 | 19.5558 | 1.1263
153 | 0.99142 | 1.15 | 19.8274 | 1.1401
154 | 0.98981 | 1.1579 | 19.9632 | 1.1461
155 | 0.98981 | 1.1657 | 20.0991 | 1.1539
156 | 0.9866 | 1.1736 | 20.2349 | 1.1579
157 | 0.98499 | 1.1815 | 20.3707 | 1.1638
158 | 0.98499 | 1.1894 | 20.5065 | 1.1715
159 | 0.98338 | 1.1973 | 20.6423 | 1.1774
160 | 0.97856 | 1.2209 | 21.0497 | 1.1947
161 | 0.97535 | 1.2366 | 21.3213 | 1.2062
162 | 0.97214 | 1.2524 | 21.5929 | 1.2175
163 | 0.96892 | 1.2681 | 21.8645 | 1.2287
164 | 0.96571 | 1.2839 | 22.1361 | 1.2399
165 | 0.9625 | 1.2918 | 22.2719 | 1.2433
166 | 0.95928 | 1.2996 | 22.4077 | 1.2467
167 | 0.95607 | 1.3154 | 22.6793 | 1.2576
168 | 0.95285 | 1.3312 | 22.9509 | 1.2684
169 | 0.94964 | 1.339 | 23.0867 | 1.2716
170 | 0.94643 | 1.3469 | 23.2226 | 1.2748
171 | 0.94321 | 1.3548 | 23.3584 | 1.2779
172 | 0.94 | 1.3705 | 23.63 | 1.2883
173 | 0.93679 | 1.3705 | 23.63 | 1.2839
174 | 0.93357 | 1.3863 | 23.9016 | 1.2942
175 | 0.93036 | 1.3942 | 24.0374 | 1.2971
176 | 0.92393 | 1.402 | 24.1732 | 1.2954
177 | 0.9159 | 1.4178 | 24.4448 | 1.2986
178 | 0.91108 | 1.4257 | 24.5806 | 1.2989
179 | 0.90304 | 1.4336 | 24.7164 | 1.2946
180 | 0.89822 | 1.4414 | 24.8522 | 1.2947
181 | 0.89179 | 1.4493 | 24.988 | 1.2925
182 | 0.88697 | 1.4572 | 25.1238 | 1.2925
183 | 0.88055 | 1.4572 | 25.1238 | 1.2831
184 | 0.87412 | 1.4651 | 25.2596 | 1.2806
185 | 0.86609 | 1.4729 | 25.3954 | 1.2757
186 | 0.85805 | 1.4808 | 25.5312 | 1.2706
187 | 0.85162 | 1.4887 | 25.667 | 1.2678
188 | 0.84359 | 1.4887 | 25.667 | 1.2558
189 | 0.83716 | 1.4966 | 25.8028 | 1.2529
190 | 0.83074 | 1.4966 | 25.8028 | 1.2432
191 | 0.8227 | 1.4966 | 25.8028 | 1.2312
192 | 0.80985 | 1.5044 | 25.9386 | 1.2184
193 | 0.7986 | 1.5123 | 26.0744 | 1.2077
194 | 0.78735 | 1.5123 | 26.0744 | 1.1907
195 | 0.7761 | 1.5123 | 26.0744 | 1.1737
196 | 0.76485 | 1.5202 | 26.2102 | 1.1627
197 | 0.75521 | 1.5202 | 26.2102 | 1.1481
198 | 0.74557 | 1.5202 | 26.2102 | 1.1334
199 | 0.73593 | 1.5202 | 26.2102 | 1.1188
200 | 0.72629 | 1.5281 | 26.3461 | 1.1098
201 | 0.71504 | 1.5281 | 26.3461 | 1.0926
202 | 0.70379 | 1.5281 | 26.3461 | 1.0754
203 | 0.69415 | 1.5281 | 26.3461 | 1.0607
204 | 0.68612 | 1.5281 | 26.3461 | 1.0484
205 | 0.67648 | 1.5359 | 26.4819 | 1.039
206 | 0.66684 | 1.5281 | 26.3461 | 1.019
207 | 0.6588 | 1.5281 | 26.3461 | 1.0067
208 | 0.64434 | 1.5359 | 26.4819 | 0.98968
209 | 0.62988 | 1.5359 | 26.4819 | 0.96746
210 | 0.61703 | 1.5359 | 26.4819 | 0.94772
211 | 0.60738 | 1.5359 | 26.4819 | 0.93291
212 | 0.59614 | 1.5438 | 26.6177 | 0.92033
213 | 0.58489 | 1.5359 | 26.4819 | 0.89836
214 | 0.57525 | 1.5359 | 26.4819 | 0.88355
215 | 0.56561 | 1.5438 | 26.6177 | 0.8732
216 | 0.55275 | 1.5438 | 26.6177 | 0.85335
217 | 0.5415 | 1.5438 | 26.6177 | 0.83599
218 | 0.53026 | 1.5438 | 26.6177 | 0.81862
219 | 0.52062 | 1.5438 | 26.6177 | 0.80374
220 | 0.51097 | 1.5438 | 26.6177 | 0.78885
221 | 0.50133 | 1.5438 | 26.6177 | 0.77397
222 | 0.49169 | 1.5438 | 26.6177 | 0.75909
223 | 0.48205 | 1.5438 | 26.6177 | 0.7442
224 | 0.46116 | 1.5438 | 26.6177 | 0.71195
225 | 0.44027 | 1.5438 | 26.6177 | 0.6797
226 | 0.42421 | 1.5438 | 26.6177 | 0.6549
227 | 0.40814 | 1.5438 | 26.6177 | 0.63009
228 | 0.39368 | 1.5438 | 26.6177 | 0.60777
229 | 0.37921 | 1.5438 | 26.6177 | 0.58544
230 | 0.36636 | 1.5517 | 26.7535 | 0.56848
231 | 0.3535 | 1.5438 | 26.6177 | 0.54575
232 | 0.33904 | 1.5517 | 26.7535 | 0.52609
233 | 0.32619 | 1.5438 | 26.6177 | 0.50358
234 | 0.31333 | 1.5438 | 26.6177 | 0.48373
235 | 0.30209 | 1.5438 | 26.6177 | 0.46637
236 | 0.29084 | 1.5438 | 26.6177 | 0.449
237 | 0.27959 | 1.5517 | 26.7535 | 0.43384
238 | 0.26995 | 1.5517 | 26.7535 | 0.41888
239 | 0.26031 | 1.5517 | 26.7535 | 0.40392
240 | 0.24263 | 1.5517 | 26.7535 | 0.37649
241 | 0.22817 | 1.5517 | 26.7535 | 0.35405
242 | 0.21371 | 1.5517 | 26.7535 | 0.33161
243 | 0.20085 | 1.5517 | 26.7535 | 0.31167
244 | 0.188 | 1.5517 | 26.7535 | 0.29172
245 | 0.17675 | 1.5438 | 26.6177 | 0.27287
246 | 0.1655 | 1.5517 | 26.7535 | 0.25681
247 | 0.15426 | 1.5517 | 26.7535 | 0.23936
248 | 0.1414 | 1.5517 | 26.7535 | 0.21941
249 | 0.13015 | 1.5517 | 26.7535 | 0.20196
250 | 0.1173 | 1.5517 | 26.7535 | 0.18201
251 | 0.10766 | 1.5517 | 26.7535 | 0.16705
252 | 0.09641 | 1.5517 | 26.7535 | 0.1496
253 | 0.085162 | 1.5517 | 26.7535 | 0.13215
254 | 0.075521 | 1.5517 | 26.7535 | 0.11719
255 | 0.06588 | 1.5517 | 26.7535 | 0.10223