## Summary
0
Time | 2023-10-18 14:58
ID | X016_Payload2
Pixel | 2
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 0.89501
Isc | 1.6462
Vmp | 0.77289
Imp | 1.5281
Pmp | 1.181
FF | 0.80158
Eff | 0.20363
Dir | Forward

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 0.89501 | 0 | 0 | 0
1 | 0.89501 | 0 | 0 | 0
2 | 0.89662 | 0 | 0 | 0
3 | 0.89662 | 0 | 0 | 0
4 | 0.89662 | 0 | 0 | 0
5 | 0.89822 | 0 | 0 | 0
6 | 0.89983 | 0 | 0 | 0
7 | 0.90144 | 0 | 0 | 0
8 | 0.90304 | 0 | 0 | 0
9 | 0.90465 | 0 | 0 | 0
10 | 0.90465 | 0 | 0 | 0
11 | 0.90626 | 0 | 0 | 0
12 | 0.90786 | 0 | 0 | 0
13 | 0.90947 | 0 | 0 | 0
14 | 0.91108 | 0 | 0 | 0
15 | 0.91108 | 0 | 0 | 0
16 | 0.91268 | 0 | 0 | 0
17 | 0.91429 | 0 | 0 | 0
18 | 0.9159 | 0 | 0 | 0
19 | 0.9159 | 0 | 0 | 0
20 | 0.9175 | 0 | 0 | 0
21 | 0.91911 | 0 | 0 | 0
22 | 0.92072 | 0 | 0 | 0
23 | 0.92072 | 0 | 0 | 0
24 | 0.92232 | 0 | 0 | 0
25 | 0.92232 | 0 | 0 | 0
26 | 0.92393 | 0 | 0 | 0
27 | 0.92393 | 0 | 0 | 0
28 | 0.92393 | 0 | 0 | 0
29 | 0.92554 | 0 | 0 | 0
30 | 0.92715 | 0 | 0 | 0
31 | 0.92715 | 0 | 0 | 0
32 | 0.92715 | 0 | 0 | 0
33 | 0.92715 | 0 | 0 | 0
34 | 0.92875 | 0 | 0 | 0
35 | 0.92875 | 0 | 0 | 0
36 | 0.93036 | 0 | 0 | 0
37 | 0.93036 | 0 | 0 | 0
38 | 0.93036 | 0 | 0 | 0
39 | 0.93036 | 0 | 0 | 0
40 | 0.93197 | 0 | 0 | 0
41 | 0.93197 | 0 | 0 | 0
42 | 0.93197 | 0 | 0 | 0
43 | 0.93357 | 0 | 0 | 0
44 | 0.93357 | 0 | 0 | 0
45 | 0.93357 | 0 | 0 | 0
46 | 0.93357 | 0 | 0 | 0
47 | 0.93518 | 0 | 0 | 0
48 | 0.93518 | 0 | 0 | 0
49 | 0.93518 | 0 | 0 | 0
50 | 0.93518 | 0 | 0 | 0
51 | 0.93518 | 0 | 0 | 0
52 | 0.93679 | 0 | 0 | 0
53 | 0.93679 | 0 | 0 | 0
54 | 0.93679 | 0 | 0 | 0
55 | 0.93679 | 0 | 0 | 0
56 | 0.93839 | 0 | 0 | 0
57 | 0.93679 | 0 | 0 | 0
58 | 0.93839 | 0 | 0 | 0
59 | 0.93839 | 0 | 0 | 0
60 | 0.94 | 0 | 0 | 0
61 | 0.93839 | 0 | 0 | 0
62 | 0.94 | 0 | 0 | 0
63 | 0.94 | 0 | 0 | 0
64 | 0.94 | 0 | 0 | 0
65 | 0.94 | 0 | 0 | 0
66 | 0.94 | 0 | 0 | 0
67 | 0.94 | 0 | 0 | 0
68 | 0.94 | 0 | 0 | 0
69 | 0.94161 | 0 | 0 | 0
70 | 0.94161 | 0 | 0 | 0
71 | 0.94161 | 0 | 0 | 0
72 | 0.94161 | 0 | 0 | 0
73 | 0.94161 | 0 | 0 | 0
74 | 0.94161 | 0 | 0 | 0
75 | 0.94321 | 0 | 0 | 0
76 | 0.94321 | 0 | 0 | 0
77 | 0.94161 | 0 | 0 | 0
78 | 0.94321 | 0 | 0 | 0
79 | 0.94321 | 0 | 0 | 0
80 | 0.94321 | 0 | 0 | 0
81 | 0.94321 | 0 | 0 | 0
82 | 0.94321 | 0 | 0 | 0
83 | 0.94321 | 0 | 0 | 0
84 | 0.94321 | 0 | 0 | 0
85 | 0.94482 | 0 | 0 | 0
86 | 0.94482 | 0 | 0 | 0
87 | 0.94482 | 0 | 0 | 0
88 | 0.94482 | 0 | 0 | 0
89 | 0.94482 | 0 | 0 | 0
90 | 0.94482 | 0 | 0 | 0
91 | 0.94482 | 0 | 0 | 0
92 | 0.94482 | 0 | 0 | 0
93 | 0.94643 | 0 | 0 | 0
94 | 0.94643 | 0 | 0 | 0
95 | 0.94643 | 0 | 0 | 0
96 | 0.94643 | 0 | 0 | 0
97 | 0.94643 | 0 | 0 | 0
98 | 0.94643 | 0 | 0 | 0
99 | 0.94643 | 0 | 0 | 0
100 | 0.94643 | 0 | 0 | 0
101 | 0.94643 | 0 | 0 | 0
102 | 0.94643 | 0 | 0 | 0
103 | 0.94643 | 0 | 0 | 0
104 | 0.94803 | 0 | 0 | 0
105 | 0.94643 | 0 | 0 | 0
106 | 0.94803 | 0 | 0 | 0
107 | 0.94803 | 0 | 0 | 0
108 | 0.94803 | 0 | 0 | 0
109 | 0.94803 | 0 | 0 | 0
110 | 0.94803 | 0 | 0 | 0
111 | 0.94803 | 0 | 0 | 0
112 | 0.94803 | 0 | 0 | 0
113 | 0.94803 | 0 | 0 | 0
114 | 0.94803 | 0 | 0 | 0
115 | 0.94803 | 0 | 0 | 0
116 | 0.94964 | 0 | 0 | 0
117 | 0.94964 | 0 | 0 | 0
118 | 0.94803 | 0 | 0 | 0
119 | 0.94964 | 0 | 0 | 0
120 | 0.94964 | 0 | 0 | 0
121 | 0.94964 | 0 | 0 | 0
122 | 0.94964 | 0 | 0 | 0
123 | 0.94964 | 0 | 0 | 0
124 | 0.94964 | 0 | 0 | 0
125 | 0.94964 | 0 | 0 | 0
126 | 0.94964 | 0 | 0 | 0
127 | 0.94964 | 0 | 0 | 0
128 | 0.94321 | 0.15753 | 2.7161 | 0.14859
129 | 0.93679 | 0.29931 | 5.1606 | 0.28039
130 | 0.93036 | 0.40171 | 6.926 | 0.37373
131 | 0.92554 | 0.48835 | 8.4199 | 0.45199
132 | 0.92072 | 0.56712 | 9.7779 | 0.52216
133 | 0.9175 | 0.62226 | 10.7285 | 0.57092
134 | 0.91268 | 0.66952 | 11.5434 | 0.61106
135 | 0.90947 | 0.71678 | 12.3582 | 0.65189
136 | 0.90786 | 0.74828 | 12.9014 | 0.67934
137 | 0.90465 | 0.77979 | 13.4446 | 0.70544
138 | 0.90304 | 0.80342 | 13.852 | 0.72552
139 | 0.89983 | 0.83493 | 14.3953 | 0.75129
140 | 0.89822 | 0.85068 | 14.6669 | 0.7641
141 | 0.89662 | 0.87431 | 15.0743 | 0.78392
142 | 0.89501 | 0.88219 | 15.2101 | 0.78956
143 | 0.8934 | 0.89794 | 15.4817 | 0.80222
144 | 0.89179 | 0.91369 | 15.7533 | 0.81483
145 | 0.89019 | 0.93732 | 16.1607 | 0.83439
146 | 0.88697 | 0.9452 | 16.2965 | 0.83837
147 | 0.88697 | 0.95308 | 16.4323 | 0.84535
148 | 0.88537 | 0.96883 | 16.7039 | 0.85777
149 | 0.88376 | 0.98458 | 16.9755 | 0.87013
150 | 0.88376 | 0.98458 | 16.9755 | 0.87013
151 | 0.88215 | 1.0003 | 17.2472 | 0.88245
152 | 0.88055 | 1.0082 | 17.383 | 0.88778
153 | 0.88055 | 1.024 | 17.6546 | 0.90165
154 | 0.87894 | 1.0318 | 17.7904 | 0.90693
155 | 0.87733 | 1.0397 | 17.9262 | 0.91218
156 | 0.87733 | 1.0476 | 18.062 | 0.91909
157 | 0.87573 | 1.0555 | 18.1978 | 0.9243
158 | 0.87412 | 1.0633 | 18.3336 | 0.92949
159 | 0.87412 | 1.0633 | 18.3336 | 0.92949
160 | 0.87091 | 1.087 | 18.741 | 0.94666
161 | 0.8693 | 1.1027 | 19.0126 | 0.9586
162 | 0.86769 | 1.1185 | 19.2842 | 0.9705
163 | 0.86609 | 1.1342 | 19.5558 | 0.98235
164 | 0.86287 | 1.1421 | 19.6916 | 0.9855
165 | 0.86126 | 1.1579 | 19.9632 | 0.99723
166 | 0.85966 | 1.1736 | 20.2349 | 1.0089
167 | 0.85966 | 1.1815 | 20.3707 | 1.0157
168 | 0.85805 | 1.1973 | 20.6423 | 1.0273
169 | 0.85484 | 1.2051 | 20.7781 | 1.0302
170 | 0.85323 | 1.2209 | 21.0497 | 1.0417
171 | 0.85162 | 1.2288 | 21.1855 | 1.0464
172 | 0.85002 | 1.2366 | 21.3213 | 1.0512
173 | 0.84841 | 1.2524 | 21.5929 | 1.0625
174 | 0.8468 | 1.2603 | 21.7287 | 1.0672
175 | 0.8452 | 1.2681 | 21.8645 | 1.0718
176 | 0.84359 | 1.2839 | 22.1361 | 1.0831
177 | 0.83877 | 1.2996 | 22.4077 | 1.0901
178 | 0.83716 | 1.3154 | 22.6793 | 1.1012
179 | 0.83395 | 1.3312 | 22.9509 | 1.1101
180 | 0.83234 | 1.339 | 23.0867 | 1.1145
181 | 0.82913 | 1.3548 | 23.3584 | 1.1233
182 | 0.82591 | 1.3627 | 23.4942 | 1.1254
183 | 0.82431 | 1.3705 | 23.63 | 1.1297
184 | 0.81949 | 1.3863 | 23.9016 | 1.136
185 | 0.81788 | 1.402 | 24.1732 | 1.1467
186 | 0.81467 | 1.4099 | 24.309 | 1.1486
187 | 0.81145 | 1.4178 | 24.4448 | 1.1505
188 | 0.80663 | 1.4336 | 24.7164 | 1.1563
189 | 0.80503 | 1.4414 | 24.8522 | 1.1604
190 | 0.80181 | 1.4572 | 25.1238 | 1.1684
191 | 0.7986 | 1.4651 | 25.2596 | 1.17
192 | 0.79217 | 1.4808 | 25.5312 | 1.1731
193 | 0.78574 | 1.4966 | 25.8028 | 1.1759
194 | 0.77932 | 1.5123 | 26.0744 | 1.1786
195 | 0.77289 | 1.5281 | 26.3461 | 1.181
196 | 0.76646 | 1.5359 | 26.4819 | 1.1772
197 | 0.76003 | 1.5438 | 26.6177 | 1.1734
198 | 0.75361 | 1.5517 | 26.7535 | 1.1694
199 | 0.74718 | 1.5596 | 26.8893 | 1.1653
200 | 0.74075 | 1.5675 | 27.0251 | 1.1611
201 | 0.73111 | 1.5832 | 27.2967 | 1.1575
202 | 0.72308 | 1.5832 | 27.2967 | 1.1448
203 | 0.71504 | 1.5911 | 27.4325 | 1.1377
204 | 0.70862 | 1.599 | 27.5683 | 1.133
205 | 0.70058 | 1.599 | 27.5683 | 1.1202
206 | 0.69255 | 1.6068 | 27.7041 | 1.1128
207 | 0.68612 | 1.6068 | 27.7041 | 1.1025
208 | 0.67166 | 1.6147 | 27.8399 | 1.0845
209 | 0.66041 | 1.6226 | 27.9757 | 1.0716
210 | 0.64595 | 1.6226 | 27.9757 | 1.0481
211 | 0.6347 | 1.6226 | 27.9757 | 1.0299
212 | 0.62345 | 1.6305 | 28.1115 | 1.0165
213 | 0.61381 | 1.6305 | 28.1115 | 1.0008
214 | 0.60417 | 1.6305 | 28.1115 | 0.98508
215 | 0.59453 | 1.6305 | 28.1115 | 0.96936
216 | 0.58168 | 1.6305 | 28.1115 | 0.9484
217 | 0.57203 | 1.6383 | 28.2473 | 0.93719
218 | 0.56079 | 1.6383 | 28.2473 | 0.91876
219 | 0.54954 | 1.6383 | 28.2473 | 0.90033
220 | 0.5399 | 1.6383 | 28.2473 | 0.88454
221 | 0.52865 | 1.6383 | 28.2473 | 0.86611
222 | 0.51901 | 1.6383 | 28.2473 | 0.85031
223 | 0.51097 | 1.6383 | 28.2473 | 0.83715
224 | 0.48848 | 1.6462 | 28.3831 | 0.80414
225 | 0.46759 | 1.6462 | 28.3831 | 0.76976
226 | 0.44831 | 1.6462 | 28.3831 | 0.73801
227 | 0.43063 | 1.6462 | 28.3831 | 0.70892
228 | 0.41456 | 1.6462 | 28.3831 | 0.68246
229 | 0.40171 | 1.6462 | 28.3831 | 0.6613
230 | 0.38725 | 1.6462 | 28.3831 | 0.6375
231 | 0.37279 | 1.6462 | 28.3831 | 0.61369
232 | 0.35832 | 1.6462 | 28.3831 | 0.58988
233 | 0.34386 | 1.6462 | 28.3831 | 0.56607
234 | 0.33262 | 1.6462 | 28.3831 | 0.54756
235 | 0.31976 | 1.6541 | 28.5189 | 0.52892
236 | 0.30691 | 1.6462 | 28.3831 | 0.50524
237 | 0.29566 | 1.6462 | 28.3831 | 0.48672
238 | 0.28441 | 1.6462 | 28.3831 | 0.4682
239 | 0.27477 | 1.6462 | 28.3831 | 0.45233
240 | 0.25709 | 1.6462 | 28.3831 | 0.42323
241 | 0.24103 | 1.6541 | 28.5189 | 0.39868
242 | 0.22656 | 1.6541 | 28.5189 | 0.37476
243 | 0.21371 | 1.6462 | 28.3831 | 0.35181
244 | 0.19925 | 1.6462 | 28.3831 | 0.32801
245 | 0.188 | 1.6462 | 28.3831 | 0.30949
246 | 0.17515 | 1.6462 | 28.3831 | 0.28833
247 | 0.1639 | 1.6462 | 28.3831 | 0.26981
248 | 0.15104 | 1.6541 | 28.5189 | 0.24984
249 | 0.13658 | 1.6541 | 28.5189 | 0.22592
250 | 0.12533 | 1.6462 | 28.3831 | 0.20633
251 | 0.11248 | 1.6462 | 28.3831 | 0.18516
252 | 0.10123 | 1.6462 | 28.3831 | 0.16665
253 | 0.09159 | 1.6541 | 28.5189 | 0.1515
254 | 0.080342 | 1.6462 | 28.3831 | 0.13226
255 | 0.070701 | 1.6462 | 28.3831 | 0.11639