## Summary
0
Time | 2023-10-18 14:57
ID | X016_Payload2
Pixel | 3
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 0.0048205
Isc | 0
Vmp | 0.81306
Imp | 1.4887
Pmp | 1.2104
FF | 12103922.3421
Eff | 0.20869
Dir | Reverse

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 0.0048205 | 1.6305 | 28.1115 | 0.0078597
1 | 0.0064274 | 1.6305 | 28.1115 | 0.01048
2 | 0.0080342 | 1.6305 | 28.1115 | 0.013099
3 | 0.011248 | 1.6305 | 28.1115 | 0.018339
4 | 0.014462 | 1.6305 | 28.1115 | 0.023579
5 | 0.019282 | 1.6305 | 28.1115 | 0.031439
6 | 0.024103 | 1.6305 | 28.1115 | 0.039298
7 | 0.03053 | 1.6305 | 28.1115 | 0.049778
8 | 0.038564 | 1.6305 | 28.1115 | 0.062878
9 | 0.048205 | 1.6305 | 28.1115 | 0.078597
10 | 0.056239 | 1.6226 | 27.9757 | 0.091253
11 | 0.064274 | 1.6305 | 28.1115 | 0.1048
12 | 0.073915 | 1.6305 | 28.1115 | 0.12052
13 | 0.081949 | 1.6305 | 28.1115 | 0.13361
14 | 0.089983 | 1.6305 | 28.1115 | 0.14671
15 | 0.09641 | 1.6305 | 28.1115 | 0.15719
16 | 0.11248 | 1.6226 | 27.9757 | 0.18251
17 | 0.12694 | 1.6226 | 27.9757 | 0.20597
18 | 0.1414 | 1.6226 | 27.9757 | 0.22944
19 | 0.15265 | 1.6226 | 27.9757 | 0.24769
20 | 0.1655 | 1.6305 | 28.1115 | 0.26985
21 | 0.17515 | 1.6226 | 27.9757 | 0.28419
22 | 0.18639 | 1.6226 | 27.9757 | 0.30244
23 | 0.19603 | 1.6305 | 28.1115 | 0.31963
24 | 0.20889 | 1.6226 | 27.9757 | 0.33894
25 | 0.21853 | 1.6226 | 27.9757 | 0.35458
26 | 0.23138 | 1.6226 | 27.9757 | 0.37544
27 | 0.24103 | 1.6305 | 28.1115 | 0.39298
28 | 0.25067 | 1.6226 | 27.9757 | 0.40673
29 | 0.26031 | 1.6226 | 27.9757 | 0.42237
30 | 0.26995 | 1.6305 | 28.1115 | 0.44014
31 | 0.27959 | 1.6226 | 27.9757 | 0.45366
32 | 0.30048 | 1.6226 | 27.9757 | 0.48755
33 | 0.32137 | 1.6226 | 27.9757 | 0.52145
34 | 0.34065 | 1.6226 | 27.9757 | 0.55273
35 | 0.35672 | 1.6226 | 27.9757 | 0.57881
36 | 0.37279 | 1.6226 | 27.9757 | 0.60488
37 | 0.38725 | 1.6226 | 27.9757 | 0.62834
38 | 0.4001 | 1.6226 | 27.9757 | 0.6492
39 | 0.41296 | 1.6226 | 27.9757 | 0.67006
40 | 0.42742 | 1.6226 | 27.9757 | 0.69353
41 | 0.44027 | 1.6226 | 27.9757 | 0.71438
42 | 0.45313 | 1.6226 | 27.9757 | 0.73524
43 | 0.46438 | 1.6226 | 27.9757 | 0.75349
44 | 0.47562 | 1.6226 | 27.9757 | 0.77174
45 | 0.48687 | 1.6226 | 27.9757 | 0.78999
46 | 0.49651 | 1.6147 | 27.8399 | 0.80173
47 | 0.50776 | 1.6226 | 27.9757 | 0.82389
48 | 0.52383 | 1.6147 | 27.8399 | 0.84583
49 | 0.53829 | 1.6147 | 27.8399 | 0.86919
50 | 0.55115 | 1.6147 | 27.8399 | 0.88994
51 | 0.564 | 1.6147 | 27.8399 | 0.9107
52 | 0.57685 | 1.6147 | 27.8399 | 0.93146
53 | 0.5881 | 1.6147 | 27.8399 | 0.94962
54 | 0.59935 | 1.6147 | 27.8399 | 0.96778
55 | 0.60899 | 1.6147 | 27.8399 | 0.98335
56 | 0.62024 | 1.6068 | 27.7041 | 0.99662
57 | 0.63149 | 1.6068 | 27.7041 | 1.0147
58 | 0.64274 | 1.6068 | 27.7041 | 1.0328
59 | 0.65238 | 1.6068 | 27.7041 | 1.0483
60 | 0.66202 | 1.6068 | 27.7041 | 1.0638
61 | 0.67166 | 1.599 | 27.5683 | 1.074
62 | 0.6813 | 1.599 | 27.5683 | 1.0894
63 | 0.68933 | 1.599 | 27.5683 | 1.1022
64 | 0.70219 | 1.5832 | 27.2967 | 1.1117
65 | 0.71344 | 1.5753 | 27.1609 | 1.1239
66 | 0.72468 | 1.5675 | 27.0251 | 1.1359
67 | 0.73432 | 1.5675 | 27.0251 | 1.151
68 | 0.74397 | 1.5596 | 26.8893 | 1.1603
69 | 0.752 | 1.5517 | 26.7535 | 1.1669
70 | 0.76003 | 1.5438 | 26.6177 | 1.1734
71 | 0.76807 | 1.5359 | 26.4819 | 1.1797
72 | 0.7761 | 1.5359 | 26.4819 | 1.1921
73 | 0.78414 | 1.5202 | 26.2102 | 1.192
74 | 0.79056 | 1.5123 | 26.0744 | 1.1956
75 | 0.79699 | 1.5044 | 25.9386 | 1.199
76 | 0.80342 | 1.4966 | 25.8028 | 1.2024
77 | 0.80824 | 1.4887 | 25.667 | 1.2032
78 | 0.81306 | 1.4887 | 25.667 | 1.2104
79 | 0.81788 | 1.4729 | 25.3954 | 1.2047
80 | 0.82431 | 1.4572 | 25.1238 | 1.2012
81 | 0.83074 | 1.4414 | 24.8522 | 1.1974
82 | 0.83556 | 1.4336 | 24.7164 | 1.1978
83 | 0.83877 | 1.4178 | 24.4448 | 1.1892
84 | 0.84359 | 1.4099 | 24.309 | 1.1894
85 | 0.84841 | 1.3942 | 24.0374 | 1.1828
86 | 0.85162 | 1.3863 | 23.9016 | 1.1806
87 | 0.85484 | 1.3784 | 23.7658 | 1.1783
88 | 0.85966 | 1.3705 | 23.63 | 1.1782
89 | 0.86287 | 1.3548 | 23.3584 | 1.169
90 | 0.86609 | 1.3469 | 23.2226 | 1.1665
91 | 0.86769 | 1.3312 | 22.9509 | 1.155
92 | 0.87251 | 1.3233 | 22.8151 | 1.1546
93 | 0.87412 | 1.3154 | 22.6793 | 1.1498
94 | 0.87573 | 1.3075 | 22.5435 | 1.145
95 | 0.87894 | 1.2996 | 22.4077 | 1.1423
96 | 0.88215 | 1.276 | 22.0003 | 1.1256
97 | 0.88537 | 1.2603 | 21.7287 | 1.1158
98 | 0.88858 | 1.2366 | 21.3213 | 1.0989
99 | 0.89179 | 1.2288 | 21.1855 | 1.0958
100 | 0.8934 | 1.213 | 20.9139 | 1.0837
101 | 0.89662 | 1.2051 | 20.7781 | 1.0805
102 | 0.89822 | 1.1894 | 20.5065 | 1.0683
103 | 0.89983 | 1.1815 | 20.3707 | 1.0631
104 | 0.90304 | 1.1657 | 20.0991 | 1.0527
105 | 0.90304 | 1.1579 | 19.9632 | 1.0456
106 | 0.90465 | 1.15 | 19.8274 | 1.0403
107 | 0.90626 | 1.1421 | 19.6916 | 1.035
108 | 0.90786 | 1.1342 | 19.5558 | 1.0297
109 | 0.90947 | 1.1185 | 19.2842 | 1.0172
110 | 0.91108 | 1.1106 | 19.1484 | 1.0118
111 | 0.91268 | 1.1106 | 19.1484 | 1.0136
112 | 0.91429 | 1.0949 | 18.8768 | 1.001
113 | 0.9159 | 1.087 | 18.741 | 0.99556
114 | 0.9175 | 1.0712 | 18.4694 | 0.98285
115 | 0.9175 | 1.0633 | 18.3336 | 0.97563
116 | 0.91911 | 1.0555 | 18.1978 | 0.9701
117 | 0.92072 | 1.0476 | 18.062 | 0.96454
118 | 0.92232 | 1.0397 | 17.9262 | 0.95896
119 | 0.92393 | 1.0318 | 17.7904 | 0.95335
120 | 0.92393 | 1.024 | 17.6546 | 0.94607
121 | 0.92554 | 1.0161 | 17.5188 | 0.94043
122 | 0.92554 | 1.0161 | 17.5188 | 0.94043
123 | 0.92715 | 1.0003 | 17.2472 | 0.92746
124 | 0.92875 | 1.0003 | 17.2472 | 0.92906
125 | 0.92875 | 0.98458 | 16.9755 | 0.91443
126 | 0.93036 | 0.99246 | 17.1114 | 0.92334
127 | 0.93036 | 0.98458 | 16.9755 | 0.91601
128 | 0.94 | 0.81917 | 14.1237 | 0.77002
129 | 0.94803 | 0.69315 | 11.9508 | 0.65713
130 | 0.95607 | 0.58287 | 10.0495 | 0.55727
131 | 0.9625 | 0.49623 | 8.5557 | 0.47762
132 | 0.96732 | 0.41746 | 7.1976 | 0.40382
133 | 0.97214 | 0.35445 | 6.1112 | 0.34457
134 | 0.97696 | 0.29931 | 5.1606 | 0.29242
135 | 0.98017 | 0.25205 | 4.3457 | 0.24705
136 | 0.98499 | 0.21267 | 3.6667 | 0.20948
137 | 0.9866 | 0.18116 | 3.1235 | 0.17874
138 | 0.98821 | 0.15753 | 2.7161 | 0.15568
139 | 0.99142 | 0.1339 | 2.3087 | 0.13275
140 | 0.99142 | 0.11815 | 2.0371 | 0.11714
141 | 0.99463 | 0.09452 | 1.6297 | 0.094013
142 | 0.99463 | 0.078767 | 1.358 | 0.078344
143 | 0.99624 | 0.07089 | 1.2222 | 0.070623
144 | 0.99785 | 0.055137 | 0.95063 | 0.055018
145 | 0.99785 | 0.04726 | 0.81483 | 0.047158
146 | 0.99945 | 0.04726 | 0.81483 | 0.047234
147 | 1.0011 | 0.039383 | 0.67902 | 0.039425
148 | 1.0011 | 0.031507 | 0.54322 | 0.03154
149 | 1.0027 | 0.02363 | 0.40741 | 0.023693
150 | 1.0027 | 0.015753 | 0.27161 | 0.015795
151 | 1.0027 | 0.02363 | 0.40741 | 0.023693
152 | 1.0043 | 0.015753 | 0.27161 | 0.015821
153 | 1.0043 | 0.015753 | 0.27161 | 0.015821
154 | 1.0043 | 0.015753 | 0.27161 | 0.015821
155 | 1.0043 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079103
156 | 1.0043 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079103
157 | 1.0059 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.007923
158 | 1.0043 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079103
159 | 1.0059 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.007923
160 | 1.0059 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.007923
161 | 1.0059 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.007923
162 | 1.0059 | 0 | 0 | 0
163 | 1.0059 | 0 | 0 | 0
164 | 1.0075 | 0 | 0 | 0
165 | 1.0075 | 0 | 0 | 0
166 | 1.0075 | 0 | 0 | 0
167 | 1.0075 | 0 | 0 | 0
168 | 1.0075 | 0 | 0 | 0
169 | 1.0091 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079483
170 | 1.0075 | 0 | 0 | 0
171 | 1.0075 | 0 | 0 | 0
172 | 1.0075 | 0 | 0 | 0
173 | 1.0075 | 0 | 0 | 0
174 | 1.0075 | 0 | 0 | 0
175 | 1.0075 | 0 | 0 | 0
176 | 1.0091 | 0 | 0 | 0
177 | 1.0075 | 0 | 0 | 0
178 | 1.0075 | 0 | 0 | 0
179 | 1.0091 | 0 | 0 | 0
180 | 1.0091 | 0 | 0 | 0
181 | 1.0091 | 0 | 0 | 0
182 | 1.0091 | 0 | 0 | 0
183 | 1.0091 | 0 | 0 | 0
184 | 1.0091 | 0 | 0 | 0
185 | 1.0091 | 0 | 0 | 0
186 | 1.0075 | 0 | 0 | 0
187 | 1.0091 | 0 | 0 | 0
188 | 1.0091 | 0 | 0 | 0
189 | 1.0091 | 0 | 0 | 0
190 | 1.0091 | 0 | 0 | 0
191 | 1.0091 | 0 | 0 | 0
192 | 1.0091 | 0 | 0 | 0
193 | 1.0091 | 0 | 0 | 0
194 | 1.0091 | 0 | 0 | 0
195 | 1.0091 | 0 | 0 | 0
196 | 1.0091 | 0 | 0 | 0
197 | 1.0091 | 0 | 0 | 0
198 | 1.0091 | 0 | 0 | 0
199 | 1.0091 | 0 | 0 | 0
200 | 1.0091 | 0 | 0 | 0
201 | 1.0091 | 0 | 0 | 0
202 | 1.0091 | 0 | 0 | 0
203 | 1.0091 | 0 | 0 | 0
204 | 1.0091 | 0 | 0 | 0
205 | 1.0091 | 0 | 0 | 0
206 | 1.0091 | 0 | 0 | 0
207 | 1.0091 | 0 | 0 | 0
208 | 1.0091 | 0 | 0 | 0
209 | 1.0091 | 0 | 0 | 0
210 | 1.0091 | 0 | 0 | 0
211 | 1.0107 | 0 | 0 | 0
212 | 1.0091 | 0 | 0 | 0
213 | 1.0107 | 0 | 0 | 0
214 | 1.0091 | 0 | 0 | 0
215 | 1.0091 | 0 | 0 | 0
216 | 1.0091 | 0 | 0 | 0
217 | 1.0107 | 0 | 0 | 0
218 | 1.0091 | 0 | 0 | 0
219 | 1.0091 | 0 | 0 | 0
220 | 1.0091 | 0 | 0 | 0
221 | 1.0107 | 0 | 0 | 0
222 | 1.0107 | 0 | 0 | 0
223 | 1.0091 | 0 | 0 | 0
224 | 1.0091 | 0 | 0 | 0
225 | 1.0107 | 0 | 0 | 0
226 | 1.0107 | 0 | 0 | 0
227 | 1.0091 | 0 | 0 | 0
228 | 1.0107 | 0 | 0 | 0
229 | 1.0107 | 0 | 0 | 0
230 | 1.0107 | 0 | 0 | 0
231 | 1.0107 | 0 | 0 | 0
232 | 1.0107 | 0 | 0 | 0
233 | 1.0107 | 0 | 0 | 0
234 | 1.0091 | 0 | 0 | 0
235 | 1.0107 | 0 | 0 | 0
236 | 1.0107 | 0 | 0 | 0
237 | 1.0107 | 0 | 0 | 0
238 | 1.0107 | 0 | 0 | 0
239 | 1.0107 | 0 | 0 | 0
240 | 1.0107 | 0 | 0 | 0
241 | 1.0107 | 0 | 0 | 0
242 | 1.0107 | 0 | 0 | 0
243 | 1.0107 | 0 | 0 | 0
244 | 1.0107 | 0 | 0 | 0
245 | 1.0107 | 0 | 0 | 0
246 | 1.0107 | 0 | 0 | 0
247 | 1.0107 | 0 | 0 | 0
248 | 1.0107 | 0 | 0 | 0
249 | 1.0107 | 0 | 0 | 0
250 | 1.0107 | 0 | 0 | 0
251 | 1.0107 | 0 | 0 | 0
252 | 1.0107 | 0 | 0 | 0
253 | 1.0107 | 0 | 0 | 0
254 | 1.0107 | 0 | 0 | 0
255 | 1.0107 | 0 | 0 | 0