## Summary
0
Time | 2023-10-18 14:57
ID | X016_Payload2
Pixel | 5
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 0.0032137
Isc | 0
Vmp | 0.83234
Imp | 1.5202
Pmp | 1.2653
FF | 12653214.675
Eff | 0.21816
Dir | Reverse

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 0.0032137 | 1.4257 | 24.5806 | 0.0045817
1 | 0.0048205 | 1.4572 | 25.1238 | 0.0070244
2 | 0.0064274 | 1.4887 | 25.667 | 0.0095683
3 | 0.009641 | 1.5202 | 26.2102 | 0.014656
4 | 0.012855 | 1.5359 | 26.4819 | 0.019744
5 | 0.019282 | 1.5596 | 26.8893 | 0.030072
6 | 0.024103 | 1.5753 | 27.1609 | 0.03797
7 | 0.03053 | 1.5832 | 27.2967 | 0.048335
8 | 0.040171 | 1.599 | 27.5683 | 0.064232
9 | 0.049812 | 1.6147 | 27.8399 | 0.080432
10 | 0.057846 | 1.6226 | 27.9757 | 0.093861
11 | 0.06588 | 1.6305 | 28.1115 | 0.10742
12 | 0.075521 | 1.6383 | 28.2473 | 0.12373
13 | 0.083556 | 1.6383 | 28.2473 | 0.13689
14 | 0.09159 | 1.6383 | 28.2473 | 0.15006
15 | 0.099624 | 1.6462 | 28.3831 | 0.164
16 | 0.1173 | 1.6541 | 28.5189 | 0.19402
17 | 0.13176 | 1.6541 | 28.5189 | 0.21795
18 | 0.14462 | 1.662 | 28.6547 | 0.24035
19 | 0.15747 | 1.662 | 28.6547 | 0.26171
20 | 0.16872 | 1.662 | 28.6547 | 0.2804
21 | 0.18157 | 1.662 | 28.6547 | 0.30177
22 | 0.19121 | 1.6699 | 28.7905 | 0.3193
23 | 0.20085 | 1.662 | 28.6547 | 0.33382
24 | 0.21371 | 1.6699 | 28.7905 | 0.35686
25 | 0.22656 | 1.6699 | 28.7905 | 0.37833
26 | 0.23781 | 1.6699 | 28.7905 | 0.39711
27 | 0.24745 | 1.6699 | 28.7905 | 0.41321
28 | 0.25709 | 1.6699 | 28.7905 | 0.42931
29 | 0.26834 | 1.6699 | 28.7905 | 0.44809
30 | 0.27798 | 1.6699 | 28.7905 | 0.46419
31 | 0.28762 | 1.6699 | 28.7905 | 0.48029
32 | 0.31012 | 1.6699 | 28.7905 | 0.51785
33 | 0.33101 | 1.6699 | 28.7905 | 0.55273
34 | 0.35029 | 1.6699 | 28.7905 | 0.58493
35 | 0.36797 | 1.6699 | 28.7905 | 0.61445
36 | 0.38403 | 1.6699 | 28.7905 | 0.64128
37 | 0.3985 | 1.6699 | 28.7905 | 0.66543
38 | 0.41135 | 1.6699 | 28.7905 | 0.68689
39 | 0.42421 | 1.6699 | 28.7905 | 0.70836
40 | 0.43867 | 1.6777 | 28.9263 | 0.73596
41 | 0.45313 | 1.6699 | 28.7905 | 0.75666
42 | 0.46598 | 1.6699 | 28.7905 | 0.77812
43 | 0.47884 | 1.6699 | 28.7905 | 0.79959
44 | 0.49009 | 1.6699 | 28.7905 | 0.81837
45 | 0.50133 | 1.6699 | 28.7905 | 0.83715
46 | 0.51258 | 1.6699 | 28.7905 | 0.85593
47 | 0.52222 | 1.6699 | 28.7905 | 0.87203
48 | 0.53829 | 1.6699 | 28.7905 | 0.89887
49 | 0.55436 | 1.6699 | 28.7905 | 0.9257
50 | 0.56882 | 1.662 | 28.6547 | 0.94537
51 | 0.58168 | 1.6699 | 28.7905 | 0.97131
52 | 0.59453 | 1.662 | 28.6547 | 0.98809
53 | 0.60578 | 1.662 | 28.6547 | 1.0068
54 | 0.61703 | 1.662 | 28.6547 | 1.0255
55 | 0.62827 | 1.662 | 28.6547 | 1.0442
56 | 0.63952 | 1.662 | 28.6547 | 1.0629
57 | 0.65077 | 1.6541 | 28.5189 | 1.0764
58 | 0.66202 | 1.6541 | 28.5189 | 1.095
59 | 0.67166 | 1.6541 | 28.5189 | 1.111
60 | 0.68291 | 1.6541 | 28.5189 | 1.1296
61 | 0.69255 | 1.6462 | 28.3831 | 1.1401
62 | 0.70058 | 1.6462 | 28.3831 | 1.1533
63 | 0.71022 | 1.6462 | 28.3831 | 1.1692
64 | 0.72308 | 1.6383 | 28.2473 | 1.1846
65 | 0.73432 | 1.6226 | 27.9757 | 1.1915
66 | 0.74397 | 1.6147 | 27.8399 | 1.2013
67 | 0.75521 | 1.6147 | 27.8399 | 1.2195
68 | 0.76325 | 1.599 | 27.5683 | 1.2204
69 | 0.77289 | 1.599 | 27.5683 | 1.2358
70 | 0.78092 | 1.5911 | 27.4325 | 1.2425
71 | 0.78735 | 1.5832 | 27.2967 | 1.2465
72 | 0.79538 | 1.5753 | 27.1609 | 1.253
73 | 0.80342 | 1.5596 | 26.8893 | 1.253
74 | 0.80824 | 1.5517 | 26.7535 | 1.2541
75 | 0.81627 | 1.5438 | 26.6177 | 1.2602
76 | 0.8227 | 1.5359 | 26.4819 | 1.2636
77 | 0.82752 | 1.5202 | 26.2102 | 1.258
78 | 0.83234 | 1.5202 | 26.2102 | 1.2653
79 | 0.83716 | 1.5044 | 25.9386 | 1.2595
80 | 0.84359 | 1.4887 | 25.667 | 1.2558
81 | 0.84841 | 1.4729 | 25.3954 | 1.2497
82 | 0.85323 | 1.4651 | 25.2596 | 1.25
83 | 0.85805 | 1.4493 | 24.988 | 1.2436
84 | 0.86126 | 1.4336 | 24.7164 | 1.2347
85 | 0.86448 | 1.4257 | 24.5806 | 1.2325
86 | 0.8693 | 1.4178 | 24.4448 | 1.2325
87 | 0.87251 | 1.4099 | 24.309 | 1.2302
88 | 0.87573 | 1.3942 | 24.0374 | 1.2209
89 | 0.87894 | 1.3784 | 23.7658 | 1.2115
90 | 0.88215 | 1.3705 | 23.63 | 1.209
91 | 0.88537 | 1.3627 | 23.4942 | 1.2065
92 | 0.88858 | 1.3469 | 23.2226 | 1.1968
93 | 0.89019 | 1.339 | 23.0867 | 1.192
94 | 0.89179 | 1.3312 | 22.9509 | 1.1871
95 | 0.89501 | 1.3233 | 22.8151 | 1.1843
96 | 0.89822 | 1.2996 | 22.4077 | 1.1674
97 | 0.90144 | 1.2839 | 22.1361 | 1.1573
98 | 0.90304 | 1.2603 | 21.7287 | 1.1381
99 | 0.90626 | 1.2524 | 21.5929 | 1.135
100 | 0.90786 | 1.2288 | 21.1855 | 1.1155
101 | 0.91108 | 1.2209 | 21.0497 | 1.1123
102 | 0.91268 | 1.213 | 20.9139 | 1.1071
103 | 0.91268 | 1.1973 | 20.6423 | 1.0927
104 | 0.9159 | 1.1815 | 20.3707 | 1.0821
105 | 0.9175 | 1.1736 | 20.2349 | 1.0768
106 | 0.91911 | 1.1657 | 20.0991 | 1.0714
107 | 0.92072 | 1.1579 | 19.9632 | 1.0661
108 | 0.92232 | 1.1421 | 19.6916 | 1.0534
109 | 0.92393 | 1.1342 | 19.5558 | 1.048
110 | 0.92554 | 1.1342 | 19.5558 | 1.0498
111 | 0.92554 | 1.1264 | 19.42 | 1.0425
112 | 0.92715 | 1.1027 | 19.0126 | 1.0224
113 | 0.92875 | 1.1027 | 19.0126 | 1.0242
114 | 0.93036 | 1.087 | 18.741 | 1.0113
115 | 0.93036 | 1.0791 | 18.6052 | 1.004
116 | 0.93197 | 1.0712 | 18.4694 | 0.99835
117 | 0.93357 | 1.0633 | 18.3336 | 0.99271
118 | 0.93357 | 1.0555 | 18.1978 | 0.98536
119 | 0.93518 | 1.0476 | 18.062 | 0.97969
120 | 0.93518 | 1.0397 | 17.9262 | 0.97232
121 | 0.93679 | 1.0318 | 17.7904 | 0.96662
122 | 0.93839 | 1.024 | 17.6546 | 0.96088
123 | 0.93839 | 1.024 | 17.6546 | 0.96088
124 | 0.93839 | 1.0082 | 17.383 | 0.9461
125 | 0.94 | 1.0003 | 17.2472 | 0.94032
126 | 0.94 | 1.0003 | 17.2472 | 0.94032
127 | 0.94161 | 0.99246 | 17.1114 | 0.93451
128 | 0.94803 | 0.83493 | 14.3953 | 0.79154
129 | 0.95768 | 0.70102 | 12.0866 | 0.67135
130 | 0.9641 | 0.59075 | 10.1853 | 0.56954
131 | 0.96892 | 0.49623 | 8.5557 | 0.48081
132 | 0.97374 | 0.41746 | 7.1976 | 0.4065
133 | 0.97856 | 0.35445 | 6.1112 | 0.34685
134 | 0.98178 | 0.29931 | 5.1606 | 0.29386
135 | 0.98499 | 0.25205 | 4.3457 | 0.24827
136 | 0.98821 | 0.21267 | 3.6667 | 0.21016
137 | 0.98981 | 0.18116 | 3.1235 | 0.17932
138 | 0.99142 | 0.15753 | 2.7161 | 0.15618
139 | 0.99463 | 0.1339 | 2.3087 | 0.13318
140 | 0.99624 | 0.11027 | 1.9013 | 0.10986
141 | 0.99785 | 0.09452 | 1.6297 | 0.094316
142 | 0.99785 | 0.078767 | 1.358 | 0.078597
143 | 0.99945 | 0.07089 | 1.2222 | 0.070851
144 | 1.0011 | 0.055137 | 0.95063 | 0.055195
145 | 1.0011 | 0.04726 | 0.81483 | 0.04731
146 | 1.0027 | 0.039383 | 0.67902 | 0.039488
147 | 1.0027 | 0.039383 | 0.67902 | 0.039488
148 | 1.0043 | 0.031507 | 0.54322 | 0.031641
149 | 1.0043 | 0.02363 | 0.40741 | 0.023731
150 | 1.0043 | 0.015753 | 0.27161 | 0.015821
151 | 1.0043 | 0.015753 | 0.27161 | 0.015821
152 | 1.0043 | 0.015753 | 0.27161 | 0.015821
153 | 1.0059 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.007923
154 | 1.0059 | 0.015753 | 0.27161 | 0.015846
155 | 1.0059 | 0.015753 | 0.27161 | 0.015846
156 | 1.0075 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079356
157 | 1.0059 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.007923
158 | 1.0059 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.007923
159 | 1.0075 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079356
160 | 1.0075 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079356
161 | 1.0075 | 0 | 0 | 0
162 | 1.0075 | 0 | 0 | 0
163 | 1.0075 | 0 | 0 | 0
164 | 1.0075 | 0 | 0 | 0
165 | 1.0075 | 0 | 0 | 0
166 | 1.0075 | 0 | 0 | 0
167 | 1.0075 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079356
168 | 1.0091 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079483
169 | 1.0075 | 0 | 0 | 0
170 | 1.0091 | 0 | 0 | 0
171 | 1.0075 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079356
172 | 1.0075 | 0 | 0 | 0
173 | 1.0091 | 0 | 0 | 0
174 | 1.0091 | 0 | 0 | 0
175 | 1.0091 | 0 | 0 | 0
176 | 1.0091 | 0 | 0 | 0
177 | 1.0091 | 0 | 0 | 0
178 | 1.0091 | 0 | 0 | 0
179 | 1.0091 | 0 | 0 | 0
180 | 1.0091 | 0 | 0 | 0
181 | 1.0091 | 0 | 0 | 0
182 | 1.0107 | 0 | 0 | 0
183 | 1.0091 | 0 | 0 | 0
184 | 1.0091 | 0 | 0 | 0
185 | 1.0091 | 0 | 0 | 0
186 | 1.0091 | 0 | 0 | 0
187 | 1.0091 | 0 | 0 | 0
188 | 1.0091 | 0 | 0 | 0
189 | 1.0091 | 0 | 0 | 0
190 | 1.0107 | 0 | 0 | 0
191 | 1.0091 | 0 | 0 | 0
192 | 1.0107 | 0 | 0 | 0
193 | 1.0107 | 0 | 0 | 0
194 | 1.0107 | 0 | 0 | 0
195 | 1.0091 | 0 | 0 | 0
196 | 1.0107 | 0 | 0 | 0
197 | 1.0107 | 0 | 0 | 0
198 | 1.0107 | 0 | 0 | 0
199 | 1.0091 | 0 | 0 | 0
200 | 1.0107 | 0 | 0 | 0
201 | 1.0091 | 0 | 0 | 0
202 | 1.0091 | 0 | 0 | 0
203 | 1.0107 | 0 | 0 | 0
204 | 1.0091 | 0 | 0 | 0
205 | 1.0091 | 0 | 0 | 0
206 | 1.0107 | 0 | 0 | 0
207 | 1.0107 | 0 | 0 | 0
208 | 1.0107 | 0 | 0 | 0
209 | 1.0107 | 0 | 0 | 0
210 | 1.0107 | 0 | 0 | 0
211 | 1.0107 | 0 | 0 | 0
212 | 1.0107 | 0 | 0 | 0
213 | 1.0107 | 0 | 0 | 0
214 | 1.0107 | 0 | 0 | 0
215 | 1.0107 | 0 | 0 | 0
216 | 1.0107 | 0 | 0 | 0
217 | 1.0107 | 0 | 0 | 0
218 | 1.0107 | 0 | 0 | 0
219 | 1.0107 | 0 | 0 | 0
220 | 1.0107 | 0 | 0 | 0
221 | 1.0107 | 0 | 0 | 0
222 | 1.0107 | 0 | 0 | 0
223 | 1.0107 | 0 | 0 | 0
224 | 1.0107 | 0 | 0 | 0
225 | 1.0107 | 0 | 0 | 0
226 | 1.0107 | 0 | 0 | 0
227 | 1.0107 | 0 | 0 | 0
228 | 1.0107 | 0 | 0 | 0
229 | 1.0107 | 0 | 0 | 0
230 | 1.0107 | 0 | 0 | 0
231 | 1.0107 | 0 | 0 | 0
232 | 1.0107 | 0 | 0 | 0
233 | 1.0107 | 0 | 0 | 0
234 | 1.0107 | 0 | 0 | 0
235 | 1.0107 | 0 | 0 | 0
236 | 1.0107 | 0 | 0 | 0
237 | 1.0107 | 0 | 0 | 0
238 | 1.0107 | 0 | 0 | 0
239 | 1.0107 | 0 | 0 | 0
240 | 1.0107 | 0 | 0 | 0
241 | 1.0107 | 0 | 0 | 0
242 | 1.0107 | 0 | 0 | 0
243 | 1.0107 | 0 | 0 | 0
244 | 1.0107 | 0 | 0 | 0
245 | 1.0107 | 0 | 0 | 0
246 | 1.0107 | 0 | 0 | 0
247 | 1.0107 | 0 | 0 | 0
248 | 1.0107 | 0 | 0 | 0
249 | 1.0107 | 0 | 0 | 0
250 | 1.0107 | 0 | 0 | 0
251 | 1.0107 | 0 | 0 | 0
252 | 1.0107 | 0 | 0 | 0
253 | 1.0107 | 0 | 0 | 0
254 | 1.0107 | 0 | 0 | 0
255 | 1.0107 | 0 | 0 | 0