## Summary
0
Time | 2023-10-20 16:26
ID | X016_Payload2_Final
Pixel | 5
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 0.87733
Isc | 1.7014
Vmp | 0.71022
Imp | 1.5359
Pmp | 1.0909
FF | 0.73082
Eff | 0.18808
Dir | Forward

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 0.87733 | 0 | 0 | 0
1 | 0.88215 | 0 | 0 | 0
2 | 0.88537 | 0 | 0 | 0
3 | 0.88858 | 0 | 0 | 0
4 | 0.89179 | 0 | 0 | 0
5 | 0.89662 | 0 | 0 | 0
6 | 0.89822 | 0 | 0 | 0
7 | 0.89983 | 0 | 0 | 0
8 | 0.90304 | 0 | 0 | 0
9 | 0.90465 | 0 | 0 | 0
10 | 0.90786 | 0 | 0 | 0
11 | 0.90947 | 0 | 0 | 0
12 | 0.91108 | 0 | 0 | 0
13 | 0.91108 | 0 | 0 | 0
14 | 0.91268 | 0 | 0 | 0
15 | 0.91268 | 0 | 0 | 0
16 | 0.91429 | 0 | 0 | 0
17 | 0.9159 | 0 | 0 | 0
18 | 0.9159 | 0 | 0 | 0
19 | 0.9175 | 0 | 0 | 0
20 | 0.91911 | 0 | 0 | 0
21 | 0.91911 | 0 | 0 | 0
22 | 0.91911 | 0 | 0 | 0
23 | 0.92072 | 0 | 0 | 0
24 | 0.92072 | 0 | 0 | 0
25 | 0.92232 | 0 | 0 | 0
26 | 0.92232 | 0 | 0 | 0
27 | 0.92232 | 0 | 0 | 0
28 | 0.92393 | 0 | 0 | 0
29 | 0.92393 | 0 | 0 | 0
30 | 0.92393 | 0 | 0 | 0
31 | 0.92554 | 0 | 0 | 0
32 | 0.92554 | 0 | 0 | 0
33 | 0.92554 | 0 | 0 | 0
34 | 0.92554 | 0 | 0 | 0
35 | 0.92554 | 0 | 0 | 0
36 | 0.92554 | 0 | 0 | 0
37 | 0.92715 | 0 | 0 | 0
38 | 0.92715 | 0 | 0 | 0
39 | 0.92715 | 0 | 0 | 0
40 | 0.92715 | 0 | 0 | 0
41 | 0.92715 | 0 | 0 | 0
42 | 0.92715 | 0 | 0 | 0
43 | 0.92875 | 0 | 0 | 0
44 | 0.92875 | 0 | 0 | 0
45 | 0.92875 | 0 | 0 | 0
46 | 0.92875 | 0 | 0 | 0
47 | 0.92875 | 0 | 0 | 0
48 | 0.92875 | 0 | 0 | 0
49 | 0.92875 | 0 | 0 | 0
50 | 0.93036 | 0 | 0 | 0
51 | 0.92875 | 0 | 0 | 0
52 | 0.93036 | 0 | 0 | 0
53 | 0.93036 | 0 | 0 | 0
54 | 0.93036 | 0 | 0 | 0
55 | 0.93036 | 0 | 0 | 0
56 | 0.93036 | 0 | 0 | 0
57 | 0.93036 | 0 | 0 | 0
58 | 0.93036 | 0 | 0 | 0
59 | 0.93036 | 0 | 0 | 0
60 | 0.93036 | 0 | 0 | 0
61 | 0.93197 | 0 | 0 | 0
62 | 0.93036 | 0 | 0 | 0
63 | 0.93036 | 0 | 0 | 0
64 | 0.93197 | 0 | 0 | 0
65 | 0.93197 | 0 | 0 | 0
66 | 0.93036 | 0 | 0 | 0
67 | 0.93197 | 0 | 0 | 0
68 | 0.93197 | 0 | 0 | 0
69 | 0.93197 | 0 | 0 | 0
70 | 0.93197 | 0 | 0 | 0
71 | 0.93197 | 0 | 0 | 0
72 | 0.93197 | 0 | 0 | 0
73 | 0.93197 | 0 | 0 | 0
74 | 0.93197 | 0 | 0 | 0
75 | 0.93357 | 0 | 0 | 0
76 | 0.93197 | 0 | 0 | 0
77 | 0.93197 | 0 | 0 | 0
78 | 0.93357 | 0 | 0 | 0
79 | 0.93357 | 0 | 0 | 0
80 | 0.93357 | 0 | 0 | 0
81 | 0.93197 | 0 | 0 | 0
82 | 0.93357 | 0 | 0 | 0
83 | 0.93357 | 0 | 0 | 0
84 | 0.93357 | 0 | 0 | 0
85 | 0.93357 | 0 | 0 | 0
86 | 0.93357 | 0 | 0 | 0
87 | 0.93518 | 0 | 0 | 0
88 | 0.93357 | 0 | 0 | 0
89 | 0.93357 | 0 | 0 | 0
90 | 0.93357 | 0 | 0 | 0
91 | 0.93357 | 0 | 0 | 0
92 | 0.93357 | 0 | 0 | 0
93 | 0.93518 | 0 | 0 | 0
94 | 0.93357 | 0 | 0 | 0
95 | 0.93357 | 0 | 0 | 0
96 | 0.93357 | 0 | 0 | 0
97 | 0.93518 | 0 | 0 | 0
98 | 0.93518 | 0 | 0 | 0
99 | 0.93357 | 0 | 0 | 0
100 | 0.93357 | 0 | 0 | 0
101 | 0.93518 | 0 | 0 | 0
102 | 0.93518 | 0 | 0 | 0
103 | 0.93518 | 0 | 0 | 0
104 | 0.93518 | 0 | 0 | 0
105 | 0.93518 | 0 | 0 | 0
106 | 0.93518 | 0 | 0 | 0
107 | 0.93518 | 0 | 0 | 0
108 | 0.93518 | 0 | 0 | 0
109 | 0.93518 | 0 | 0 | 0
110 | 0.93518 | 0 | 0 | 0
111 | 0.93518 | 0 | 0 | 0
112 | 0.93518 | 0 | 0 | 0
113 | 0.93518 | 0 | 0 | 0
114 | 0.93518 | 0 | 0 | 0
115 | 0.93518 | 0 | 0 | 0
116 | 0.93518 | 0 | 0 | 0
117 | 0.93518 | 0 | 0 | 0
118 | 0.93518 | 0 | 0 | 0
119 | 0.93518 | 0 | 0 | 0
120 | 0.93518 | 0 | 0 | 0
121 | 0.93518 | 0 | 0 | 0
122 | 0.93518 | 0 | 0 | 0
123 | 0.93518 | 0 | 0 | 0
124 | 0.93518 | 0 | 0 | 0
125 | 0.93518 | 0 | 0 | 0
126 | 0.93679 | 0 | 0 | 0
127 | 0.93518 | 0 | 0 | 0
128 | 0.92393 | 0.14966 | 2.5803 | 0.13827
129 | 0.91108 | 0.28356 | 4.889 | 0.25834
130 | 0.90144 | 0.38596 | 6.6544 | 0.34791
131 | 0.8934 | 0.4726 | 8.1483 | 0.42222
132 | 0.88537 | 0.53561 | 9.2347 | 0.47421
133 | 0.88055 | 0.59075 | 10.1853 | 0.52018
134 | 0.87412 | 0.63801 | 11.0002 | 0.5577
135 | 0.8693 | 0.67739 | 11.6792 | 0.58886
136 | 0.86609 | 0.71678 | 12.3582 | 0.62079
137 | 0.86126 | 0.74828 | 12.9014 | 0.64447
138 | 0.85805 | 0.77191 | 13.3088 | 0.66234
139 | 0.85484 | 0.79554 | 13.7162 | 0.68006
140 | 0.85162 | 0.8113 | 13.9879 | 0.69092
141 | 0.85002 | 0.82705 | 14.2595 | 0.70301
142 | 0.84841 | 0.8428 | 14.5311 | 0.71504
143 | 0.8468 | 0.85068 | 14.6669 | 0.72036
144 | 0.84359 | 0.86643 | 14.9385 | 0.73091
145 | 0.84198 | 0.88219 | 15.2101 | 0.74278
146 | 0.83877 | 0.89794 | 15.4817 | 0.75316
147 | 0.83877 | 0.90582 | 15.6175 | 0.75977
148 | 0.83716 | 0.92157 | 15.8891 | 0.7715
149 | 0.83556 | 0.92157 | 15.8891 | 0.77002
150 | 0.83395 | 0.93732 | 16.1607 | 0.78168
151 | 0.83234 | 0.9452 | 16.2965 | 0.78673
152 | 0.83074 | 0.95308 | 16.4323 | 0.79175
153 | 0.82913 | 0.96095 | 16.5681 | 0.79675
154 | 0.82913 | 0.96883 | 16.7039 | 0.80328
155 | 0.82752 | 0.97671 | 16.8397 | 0.80824
156 | 0.82591 | 0.98458 | 16.9755 | 0.81318
157 | 0.82591 | 0.99246 | 17.1114 | 0.81969
158 | 0.82431 | 1.0003 | 17.2472 | 0.82458
159 | 0.8227 | 1.0082 | 17.383 | 0.82946
160 | 0.82109 | 1.024 | 17.6546 | 0.84077
161 | 0.81788 | 1.0397 | 17.9262 | 0.85037
162 | 0.81627 | 1.0555 | 18.1978 | 0.86155
163 | 0.81467 | 1.0633 | 18.3336 | 0.86627
164 | 0.81306 | 1.0791 | 18.6052 | 0.87737
165 | 0.81145 | 1.087 | 18.741 | 0.88203
166 | 0.80824 | 1.1027 | 19.0126 | 0.89127
167 | 0.80824 | 1.1106 | 19.1484 | 0.89764
168 | 0.80503 | 1.1264 | 19.42 | 0.90675
169 | 0.80342 | 1.1342 | 19.5558 | 0.91127
170 | 0.80181 | 1.1421 | 19.6916 | 0.91576
171 | 0.80021 | 1.1579 | 19.9632 | 0.92653
172 | 0.7986 | 1.1657 | 20.0991 | 0.93096
173 | 0.79699 | 1.1736 | 20.2349 | 0.93537
174 | 0.79538 | 1.1815 | 20.3707 | 0.93975
175 | 0.79378 | 1.1894 | 20.5065 | 0.9441
176 | 0.79056 | 1.2051 | 20.7781 | 0.95273
177 | 0.78896 | 1.2209 | 21.0497 | 0.96322
178 | 0.78574 | 1.2366 | 21.3213 | 0.97168
179 | 0.78414 | 1.2524 | 21.5929 | 0.98204
180 | 0.78253 | 1.2603 | 21.7287 | 0.98619
181 | 0.77932 | 1.276 | 22.0003 | 0.99442
182 | 0.7761 | 1.2839 | 22.1361 | 0.99643
183 | 0.7761 | 1.2996 | 22.4077 | 1.0087
184 | 0.77289 | 1.3075 | 22.5435 | 1.0106
185 | 0.77128 | 1.3233 | 22.8151 | 1.0206
186 | 0.76807 | 1.3312 | 22.9509 | 1.0224
187 | 0.76485 | 1.3469 | 23.2226 | 1.0302
188 | 0.76164 | 1.3548 | 23.3584 | 1.0319
189 | 0.76003 | 1.3627 | 23.4942 | 1.0357
190 | 0.75843 | 1.3784 | 23.7658 | 1.0454
191 | 0.75682 | 1.3863 | 23.9016 | 1.0492
192 | 0.75039 | 1.4099 | 24.309 | 1.058
193 | 0.74557 | 1.4257 | 24.5806 | 1.0629
194 | 0.74236 | 1.4414 | 24.8522 | 1.0701
195 | 0.73754 | 1.4572 | 25.1238 | 1.0747
196 | 0.73272 | 1.4729 | 25.3954 | 1.0792
197 | 0.7295 | 1.4808 | 25.5312 | 1.0803
198 | 0.72468 | 1.4966 | 25.8028 | 1.0845
199 | 0.71986 | 1.5123 | 26.0744 | 1.0887
200 | 0.71504 | 1.5202 | 26.2102 | 1.087
201 | 0.71022 | 1.5359 | 26.4819 | 1.0909
202 | 0.70379 | 1.5438 | 26.6177 | 1.0865
203 | 0.69897 | 1.5596 | 26.8893 | 1.0901
204 | 0.69415 | 1.5675 | 27.0251 | 1.0881
205 | 0.68773 | 1.5753 | 27.1609 | 1.0834
206 | 0.68291 | 1.5832 | 27.2967 | 1.0812
207 | 0.67809 | 1.599 | 27.5683 | 1.0842
208 | 0.66684 | 1.6068 | 27.7041 | 1.0715
209 | 0.65559 | 1.6147 | 27.8399 | 1.0586
210 | 0.64434 | 1.6305 | 28.1115 | 1.0506
211 | 0.6347 | 1.6305 | 28.1115 | 1.0349
212 | 0.62506 | 1.6383 | 28.2473 | 1.0241
213 | 0.61542 | 1.6462 | 28.3831 | 1.0131
214 | 0.60899 | 1.6462 | 28.3831 | 1.0025
215 | 0.59935 | 1.6541 | 28.5189 | 0.99138
216 | 0.5881 | 1.662 | 28.6547 | 0.97741
217 | 0.57846 | 1.662 | 28.6547 | 0.96139
218 | 0.56721 | 1.6699 | 28.7905 | 0.94716
219 | 0.55757 | 1.6699 | 28.7905 | 0.93106
220 | 0.54793 | 1.6699 | 28.7905 | 0.91496
221 | 0.53829 | 1.6777 | 28.9263 | 0.9031
222 | 0.52865 | 1.6777 | 28.9263 | 0.88693
223 | 0.52062 | 1.6777 | 28.9263 | 0.87345
224 | 0.49812 | 1.6856 | 29.0621 | 0.83963
225 | 0.47562 | 1.6856 | 29.0621 | 0.80171
226 | 0.45795 | 1.6935 | 29.1979 | 0.77553
227 | 0.44027 | 1.6856 | 29.0621 | 0.74213
228 | 0.42421 | 1.6856 | 29.0621 | 0.71504
229 | 0.40974 | 1.6935 | 29.1979 | 0.69389
230 | 0.39528 | 1.6935 | 29.1979 | 0.6694
231 | 0.38082 | 1.6935 | 29.1979 | 0.64491
232 | 0.36636 | 1.6935 | 29.1979 | 0.62042
233 | 0.3519 | 1.6935 | 29.1979 | 0.59593
234 | 0.33904 | 1.6935 | 29.1979 | 0.57416
235 | 0.32619 | 1.6935 | 29.1979 | 0.55239
236 | 0.31333 | 1.6935 | 29.1979 | 0.53062
237 | 0.30209 | 1.6935 | 29.1979 | 0.51158
238 | 0.29084 | 1.6935 | 29.1979 | 0.49253
239 | 0.2812 | 1.6935 | 29.1979 | 0.4762
240 | 0.26352 | 1.7014 | 29.3337 | 0.44834
241 | 0.24585 | 1.7014 | 29.3337 | 0.41827
242 | 0.23138 | 1.7014 | 29.3337 | 0.39367
243 | 0.21692 | 1.7014 | 29.3337 | 0.36906
244 | 0.20407 | 1.6935 | 29.1979 | 0.34559
245 | 0.19121 | 1.7014 | 29.3337 | 0.32532
246 | 0.17836 | 1.7014 | 29.3337 | 0.30345
247 | 0.16711 | 1.7014 | 29.3337 | 0.28432
248 | 0.15265 | 1.7014 | 29.3337 | 0.25971
249 | 0.13979 | 1.6935 | 29.1979 | 0.23674
250 | 0.12694 | 1.7014 | 29.3337 | 0.21597
251 | 0.11569 | 1.7014 | 29.3337 | 0.19683
252 | 0.10284 | 1.7014 | 29.3337 | 0.17496
253 | 0.09159 | 1.7014 | 29.3337 | 0.15583
254 | 0.080342 | 1.7014 | 29.3337 | 0.13669
255 | 0.070701 | 1.7014 | 29.3337 | 0.12029