## Summary
0
Time | 2023-10-18 14:46
ID | X018_Payload2
Pixel | 0
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 0.0032137
Isc | 0
Vmp | 0.73754
Imp | 1.4178
Pmp | 1.0457
FF | 10456804.7337
Eff | 0.18029
Dir | Reverse

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 0.0032137 | 1.599 | 27.5683 | 0.0051385
1 | 0.0032137 | 1.599 | 27.5683 | 0.0051385
2 | 0.0048205 | 1.599 | 27.5683 | 0.0077078
3 | 0.009641 | 1.599 | 27.5683 | 0.015416
4 | 0.012855 | 1.599 | 27.5683 | 0.020554
5 | 0.017675 | 1.599 | 27.5683 | 0.028262
6 | 0.024103 | 1.599 | 27.5683 | 0.038539
7 | 0.03053 | 1.599 | 27.5683 | 0.048816
8 | 0.038564 | 1.599 | 27.5683 | 0.061662
9 | 0.048205 | 1.599 | 27.5683 | 0.077078
10 | 0.056239 | 1.599 | 27.5683 | 0.089924
11 | 0.064274 | 1.599 | 27.5683 | 0.10277
12 | 0.072308 | 1.599 | 27.5683 | 0.11562
13 | 0.080342 | 1.599 | 27.5683 | 0.12846
14 | 0.088376 | 1.599 | 27.5683 | 0.14131
15 | 0.09641 | 1.599 | 27.5683 | 0.15416
16 | 0.11248 | 1.599 | 27.5683 | 0.17985
17 | 0.12694 | 1.599 | 27.5683 | 0.20297
18 | 0.13979 | 1.599 | 27.5683 | 0.22353
19 | 0.15104 | 1.599 | 27.5683 | 0.24151
20 | 0.16229 | 1.599 | 27.5683 | 0.2595
21 | 0.17354 | 1.5911 | 27.4325 | 0.27611
22 | 0.18318 | 1.599 | 27.5683 | 0.2929
23 | 0.19282 | 1.5911 | 27.4325 | 0.30679
24 | 0.20568 | 1.599 | 27.5683 | 0.32887
25 | 0.21692 | 1.599 | 27.5683 | 0.34685
26 | 0.22656 | 1.5911 | 27.4325 | 0.36048
27 | 0.23621 | 1.599 | 27.5683 | 0.37768
28 | 0.24745 | 1.5911 | 27.4325 | 0.39372
29 | 0.25549 | 1.599 | 27.5683 | 0.40851
30 | 0.26513 | 1.599 | 27.5683 | 0.42393
31 | 0.27316 | 1.599 | 27.5683 | 0.43678
32 | 0.29566 | 1.599 | 27.5683 | 0.47275
33 | 0.31655 | 1.5911 | 27.4325 | 0.50365
34 | 0.33422 | 1.5911 | 27.4325 | 0.53178
35 | 0.34868 | 1.599 | 27.5683 | 0.55753
36 | 0.36475 | 1.5911 | 27.4325 | 0.58035
37 | 0.37921 | 1.5911 | 27.4325 | 0.60336
38 | 0.39207 | 1.5911 | 27.4325 | 0.62381
39 | 0.40332 | 1.5911 | 27.4325 | 0.64171
40 | 0.41617 | 1.5911 | 27.4325 | 0.66216
41 | 0.43063 | 1.5832 | 27.2967 | 0.68178
42 | 0.44188 | 1.5832 | 27.2967 | 0.69959
43 | 0.45313 | 1.5832 | 27.2967 | 0.7174
44 | 0.46438 | 1.5832 | 27.2967 | 0.7352
45 | 0.47402 | 1.5832 | 27.2967 | 0.75047
46 | 0.48366 | 1.5832 | 27.2967 | 0.76573
47 | 0.4933 | 1.5832 | 27.2967 | 0.78099
48 | 0.50937 | 1.5753 | 27.1609 | 0.80242
49 | 0.52222 | 1.5675 | 27.0251 | 0.81856
50 | 0.53508 | 1.5675 | 27.0251 | 0.83871
51 | 0.54632 | 1.5675 | 27.0251 | 0.85634
52 | 0.55757 | 1.5596 | 26.8893 | 0.86958
53 | 0.56721 | 1.5596 | 26.8893 | 0.88461
54 | 0.57685 | 1.5596 | 26.8893 | 0.89965
55 | 0.5865 | 1.5517 | 26.7535 | 0.91007
56 | 0.59774 | 1.5438 | 26.6177 | 0.92281
57 | 0.60738 | 1.5438 | 26.6177 | 0.9377
58 | 0.61542 | 1.5359 | 26.4819 | 0.94525
59 | 0.62345 | 1.5359 | 26.4819 | 0.95759
60 | 0.63149 | 1.5281 | 26.3461 | 0.96496
61 | 0.63952 | 1.5202 | 26.2102 | 0.9722
62 | 0.64756 | 1.5202 | 26.2102 | 0.98441
63 | 0.65398 | 1.5123 | 26.0744 | 0.98903
64 | 0.66362 | 1.5044 | 25.9386 | 0.99838
65 | 0.67326 | 1.4887 | 25.667 | 1.0023
66 | 0.68291 | 1.4808 | 25.5312 | 1.0113
67 | 0.69094 | 1.4729 | 25.3954 | 1.0177
68 | 0.69897 | 1.4651 | 25.2596 | 1.024
69 | 0.7054 | 1.4493 | 24.988 | 1.0223
70 | 0.71183 | 1.4414 | 24.8522 | 1.0261
71 | 0.71826 | 1.4336 | 24.7164 | 1.0297
72 | 0.72468 | 1.4257 | 24.5806 | 1.0332
73 | 0.73111 | 1.4257 | 24.5806 | 1.0423
74 | 0.73754 | 1.4178 | 24.4448 | 1.0457
75 | 0.74236 | 1.402 | 24.1732 | 1.0408
76 | 0.74718 | 1.3942 | 24.0374 | 1.0417
77 | 0.752 | 1.3863 | 23.9016 | 1.0425
78 | 0.75843 | 1.3784 | 23.7658 | 1.0454
79 | 0.76164 | 1.3705 | 23.63 | 1.0439
80 | 0.76807 | 1.3548 | 23.3584 | 1.0406
81 | 0.7745 | 1.3469 | 23.2226 | 1.0432
82 | 0.77932 | 1.3312 | 22.9509 | 1.0374
83 | 0.78414 | 1.3233 | 22.8151 | 1.0376
84 | 0.78735 | 1.3154 | 22.6793 | 1.0357
85 | 0.79217 | 1.2996 | 22.4077 | 1.0295
86 | 0.79538 | 1.2996 | 22.4077 | 1.0337
87 | 0.7986 | 1.2839 | 22.1361 | 1.0253
88 | 0.80181 | 1.276 | 22.0003 | 1.0231
89 | 0.80663 | 1.2681 | 21.8645 | 1.0229
90 | 0.80985 | 1.2603 | 21.7287 | 1.0206
91 | 0.81145 | 1.2524 | 21.5929 | 1.0163
92 | 0.81627 | 1.2366 | 21.3213 | 1.0094
93 | 0.81788 | 1.2288 | 21.1855 | 1.005
94 | 0.82109 | 1.2288 | 21.1855 | 1.0089
95 | 0.82431 | 1.213 | 20.9139 | 0.99989
96 | 0.82752 | 1.1973 | 20.6423 | 0.99075
97 | 0.83074 | 1.1894 | 20.5065 | 0.98806
98 | 0.83556 | 1.1657 | 20.0991 | 0.97404
99 | 0.83877 | 1.15 | 19.8274 | 0.96458
100 | 0.84198 | 1.1421 | 19.6916 | 0.96164
101 | 0.8452 | 1.1342 | 19.5558 | 0.95865
102 | 0.8468 | 1.1264 | 19.42 | 0.95381
103 | 0.85002 | 1.1185 | 19.2842 | 0.95073
104 | 0.85162 | 1.1106 | 19.1484 | 0.94582
105 | 0.85323 | 1.0949 | 18.8768 | 0.93416
106 | 0.85484 | 1.087 | 18.741 | 0.92919
107 | 0.85805 | 1.0791 | 18.6052 | 0.92592
108 | 0.85966 | 1.0712 | 18.4694 | 0.92089
109 | 0.86126 | 1.0633 | 18.3336 | 0.91582
110 | 0.86287 | 1.0555 | 18.1978 | 0.91074
111 | 0.86448 | 1.0555 | 18.1978 | 0.91243
112 | 0.86769 | 1.0397 | 17.9262 | 0.90216
113 | 0.8693 | 1.0318 | 17.7904 | 0.89698
114 | 0.87091 | 1.024 | 17.6546 | 0.89178
115 | 0.87251 | 1.0161 | 17.5188 | 0.88655
116 | 0.87573 | 1.0082 | 17.383 | 0.88292
117 | 0.87573 | 1.0003 | 17.2472 | 0.87602
118 | 0.87733 | 0.99246 | 17.1114 | 0.87072
119 | 0.87894 | 0.98458 | 16.9755 | 0.86539
120 | 0.88055 | 0.98458 | 16.9755 | 0.86697
121 | 0.88215 | 0.96883 | 16.7039 | 0.85466
122 | 0.88215 | 0.96095 | 16.5681 | 0.84771
123 | 0.88376 | 0.96095 | 16.5681 | 0.84925
124 | 0.88537 | 0.95308 | 16.4323 | 0.84382
125 | 0.88537 | 0.9452 | 16.2965 | 0.83685
126 | 0.88697 | 0.9452 | 16.2965 | 0.83837
127 | 0.88697 | 0.93732 | 16.1607 | 0.83138
128 | 0.90304 | 0.78767 | 13.5804 | 0.7113
129 | 0.9159 | 0.66164 | 11.4076 | 0.60599
130 | 0.92554 | 0.55924 | 9.6421 | 0.5176
131 | 0.93518 | 0.4726 | 8.1483 | 0.44197
132 | 0.94321 | 0.40171 | 6.926 | 0.3789
133 | 0.94964 | 0.3387 | 5.8396 | 0.32164
134 | 0.95607 | 0.28356 | 4.889 | 0.2711
135 | 0.95928 | 0.24418 | 4.2099 | 0.23423
136 | 0.96571 | 0.21267 | 3.6667 | 0.20538
137 | 0.96892 | 0.17329 | 2.9877 | 0.1679
138 | 0.97214 | 0.14966 | 2.5803 | 0.14549
139 | 0.97535 | 0.12603 | 2.1729 | 0.12292
140 | 0.97696 | 0.11027 | 1.9013 | 0.10773
141 | 0.98017 | 0.09452 | 1.6297 | 0.092646
142 | 0.98178 | 0.078767 | 1.358 | 0.077331
143 | 0.98338 | 0.07089 | 1.2222 | 0.069712
144 | 0.98499 | 0.055137 | 0.95063 | 0.054309
145 | 0.9866 | 0.055137 | 0.95063 | 0.054398
146 | 0.98821 | 0.039383 | 0.67902 | 0.038919
147 | 0.98821 | 0.039383 | 0.67902 | 0.038919
148 | 0.98981 | 0.031507 | 0.54322 | 0.031186
149 | 0.99142 | 0.031507 | 0.54322 | 0.031236
150 | 0.99142 | 0.02363 | 0.40741 | 0.023427
151 | 0.99303 | 0.02363 | 0.40741 | 0.023465
152 | 0.99303 | 0.015753 | 0.27161 | 0.015643
153 | 0.99303 | 0.015753 | 0.27161 | 0.015643
154 | 0.99463 | 0.015753 | 0.27161 | 0.015669
155 | 0.99463 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0078344
156 | 0.99463 | 0.015753 | 0.27161 | 0.015669
157 | 0.99624 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.007847
158 | 0.99624 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.007847
159 | 0.99624 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.007847
160 | 0.99624 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.007847
161 | 0.99624 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.007847
162 | 0.99785 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0078597
163 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
164 | 0.99785 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0078597
165 | 0.99785 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0078597
166 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
167 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
168 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
169 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
170 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
171 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
172 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
173 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
174 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
175 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
176 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
177 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
178 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
179 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
180 | 0.99945 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0078723
181 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
182 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
183 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
184 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
185 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
186 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
187 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
188 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
189 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
190 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
191 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
192 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
193 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
194 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
195 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
196 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
197 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
198 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
199 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
200 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
201 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
202 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
203 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
204 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
205 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
206 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
207 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
208 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
209 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
210 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
211 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
212 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
213 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
214 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
215 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
216 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
217 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
218 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
219 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
220 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
221 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
222 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
223 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
224 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
225 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
226 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
227 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
228 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
229 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
230 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
231 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
232 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
233 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
234 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
235 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
236 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
237 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
238 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
239 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
240 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
241 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
242 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
243 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
244 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
245 | 1.0043 | 0 | 0 | 0
246 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
247 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
248 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
249 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
250 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
251 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
252 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
253 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
254 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
255 | 1.0027 | 0 | 0 | 0