## Summary
0
Time | 2023-10-18 14:47
ID | X018_Payload2
Pixel | 1
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 0.9625
Isc | 1.599
Vmp | 0.78414
Imp | 1.4651
Pmp | 1.1488
FF | 0.74647
Eff | 0.19807
Dir | Forward

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 0.9625 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0075812
1 | 0.96571 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0076066
2 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
3 | 0.96892 | 0 | 0 | 0
4 | 0.97053 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0076445
5 | 0.97214 | 0 | 0 | 0
6 | 0.97374 | 0 | 0 | 0
7 | 0.97374 | 0 | 0 | 0
8 | 0.97535 | 0 | 0 | 0
9 | 0.97696 | 0 | 0 | 0
10 | 0.97856 | 0 | 0 | 0
11 | 0.97856 | 0 | 0 | 0
12 | 0.98017 | 0 | 0 | 0
13 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
14 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
15 | 0.98338 | 0 | 0 | 0
16 | 0.98338 | 0 | 0 | 0
17 | 0.98338 | 0 | 0 | 0
18 | 0.98499 | 0 | 0 | 0
19 | 0.98499 | 0 | 0 | 0
20 | 0.98499 | 0 | 0 | 0
21 | 0.9866 | 0 | 0 | 0
22 | 0.9866 | 0 | 0 | 0
23 | 0.9866 | 0 | 0 | 0
24 | 0.9866 | 0 | 0 | 0
25 | 0.98821 | 0 | 0 | 0
26 | 0.98821 | 0 | 0 | 0
27 | 0.98821 | 0 | 0 | 0
28 | 0.98981 | 0 | 0 | 0
29 | 0.98981 | 0 | 0 | 0
30 | 0.98981 | 0 | 0 | 0
31 | 0.98981 | 0 | 0 | 0
32 | 0.98981 | 0 | 0 | 0
33 | 0.98981 | 0 | 0 | 0
34 | 0.98981 | 0 | 0 | 0
35 | 0.99142 | 0 | 0 | 0
36 | 0.99142 | 0 | 0 | 0
37 | 0.99142 | 0 | 0 | 0
38 | 0.99142 | 0 | 0 | 0
39 | 0.99142 | 0 | 0 | 0
40 | 0.99142 | 0 | 0 | 0
41 | 0.99142 | 0 | 0 | 0
42 | 0.99142 | 0 | 0 | 0
43 | 0.99303 | 0 | 0 | 0
44 | 0.99303 | 0 | 0 | 0
45 | 0.99303 | 0 | 0 | 0
46 | 0.99303 | 0 | 0 | 0
47 | 0.99303 | 0 | 0 | 0
48 | 0.99303 | 0 | 0 | 0
49 | 0.99463 | 0 | 0 | 0
50 | 0.99463 | 0 | 0 | 0
51 | 0.99303 | 0 | 0 | 0
52 | 0.99303 | 0 | 0 | 0
53 | 0.99303 | 0 | 0 | 0
54 | 0.99463 | 0 | 0 | 0
55 | 0.99463 | 0 | 0 | 0
56 | 0.99463 | 0 | 0 | 0
57 | 0.99463 | 0 | 0 | 0
58 | 0.99463 | 0 | 0 | 0
59 | 0.99463 | 0 | 0 | 0
60 | 0.99463 | 0 | 0 | 0
61 | 0.99463 | 0 | 0 | 0
62 | 0.99463 | 0 | 0 | 0
63 | 0.99463 | 0 | 0 | 0
64 | 0.99463 | 0 | 0 | 0
65 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
66 | 0.99463 | 0 | 0 | 0
67 | 0.99463 | 0 | 0 | 0
68 | 0.99463 | 0 | 0 | 0
69 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
70 | 0.99463 | 0 | 0 | 0
71 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
72 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
73 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
74 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
75 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
76 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
77 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
78 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
79 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
80 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
81 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
82 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
83 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
84 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
85 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
86 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
87 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
88 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
89 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
90 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
91 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
92 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
93 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
94 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
95 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
96 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
97 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
98 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
99 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
100 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
101 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
102 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
103 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
104 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
105 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
106 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
107 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
108 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
109 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
110 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
111 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
112 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
113 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
114 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
115 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
116 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
117 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
118 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
119 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
120 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
121 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
122 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
123 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
124 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
125 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
126 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
127 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
128 | 0.98499 | 0.15753 | 2.7161 | 0.15517
129 | 0.97374 | 0.29931 | 5.1606 | 0.29145
130 | 0.9625 | 0.40959 | 7.0618 | 0.39422
131 | 0.95285 | 0.49623 | 8.5557 | 0.47283
132 | 0.94643 | 0.56712 | 9.7779 | 0.53674
133 | 0.94 | 0.62226 | 10.7285 | 0.58492
134 | 0.93518 | 0.67739 | 11.6792 | 0.63348
135 | 0.93036 | 0.72465 | 12.494 | 0.67419
136 | 0.92554 | 0.75616 | 13.0372 | 0.69985
137 | 0.92232 | 0.78767 | 13.5804 | 0.72648
138 | 0.91911 | 0.81917 | 14.1237 | 0.75291
139 | 0.9159 | 0.8428 | 14.5311 | 0.77192
140 | 0.91268 | 0.85856 | 14.8027 | 0.78359
141 | 0.90947 | 0.88219 | 15.2101 | 0.80232
142 | 0.90786 | 0.89794 | 15.4817 | 0.81521
143 | 0.90626 | 0.90582 | 15.6175 | 0.8209
144 | 0.90304 | 0.92945 | 16.0249 | 0.83933
145 | 0.90144 | 0.9452 | 16.2965 | 0.85204
146 | 0.89983 | 0.95308 | 16.4323 | 0.8576
147 | 0.89822 | 0.96883 | 16.7039 | 0.87022
148 | 0.89662 | 0.97671 | 16.8397 | 0.87573
149 | 0.89501 | 0.99246 | 17.1114 | 0.88826
150 | 0.89501 | 1.0003 | 17.2472 | 0.89531
151 | 0.8934 | 1.0082 | 17.383 | 0.90074
152 | 0.89179 | 1.0161 | 17.5188 | 0.90614
153 | 0.88858 | 1.024 | 17.6546 | 0.90988
154 | 0.88858 | 1.0397 | 17.9262 | 0.92387
155 | 0.88697 | 1.0476 | 18.062 | 0.92919
156 | 0.88537 | 1.0555 | 18.1978 | 0.93448
157 | 0.88537 | 1.0633 | 18.3336 | 0.94145
158 | 0.88376 | 1.0712 | 18.4694 | 0.94671
159 | 0.88215 | 1.0791 | 18.6052 | 0.95193
160 | 0.87894 | 1.0949 | 18.8768 | 0.96231
161 | 0.87733 | 1.1106 | 19.1484 | 0.97437
162 | 0.87412 | 1.1264 | 19.42 | 0.98457
163 | 0.87251 | 1.1421 | 19.6916 | 0.99651
164 | 0.87091 | 1.1579 | 19.9632 | 1.0084
165 | 0.86769 | 1.1657 | 20.0991 | 1.0115
166 | 0.86609 | 1.1736 | 20.2349 | 1.0165
167 | 0.86287 | 1.1894 | 20.5065 | 1.0263
168 | 0.86126 | 1.1973 | 20.6423 | 1.0312
169 | 0.85966 | 1.213 | 20.9139 | 1.0428
170 | 0.85644 | 1.2209 | 21.0497 | 1.0456
171 | 0.85644 | 1.2288 | 21.1855 | 1.0524
172 | 0.85323 | 1.2445 | 21.4571 | 1.0619
173 | 0.85162 | 1.2445 | 21.4571 | 1.0599
174 | 0.84841 | 1.2603 | 21.7287 | 1.0692
175 | 0.8468 | 1.276 | 22.0003 | 1.0805
176 | 0.8452 | 1.2839 | 22.1361 | 1.0851
177 | 0.84038 | 1.2996 | 22.4077 | 1.0922
178 | 0.83716 | 1.3154 | 22.6793 | 1.1012
179 | 0.83395 | 1.3312 | 22.9509 | 1.1101
180 | 0.83074 | 1.339 | 23.0867 | 1.1124
181 | 0.82752 | 1.3469 | 23.2226 | 1.1146
182 | 0.82591 | 1.3627 | 23.4942 | 1.1254
183 | 0.82109 | 1.3705 | 23.63 | 1.1253
184 | 0.81788 | 1.3863 | 23.9016 | 1.1338
185 | 0.81467 | 1.3942 | 24.0374 | 1.1358
186 | 0.80985 | 1.402 | 24.1732 | 1.1354
187 | 0.80663 | 1.4178 | 24.4448 | 1.1436
188 | 0.80342 | 1.4257 | 24.5806 | 1.1454
189 | 0.80021 | 1.4336 | 24.7164 | 1.1471
190 | 0.79538 | 1.4414 | 24.8522 | 1.1465
191 | 0.79217 | 1.4493 | 24.988 | 1.1481
192 | 0.78414 | 1.4651 | 25.2596 | 1.1488
193 | 0.7761 | 1.4729 | 25.3954 | 1.1431
194 | 0.76807 | 1.4887 | 25.667 | 1.1434
195 | 0.76164 | 1.4966 | 25.8028 | 1.1398
196 | 0.75361 | 1.5044 | 25.9386 | 1.1338
197 | 0.74718 | 1.5123 | 26.0744 | 1.13
198 | 0.74075 | 1.5202 | 26.2102 | 1.1261
199 | 0.73272 | 1.5281 | 26.3461 | 1.1196
200 | 0.72468 | 1.5359 | 26.4819 | 1.1131
201 | 0.71665 | 1.5438 | 26.6177 | 1.1064
202 | 0.70862 | 1.5438 | 26.6177 | 1.094
203 | 0.69897 | 1.5517 | 26.7535 | 1.0846
204 | 0.69094 | 1.5517 | 26.7535 | 1.0721
205 | 0.68451 | 1.5596 | 26.8893 | 1.0676
206 | 0.67648 | 1.5596 | 26.8893 | 1.055
207 | 0.66844 | 1.5675 | 27.0251 | 1.0478
208 | 0.65559 | 1.5675 | 27.0251 | 1.0276
209 | 0.64113 | 1.5753 | 27.1609 | 1.01
210 | 0.62988 | 1.5753 | 27.1609 | 0.99227
211 | 0.61863 | 1.5832 | 27.2967 | 0.97942
212 | 0.60738 | 1.5832 | 27.2967 | 0.96162
213 | 0.59774 | 1.5832 | 27.2967 | 0.94635
214 | 0.5881 | 1.5832 | 27.2967 | 0.93109
215 | 0.57846 | 1.5832 | 27.2967 | 0.91582
216 | 0.56721 | 1.5832 | 27.2967 | 0.89802
217 | 0.55597 | 1.5911 | 27.4325 | 0.88459
218 | 0.54472 | 1.5911 | 27.4325 | 0.86669
219 | 0.53508 | 1.5911 | 27.4325 | 0.85135
220 | 0.52383 | 1.5911 | 27.4325 | 0.83346
221 | 0.51419 | 1.5911 | 27.4325 | 0.81812
222 | 0.50615 | 1.5911 | 27.4325 | 0.80533
223 | 0.49651 | 1.5911 | 27.4325 | 0.78999
224 | 0.47402 | 1.5911 | 27.4325 | 0.7542
225 | 0.45474 | 1.5911 | 27.4325 | 0.72352
226 | 0.43545 | 1.599 | 27.5683 | 0.69627
227 | 0.41938 | 1.599 | 27.5683 | 0.67058
228 | 0.40332 | 1.599 | 27.5683 | 0.64489
229 | 0.39046 | 1.599 | 27.5683 | 0.62433
230 | 0.376 | 1.599 | 27.5683 | 0.60121
231 | 0.36475 | 1.599 | 27.5683 | 0.58322
232 | 0.34868 | 1.599 | 27.5683 | 0.55753
233 | 0.33583 | 1.599 | 27.5683 | 0.53698
234 | 0.32297 | 1.599 | 27.5683 | 0.51642
235 | 0.31012 | 1.6068 | 27.7041 | 0.49831
236 | 0.29887 | 1.599 | 27.5683 | 0.47788
237 | 0.28762 | 1.6068 | 27.7041 | 0.46216
238 | 0.27638 | 1.599 | 27.5683 | 0.44191
239 | 0.26674 | 1.6068 | 27.7041 | 0.4286
240 | 0.24906 | 1.599 | 27.5683 | 0.39824
241 | 0.2346 | 1.6068 | 27.7041 | 0.37696
242 | 0.22014 | 1.6068 | 27.7041 | 0.35372
243 | 0.20728 | 1.599 | 27.5683 | 0.33144
244 | 0.19443 | 1.599 | 27.5683 | 0.31088
245 | 0.18157 | 1.599 | 27.5683 | 0.29033
246 | 0.17032 | 1.6068 | 27.7041 | 0.27368
247 | 0.15908 | 1.599 | 27.5683 | 0.25436
248 | 0.14622 | 1.599 | 27.5683 | 0.2338
249 | 0.13337 | 1.599 | 27.5683 | 0.21325
250 | 0.12212 | 1.599 | 27.5683 | 0.19526
251 | 0.11087 | 1.6068 | 27.7041 | 0.17815
252 | 0.099624 | 1.599 | 27.5683 | 0.15929
253 | 0.088376 | 1.599 | 27.5683 | 0.14131
254 | 0.078735 | 1.599 | 27.5683 | 0.12589
255 | 0.067487 | 1.599 | 27.5683 | 0.10791