## Summary
0
Time | 2023-10-18 14:47
ID | X018_Payload2
Pixel | 2
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 0.95928
Isc | 1.5832
Vmp | 0.76807
Imp | 1.4099
Pmp | 1.0829
FF | 0.71303
Eff | 0.18671
Dir | Forward

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 0.95928 | 0 | 0 | 0
1 | 0.95928 | 0 | 0 | 0
2 | 0.96089 | 0 | 0 | 0
3 | 0.96089 | 0 | 0 | 0
4 | 0.96089 | 0 | 0 | 0
5 | 0.96089 | 0 | 0 | 0
6 | 0.9625 | 0 | 0 | 0
7 | 0.9625 | 0 | 0 | 0
8 | 0.9641 | 0 | 0 | 0
9 | 0.9641 | 0 | 0 | 0
10 | 0.96571 | 0 | 0 | 0
11 | 0.96571 | 0 | 0 | 0
12 | 0.96571 | 0 | 0 | 0
13 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
14 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
15 | 0.96892 | 0 | 0 | 0
16 | 0.96892 | 0 | 0 | 0
17 | 0.96892 | 0 | 0 | 0
18 | 0.97053 | 0 | 0 | 0
19 | 0.97053 | 0 | 0 | 0
20 | 0.97053 | 0 | 0 | 0
21 | 0.97214 | 0 | 0 | 0
22 | 0.97053 | 0 | 0 | 0
23 | 0.97214 | 0 | 0 | 0
24 | 0.97214 | 0 | 0 | 0
25 | 0.97374 | 0 | 0 | 0
26 | 0.97374 | 0 | 0 | 0
27 | 0.97374 | 0 | 0 | 0
28 | 0.97535 | 0 | 0 | 0
29 | 0.97374 | 0 | 0 | 0
30 | 0.97535 | 0 | 0 | 0
31 | 0.97535 | 0 | 0 | 0
32 | 0.97535 | 0 | 0 | 0
33 | 0.97535 | 0 | 0 | 0
34 | 0.97696 | 0 | 0 | 0
35 | 0.97696 | 0 | 0 | 0
36 | 0.97696 | 0 | 0 | 0
37 | 0.97696 | 0 | 0 | 0
38 | 0.97696 | 0 | 0 | 0
39 | 0.97696 | 0 | 0 | 0
40 | 0.97696 | 0 | 0 | 0
41 | 0.97856 | 0 | 0 | 0
42 | 0.97856 | 0 | 0 | 0
43 | 0.97856 | 0 | 0 | 0
44 | 0.97856 | 0 | 0 | 0
45 | 0.97856 | 0 | 0 | 0
46 | 0.97856 | 0 | 0 | 0
47 | 0.97856 | 0 | 0 | 0
48 | 0.97856 | 0 | 0 | 0
49 | 0.98017 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077205
50 | 0.98017 | 0 | 0 | 0
51 | 0.98017 | 0 | 0 | 0
52 | 0.98017 | 0 | 0 | 0
53 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
54 | 0.98017 | 0 | 0 | 0
55 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
56 | 0.98017 | 0 | 0 | 0
57 | 0.98017 | 0 | 0 | 0
58 | 0.98017 | 0 | 0 | 0
59 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
60 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
61 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
62 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
63 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
64 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
65 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
66 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
67 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
68 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
69 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
70 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
71 | 0.98338 | 0 | 0 | 0
72 | 0.98338 | 0 | 0 | 0
73 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
74 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
75 | 0.98338 | 0 | 0 | 0
76 | 0.98338 | 0 | 0 | 0
77 | 0.98338 | 0 | 0 | 0
78 | 0.98338 | 0 | 0 | 0
79 | 0.98338 | 0 | 0 | 0
80 | 0.98338 | 0 | 0 | 0
81 | 0.98338 | 0 | 0 | 0
82 | 0.98338 | 0 | 0 | 0
83 | 0.98338 | 0 | 0 | 0
84 | 0.98338 | 0 | 0 | 0
85 | 0.98338 | 0 | 0 | 0
86 | 0.98338 | 0 | 0 | 0
87 | 0.98338 | 0 | 0 | 0
88 | 0.98338 | 0 | 0 | 0
89 | 0.98338 | 0 | 0 | 0
90 | 0.98338 | 0 | 0 | 0
91 | 0.98338 | 0 | 0 | 0
92 | 0.98338 | 0 | 0 | 0
93 | 0.98499 | 0 | 0 | 0
94 | 0.98499 | 0 | 0 | 0
95 | 0.98499 | 0 | 0 | 0
96 | 0.98499 | 0 | 0 | 0
97 | 0.98499 | 0 | 0 | 0
98 | 0.98499 | 0 | 0 | 0
99 | 0.98499 | 0 | 0 | 0
100 | 0.98499 | 0 | 0 | 0
101 | 0.98338 | 0 | 0 | 0
102 | 0.98338 | 0 | 0 | 0
103 | 0.98499 | 0 | 0 | 0
104 | 0.98499 | 0 | 0 | 0
105 | 0.98499 | 0 | 0 | 0
106 | 0.98499 | 0 | 0 | 0
107 | 0.98499 | 0 | 0 | 0
108 | 0.98499 | 0 | 0 | 0
109 | 0.98499 | 0 | 0 | 0
110 | 0.98499 | 0 | 0 | 0
111 | 0.98499 | 0 | 0 | 0
112 | 0.98499 | 0 | 0 | 0
113 | 0.98499 | 0 | 0 | 0
114 | 0.98499 | 0 | 0 | 0
115 | 0.98499 | 0 | 0 | 0
116 | 0.98499 | 0 | 0 | 0
117 | 0.98499 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077584
118 | 0.98499 | 0 | 0 | 0
119 | 0.98499 | 0 | 0 | 0
120 | 0.98499 | 0 | 0 | 0
121 | 0.9866 | 0 | 0 | 0
122 | 0.98499 | 0 | 0 | 0
123 | 0.98499 | 0 | 0 | 0
124 | 0.98499 | 0 | 0 | 0
125 | 0.9866 | 0 | 0 | 0
126 | 0.9866 | 0 | 0 | 0
127 | 0.9866 | 0 | 0 | 0
128 | 0.97053 | 0.15753 | 2.7161 | 0.15289
129 | 0.95768 | 0.29144 | 5.0248 | 0.2791
130 | 0.94482 | 0.39383 | 6.7902 | 0.3721
131 | 0.93518 | 0.48048 | 8.2841 | 0.44933
132 | 0.92715 | 0.55137 | 9.5063 | 0.5112
133 | 0.92072 | 0.61438 | 10.5927 | 0.56567
134 | 0.91268 | 0.66164 | 11.4076 | 0.60387
135 | 0.90786 | 0.70102 | 12.0866 | 0.63643
136 | 0.90465 | 0.74041 | 12.7656 | 0.66981
137 | 0.89983 | 0.77191 | 13.3088 | 0.69459
138 | 0.89662 | 0.79554 | 13.7162 | 0.7133
139 | 0.89179 | 0.81917 | 14.1237 | 0.73053
140 | 0.88858 | 0.83493 | 14.3953 | 0.7419
141 | 0.88697 | 0.85856 | 14.8027 | 0.76152
142 | 0.88537 | 0.87431 | 15.0743 | 0.77408
143 | 0.88215 | 0.89006 | 15.3459 | 0.78517
144 | 0.88055 | 0.89794 | 15.4817 | 0.79068
145 | 0.87733 | 0.91369 | 15.7533 | 0.80161
146 | 0.87573 | 0.92945 | 16.0249 | 0.81394
147 | 0.87412 | 0.93732 | 16.1607 | 0.81933
148 | 0.87251 | 0.95308 | 16.4323 | 0.83157
149 | 0.87091 | 0.96883 | 16.7039 | 0.84376
150 | 0.8693 | 0.97671 | 16.8397 | 0.84905
151 | 0.86769 | 0.97671 | 16.8397 | 0.84748
152 | 0.86609 | 0.99246 | 17.1114 | 0.85955
153 | 0.86448 | 1.0003 | 17.2472 | 0.86477
154 | 0.86287 | 1.0082 | 17.383 | 0.86996
155 | 0.86126 | 1.0161 | 17.5188 | 0.87512
156 | 0.85966 | 1.024 | 17.6546 | 0.88026
157 | 0.85966 | 1.0318 | 17.7904 | 0.88703
158 | 0.85805 | 1.0397 | 17.9262 | 0.89213
159 | 0.85644 | 1.0476 | 18.062 | 0.89721
160 | 0.85323 | 1.0633 | 18.3336 | 0.90728
161 | 0.85162 | 1.0791 | 18.6052 | 0.91899
162 | 0.84841 | 1.0949 | 18.8768 | 0.92889
163 | 0.8468 | 1.1106 | 19.1484 | 0.94047
164 | 0.84359 | 1.1185 | 19.2842 | 0.94354
165 | 0.84198 | 1.1342 | 19.5558 | 0.95501
166 | 0.84038 | 1.1421 | 19.6916 | 0.95981
167 | 0.83877 | 1.15 | 19.8274 | 0.96458
168 | 0.83556 | 1.1657 | 20.0991 | 0.97404
169 | 0.83395 | 1.1736 | 20.2349 | 0.97874
170 | 0.83074 | 1.1815 | 20.3707 | 0.98151
171 | 0.82913 | 1.1973 | 20.6423 | 0.99268
172 | 0.82752 | 1.2051 | 20.7781 | 0.99727
173 | 0.82591 | 1.2209 | 21.0497 | 1.0083
174 | 0.82431 | 1.2288 | 21.1855 | 1.0129
175 | 0.82109 | 1.2288 | 21.1855 | 1.0089
176 | 0.81949 | 1.2524 | 21.5929 | 1.0263
177 | 0.81467 | 1.2603 | 21.7287 | 1.0267
178 | 0.81145 | 1.276 | 22.0003 | 1.0354
179 | 0.80824 | 1.2839 | 22.1361 | 1.0377
180 | 0.80503 | 1.2996 | 22.4077 | 1.0463
181 | 0.80342 | 1.3075 | 22.5435 | 1.0505
182 | 0.80021 | 1.3233 | 22.8151 | 1.0589
183 | 0.79699 | 1.3312 | 22.9509 | 1.0609
184 | 0.79378 | 1.339 | 23.0867 | 1.0629
185 | 0.78896 | 1.3469 | 23.2226 | 1.0627
186 | 0.78574 | 1.3548 | 23.3584 | 1.0645
187 | 0.78414 | 1.3705 | 23.63 | 1.0747
188 | 0.77932 | 1.3784 | 23.7658 | 1.0742
189 | 0.7761 | 1.3863 | 23.9016 | 1.0759
190 | 0.77128 | 1.402 | 24.1732 | 1.0814
191 | 0.76807 | 1.4099 | 24.309 | 1.0829
192 | 0.76164 | 1.4178 | 24.4448 | 1.0799
193 | 0.75361 | 1.4336 | 24.7164 | 1.0803
194 | 0.74718 | 1.4493 | 24.988 | 1.0829
195 | 0.73915 | 1.4572 | 25.1238 | 1.0771
196 | 0.73432 | 1.4651 | 25.2596 | 1.0758
197 | 0.7279 | 1.4729 | 25.3954 | 1.0721
198 | 0.72147 | 1.4808 | 25.5312 | 1.0684
199 | 0.71504 | 1.4887 | 25.667 | 1.0645
200 | 0.70701 | 1.4966 | 25.8028 | 1.0581
201 | 0.69897 | 1.5044 | 25.9386 | 1.0516
202 | 0.69094 | 1.5123 | 26.0744 | 1.0449
203 | 0.68291 | 1.5123 | 26.0744 | 1.0328
204 | 0.67648 | 1.5202 | 26.2102 | 1.0284
205 | 0.66844 | 1.5281 | 26.3461 | 1.0214
206 | 0.66041 | 1.5281 | 26.3461 | 1.0092
207 | 0.65398 | 1.5359 | 26.4819 | 1.0045
208 | 0.64113 | 1.5359 | 26.4819 | 0.98474
209 | 0.62827 | 1.5438 | 26.6177 | 0.96994
210 | 0.61703 | 1.5517 | 26.7535 | 0.95744
211 | 0.60738 | 1.5517 | 26.7535 | 0.94248
212 | 0.59774 | 1.5596 | 26.8893 | 0.93223
213 | 0.5865 | 1.5517 | 26.7535 | 0.91007
214 | 0.57685 | 1.5596 | 26.8893 | 0.89965
215 | 0.56721 | 1.5596 | 26.8893 | 0.88461
216 | 0.55597 | 1.5596 | 26.8893 | 0.86707
217 | 0.54472 | 1.5596 | 26.8893 | 0.84953
218 | 0.53508 | 1.5675 | 27.0251 | 0.83871
219 | 0.52544 | 1.5596 | 26.8893 | 0.81946
220 | 0.51579 | 1.5675 | 27.0251 | 0.80848
221 | 0.50615 | 1.5675 | 27.0251 | 0.79337
222 | 0.49651 | 1.5675 | 27.0251 | 0.77826
223 | 0.48848 | 1.5675 | 27.0251 | 0.76567
224 | 0.46759 | 1.5675 | 27.0251 | 0.73293
225 | 0.4467 | 1.5675 | 27.0251 | 0.70018
226 | 0.42903 | 1.5753 | 27.1609 | 0.67586
227 | 0.41296 | 1.5753 | 27.1609 | 0.65054
228 | 0.3985 | 1.5753 | 27.1609 | 0.62776
229 | 0.38403 | 1.5753 | 27.1609 | 0.60498
230 | 0.36957 | 1.5753 | 27.1609 | 0.5822
231 | 0.35832 | 1.5753 | 27.1609 | 0.56448
232 | 0.34386 | 1.5753 | 27.1609 | 0.5417
233 | 0.33101 | 1.5753 | 27.1609 | 0.52145
234 | 0.31815 | 1.5832 | 27.2967 | 0.5037
235 | 0.30691 | 1.5753 | 27.1609 | 0.48348
236 | 0.29566 | 1.5832 | 27.2967 | 0.46809
237 | 0.28441 | 1.5832 | 27.2967 | 0.45028
238 | 0.27316 | 1.5832 | 27.2967 | 0.43247
239 | 0.26352 | 1.5753 | 27.1609 | 0.41513
240 | 0.24585 | 1.5832 | 27.2967 | 0.38923
241 | 0.23138 | 1.5832 | 27.2967 | 0.36633
242 | 0.21692 | 1.5832 | 27.2967 | 0.34343
243 | 0.20407 | 1.5832 | 27.2967 | 0.32308
244 | 0.19121 | 1.5832 | 27.2967 | 0.30273
245 | 0.17997 | 1.5832 | 27.2967 | 0.28492
246 | 0.16711 | 1.5832 | 27.2967 | 0.26457
247 | 0.15747 | 1.5832 | 27.2967 | 0.24931
248 | 0.14301 | 1.5832 | 27.2967 | 0.22641
249 | 0.13176 | 1.5832 | 27.2967 | 0.2086
250 | 0.12051 | 1.5832 | 27.2967 | 0.1908
251 | 0.10926 | 1.5832 | 27.2967 | 0.17299
252 | 0.098017 | 1.5832 | 27.2967 | 0.15518
253 | 0.086769 | 1.5832 | 27.2967 | 0.13737
254 | 0.077128 | 1.5832 | 27.2967 | 0.12211
255 | 0.067487 | 1.5832 | 27.2967 | 0.10685