## Summary
0
Time | 2023-10-18 14:47
ID | X018_Payload2
Pixel | 3
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 0.97053
Isc | 1.6147
Vmp | 0.76807
Imp | 1.4414
Pmp | 1.1071
FF | 0.70646
Eff | 0.19088
Dir | Forward

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 0.97053 | 0 | 0 | 0
1 | 0.97214 | 0 | 0 | 0
2 | 0.97374 | 0 | 0 | 0
3 | 0.97374 | 0 | 0 | 0
4 | 0.97535 | 0 | 0 | 0
5 | 0.97696 | 0 | 0 | 0
6 | 0.97856 | 0 | 0 | 0
7 | 0.97856 | 0 | 0 | 0
8 | 0.98017 | 0 | 0 | 0
9 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
10 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
11 | 0.98338 | 0 | 0 | 0
12 | 0.98499 | 0 | 0 | 0
13 | 0.98499 | 0 | 0 | 0
14 | 0.98499 | 0 | 0 | 0
15 | 0.9866 | 0 | 0 | 0
16 | 0.9866 | 0 | 0 | 0
17 | 0.98821 | 0 | 0 | 0
18 | 0.98821 | 0 | 0 | 0
19 | 0.98821 | 0 | 0 | 0
20 | 0.98821 | 0 | 0 | 0
21 | 0.98981 | 0 | 0 | 0
22 | 0.98981 | 0 | 0 | 0
23 | 0.98981 | 0 | 0 | 0
24 | 0.99142 | 0 | 0 | 0
25 | 0.99142 | 0 | 0 | 0
26 | 0.99142 | 0 | 0 | 0
27 | 0.99303 | 0 | 0 | 0
28 | 0.99303 | 0 | 0 | 0
29 | 0.99303 | 0 | 0 | 0
30 | 0.99303 | 0 | 0 | 0
31 | 0.99463 | 0 | 0 | 0
32 | 0.99463 | 0 | 0 | 0
33 | 0.99463 | 0 | 0 | 0
34 | 0.99463 | 0 | 0 | 0
35 | 0.99463 | 0 | 0 | 0
36 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
37 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
38 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
39 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
40 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
41 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
42 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
43 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
44 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
45 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
46 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
47 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
48 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
49 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
50 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
51 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
52 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
53 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
54 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
55 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
56 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
57 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
58 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
59 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
60 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
61 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
62 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
63 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
64 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
65 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
66 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
67 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
68 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
69 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
70 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
71 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
72 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
73 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
74 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
75 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
76 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
77 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
78 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
79 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
80 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
81 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
82 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
83 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
84 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
85 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
86 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
87 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
88 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
89 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
90 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
91 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
92 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
93 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
94 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
95 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
96 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
97 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
98 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
99 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
100 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
101 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
102 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
103 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
104 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
105 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
106 | 1.0043 | 0 | 0 | 0
107 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
108 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
109 | 1.0043 | 0 | 0 | 0
110 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
111 | 1.0043 | 0 | 0 | 0
112 | 1.0043 | 0 | 0 | 0
113 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
114 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
115 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
116 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
117 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
118 | 1.0043 | 0 | 0 | 0
119 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
120 | 1.0043 | 0 | 0 | 0
121 | 1.0043 | 0 | 0 | 0
122 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
123 | 1.0043 | 0 | 0 | 0
124 | 1.0043 | 0 | 0 | 0
125 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
126 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
127 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
128 | 0.98821 | 0.15753 | 2.7161 | 0.15568
129 | 0.97214 | 0.29144 | 5.0248 | 0.28332
130 | 0.95928 | 0.40171 | 6.926 | 0.38535
131 | 0.94803 | 0.48835 | 8.4199 | 0.46297
132 | 0.93839 | 0.55137 | 9.5063 | 0.5174
133 | 0.93036 | 0.61438 | 10.5927 | 0.57159
134 | 0.92393 | 0.66164 | 11.4076 | 0.61131
135 | 0.9175 | 0.7089 | 12.2224 | 0.65042
136 | 0.91268 | 0.74041 | 12.7656 | 0.67576
137 | 0.90786 | 0.77191 | 13.3088 | 0.70079
138 | 0.90465 | 0.80342 | 13.852 | 0.72681
139 | 0.89983 | 0.82705 | 14.2595 | 0.7442
140 | 0.89662 | 0.8428 | 14.5311 | 0.75567
141 | 0.8934 | 0.85856 | 14.8027 | 0.76703
142 | 0.89179 | 0.87431 | 15.0743 | 0.7797
143 | 0.88858 | 0.89006 | 15.3459 | 0.79089
144 | 0.88537 | 0.90582 | 15.6175 | 0.80198
145 | 0.88376 | 0.92157 | 15.8891 | 0.81445
146 | 0.88215 | 0.93732 | 16.1607 | 0.82686
147 | 0.88055 | 0.9452 | 16.2965 | 0.83229
148 | 0.87894 | 0.96095 | 16.5681 | 0.84462
149 | 0.87573 | 0.96883 | 16.7039 | 0.84843
150 | 0.87412 | 0.97671 | 16.8397 | 0.85376
151 | 0.87251 | 0.98458 | 16.9755 | 0.85906
152 | 0.87251 | 0.99246 | 17.1114 | 0.86593
153 | 0.8693 | 1.0003 | 17.2472 | 0.86959
154 | 0.86769 | 1.0082 | 17.383 | 0.87482
155 | 0.86609 | 1.024 | 17.6546 | 0.88684
156 | 0.86609 | 1.024 | 17.6546 | 0.88684
157 | 0.86448 | 1.0397 | 17.9262 | 0.89881
158 | 0.86287 | 1.0476 | 18.062 | 0.90394
159 | 0.86126 | 1.0476 | 18.062 | 0.90226
160 | 0.85805 | 1.0712 | 18.4694 | 0.91917
161 | 0.85484 | 1.087 | 18.741 | 0.92919
162 | 0.85323 | 1.1027 | 19.0126 | 0.94088
163 | 0.85162 | 1.1106 | 19.1484 | 0.94582
164 | 0.84841 | 1.1264 | 19.42 | 0.95562
165 | 0.8452 | 1.1421 | 19.6916 | 0.96531
166 | 0.8452 | 1.15 | 19.8274 | 0.97197
167 | 0.84198 | 1.1579 | 19.9632 | 0.97491
168 | 0.84038 | 1.1736 | 20.2349 | 0.98628
169 | 0.83877 | 1.1815 | 20.3707 | 0.991
170 | 0.83556 | 1.1894 | 20.5065 | 0.99379
171 | 0.83395 | 1.2051 | 20.7781 | 1.005
172 | 0.83234 | 1.213 | 20.9139 | 1.0096
173 | 0.83074 | 1.2209 | 21.0497 | 1.0142
174 | 0.82752 | 1.2288 | 21.1855 | 1.0168
175 | 0.82591 | 1.2366 | 21.3213 | 1.0214
176 | 0.8227 | 1.2524 | 21.5929 | 1.0303
177 | 0.81949 | 1.2681 | 21.8645 | 1.0392
178 | 0.81467 | 1.2839 | 22.1361 | 1.0459
179 | 0.81306 | 1.2918 | 22.2719 | 1.0503
180 | 0.81145 | 1.2996 | 22.4077 | 1.0546
181 | 0.80824 | 1.3154 | 22.6793 | 1.0632
182 | 0.80503 | 1.3312 | 22.9509 | 1.0716
183 | 0.80181 | 1.339 | 23.0867 | 1.0737
184 | 0.7986 | 1.3469 | 23.2226 | 1.0756
185 | 0.79538 | 1.3627 | 23.4942 | 1.0838
186 | 0.79217 | 1.3705 | 23.63 | 1.0857
187 | 0.78896 | 1.3784 | 23.7658 | 1.0875
188 | 0.78414 | 1.3942 | 24.0374 | 1.0932
189 | 0.78092 | 1.402 | 24.1732 | 1.0949
190 | 0.77771 | 1.402 | 24.1732 | 1.0904
191 | 0.7745 | 1.4178 | 24.4448 | 1.0981
192 | 0.76807 | 1.4414 | 24.8522 | 1.1071
193 | 0.76164 | 1.4493 | 24.988 | 1.1038
194 | 0.75361 | 1.4651 | 25.2596 | 1.1041
195 | 0.74879 | 1.4729 | 25.3954 | 1.1029
196 | 0.74075 | 1.4808 | 25.5312 | 1.0969
197 | 0.73593 | 1.4887 | 25.667 | 1.0956
198 | 0.7295 | 1.5044 | 25.9386 | 1.0975
199 | 0.72308 | 1.5123 | 26.0744 | 1.0935
200 | 0.71665 | 1.5202 | 26.2102 | 1.0894
201 | 0.70862 | 1.5281 | 26.3461 | 1.0828
202 | 0.70058 | 1.5359 | 26.4819 | 1.0761
203 | 0.69415 | 1.5359 | 26.4819 | 1.0662
204 | 0.68612 | 1.5438 | 26.6177 | 1.0592
205 | 0.67969 | 1.5517 | 26.7535 | 1.0547
206 | 0.67326 | 1.5517 | 26.7535 | 1.0447
207 | 0.66523 | 1.5596 | 26.8893 | 1.0375
208 | 0.65238 | 1.5675 | 27.0251 | 1.0226
209 | 0.63952 | 1.5753 | 27.1609 | 1.0075
210 | 0.62827 | 1.5753 | 27.1609 | 0.98974
211 | 0.61703 | 1.5753 | 27.1609 | 0.97202
212 | 0.60738 | 1.5832 | 27.2967 | 0.96162
213 | 0.59774 | 1.5832 | 27.2967 | 0.94635
214 | 0.5881 | 1.5832 | 27.2967 | 0.93109
215 | 0.58007 | 1.5911 | 27.4325 | 0.92294
216 | 0.56721 | 1.5911 | 27.4325 | 0.90248
217 | 0.55757 | 1.5911 | 27.4325 | 0.88715
218 | 0.54632 | 1.599 | 27.5683 | 0.87355
219 | 0.53508 | 1.599 | 27.5683 | 0.85557
220 | 0.52544 | 1.599 | 27.5683 | 0.84015
221 | 0.51579 | 1.599 | 27.5683 | 0.82474
222 | 0.50776 | 1.599 | 27.5683 | 0.81189
223 | 0.49812 | 1.6068 | 27.7041 | 0.8004
224 | 0.47562 | 1.6068 | 27.7041 | 0.76425
225 | 0.45634 | 1.599 | 27.5683 | 0.72967
226 | 0.43867 | 1.6068 | 27.7041 | 0.70487
227 | 0.42099 | 1.6068 | 27.7041 | 0.67646
228 | 0.40653 | 1.6068 | 27.7041 | 0.65323
229 | 0.39207 | 1.6068 | 27.7041 | 0.62999
230 | 0.37921 | 1.6147 | 27.8399 | 0.61232
231 | 0.36636 | 1.6068 | 27.7041 | 0.58868
232 | 0.3519 | 1.6068 | 27.7041 | 0.56544
233 | 0.33744 | 1.6068 | 27.7041 | 0.5422
234 | 0.32458 | 1.6068 | 27.7041 | 0.52155
235 | 0.31173 | 1.6147 | 27.8399 | 0.50335
236 | 0.30048 | 1.6147 | 27.8399 | 0.48519
237 | 0.29084 | 1.6147 | 27.8399 | 0.46962
238 | 0.27959 | 1.6068 | 27.7041 | 0.44926
239 | 0.26834 | 1.6147 | 27.8399 | 0.4333
240 | 0.25227 | 1.6147 | 27.8399 | 0.40735
241 | 0.23621 | 1.6147 | 27.8399 | 0.3814
242 | 0.22174 | 1.6147 | 27.8399 | 0.35805
243 | 0.20728 | 1.6147 | 27.8399 | 0.3347
244 | 0.19443 | 1.6068 | 27.7041 | 0.31241
245 | 0.18318 | 1.6068 | 27.7041 | 0.29434
246 | 0.17193 | 1.6147 | 27.8399 | 0.27762
247 | 0.16068 | 1.6147 | 27.8399 | 0.25946
248 | 0.14783 | 1.6147 | 27.8399 | 0.2387
249 | 0.13497 | 1.6226 | 27.9757 | 0.21901
250 | 0.12373 | 1.6147 | 27.8399 | 0.19978
251 | 0.11087 | 1.6147 | 27.8399 | 0.17903
252 | 0.10123 | 1.6147 | 27.8399 | 0.16346
253 | 0.089983 | 1.6147 | 27.8399 | 0.1453
254 | 0.080342 | 1.6147 | 27.8399 | 0.12973
255 | 0.069094 | 1.6147 | 27.8399 | 0.11157