## Summary
0
Time | 2023-10-18 14:47
ID | X018_Payload2
Pixel | 5
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 0.0032137
Isc | 0
Vmp | 0.78253
Imp | 1.4099
Pmp | 1.1033
FF | 11033055.4231
Eff | 0.19023
Dir | Reverse

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 0.0032137 | 1.3863 | 23.9016 | 0.0044551
1 | 0.0032137 | 1.4257 | 24.5806 | 0.0045817
2 | 0.0064274 | 1.4493 | 24.988 | 0.0093152
3 | 0.009641 | 1.4729 | 25.3954 | 0.014201
4 | 0.014462 | 1.4966 | 25.8028 | 0.021643
5 | 0.019282 | 1.5202 | 26.2102 | 0.029312
6 | 0.024103 | 1.5359 | 26.4819 | 0.03702
7 | 0.03053 | 1.5438 | 26.6177 | 0.047133
8 | 0.038564 | 1.5596 | 26.8893 | 0.060144
9 | 0.048205 | 1.5675 | 27.0251 | 0.075559
10 | 0.056239 | 1.5753 | 27.1609 | 0.088596
11 | 0.06588 | 1.5832 | 27.2967 | 0.1043
12 | 0.073915 | 1.5911 | 27.4325 | 0.1176
13 | 0.081949 | 1.599 | 27.5683 | 0.13103
14 | 0.089983 | 1.6068 | 27.7041 | 0.14459
15 | 0.098017 | 1.6068 | 27.7041 | 0.1575
16 | 0.11409 | 1.6068 | 27.7041 | 0.18332
17 | 0.12855 | 1.6147 | 27.8399 | 0.20757
18 | 0.1414 | 1.6147 | 27.8399 | 0.22832
19 | 0.15426 | 1.6147 | 27.8399 | 0.24908
20 | 0.1655 | 1.6147 | 27.8399 | 0.26724
21 | 0.17675 | 1.6226 | 27.9757 | 0.2868
22 | 0.188 | 1.6226 | 27.9757 | 0.30505
23 | 0.19764 | 1.6226 | 27.9757 | 0.32069
24 | 0.2105 | 1.6226 | 27.9757 | 0.34155
25 | 0.22014 | 1.6226 | 27.9757 | 0.35719
26 | 0.23138 | 1.6305 | 28.1115 | 0.37727
27 | 0.24263 | 1.6226 | 27.9757 | 0.39369
28 | 0.25227 | 1.6226 | 27.9757 | 0.40934
29 | 0.26191 | 1.6305 | 28.1115 | 0.42704
30 | 0.27156 | 1.6305 | 28.1115 | 0.44276
31 | 0.27959 | 1.6226 | 27.9757 | 0.45366
32 | 0.30209 | 1.6305 | 28.1115 | 0.49254
33 | 0.32297 | 1.6226 | 27.9757 | 0.52406
34 | 0.34065 | 1.6305 | 28.1115 | 0.55542
35 | 0.35832 | 1.6305 | 28.1115 | 0.58424
36 | 0.37439 | 1.6305 | 28.1115 | 0.61044
37 | 0.38885 | 1.6226 | 27.9757 | 0.63095
38 | 0.40171 | 1.6226 | 27.9757 | 0.65181
39 | 0.41296 | 1.6226 | 27.9757 | 0.67006
40 | 0.42742 | 1.6226 | 27.9757 | 0.69353
41 | 0.44027 | 1.6226 | 27.9757 | 0.71438
42 | 0.45313 | 1.6226 | 27.9757 | 0.73524
43 | 0.46438 | 1.6226 | 27.9757 | 0.75349
44 | 0.47562 | 1.6147 | 27.8399 | 0.768
45 | 0.48687 | 1.6226 | 27.9757 | 0.78999
46 | 0.49651 | 1.6226 | 27.9757 | 0.80564
47 | 0.50615 | 1.6226 | 27.9757 | 0.82128
48 | 0.52222 | 1.6147 | 27.8399 | 0.84324
49 | 0.53668 | 1.6147 | 27.8399 | 0.86659
50 | 0.54954 | 1.6068 | 27.7041 | 0.88302
51 | 0.56079 | 1.6068 | 27.7041 | 0.90109
52 | 0.57203 | 1.599 | 27.5683 | 0.91466
53 | 0.58328 | 1.599 | 27.5683 | 0.93265
54 | 0.59292 | 1.599 | 27.5683 | 0.94806
55 | 0.60256 | 1.5911 | 27.4325 | 0.95873
56 | 0.61221 | 1.5911 | 27.4325 | 0.97407
57 | 0.62185 | 1.5832 | 27.2967 | 0.98451
58 | 0.63149 | 1.5753 | 27.1609 | 0.9948
59 | 0.63952 | 1.5753 | 27.1609 | 1.0075
60 | 0.64916 | 1.5675 | 27.0251 | 1.0175
61 | 0.6588 | 1.5675 | 27.0251 | 1.0326
62 | 0.66523 | 1.5596 | 26.8893 | 1.0375
63 | 0.67326 | 1.5517 | 26.7535 | 1.0447
64 | 0.68291 | 1.5438 | 26.6177 | 1.0543
65 | 0.69415 | 1.5359 | 26.4819 | 1.0662
66 | 0.70219 | 1.5202 | 26.2102 | 1.0675
67 | 0.71022 | 1.5123 | 26.0744 | 1.0741
68 | 0.71826 | 1.5044 | 25.9386 | 1.0806
69 | 0.72468 | 1.4966 | 25.8028 | 1.0845
70 | 0.73272 | 1.4887 | 25.667 | 1.0908
71 | 0.73915 | 1.4808 | 25.5312 | 1.0945
72 | 0.74557 | 1.4651 | 25.2596 | 1.0923
73 | 0.752 | 1.4572 | 25.1238 | 1.0958
74 | 0.75682 | 1.4493 | 24.988 | 1.0969
75 | 0.76325 | 1.4414 | 24.8522 | 1.1002
76 | 0.76807 | 1.4336 | 24.7164 | 1.1011
77 | 0.77289 | 1.4257 | 24.5806 | 1.1019
78 | 0.77771 | 1.4178 | 24.4448 | 1.1026
79 | 0.78253 | 1.4099 | 24.309 | 1.1033
80 | 0.78735 | 1.3942 | 24.0374 | 1.0977
81 | 0.79217 | 1.3784 | 23.7658 | 1.0919
82 | 0.79699 | 1.3627 | 23.4942 | 1.086
83 | 0.80181 | 1.3548 | 23.3584 | 1.0863
84 | 0.80663 | 1.3469 | 23.2226 | 1.0865
85 | 0.80985 | 1.3312 | 22.9509 | 1.078
86 | 0.81467 | 1.3233 | 22.8151 | 1.078
87 | 0.81627 | 1.3154 | 22.6793 | 1.0737
88 | 0.82109 | 1.3075 | 22.5435 | 1.0736
89 | 0.82431 | 1.2996 | 22.4077 | 1.0713
90 | 0.82752 | 1.2839 | 22.1361 | 1.0625
91 | 0.83074 | 1.276 | 22.0003 | 1.06
92 | 0.83395 | 1.2681 | 21.8645 | 1.0576
93 | 0.83556 | 1.2603 | 21.7287 | 1.053
94 | 0.83877 | 1.2524 | 21.5929 | 1.0505
95 | 0.84038 | 1.2445 | 21.4571 | 1.0459
96 | 0.8452 | 1.2209 | 21.0497 | 1.0319
97 | 0.84841 | 1.2051 | 20.7781 | 1.0224
98 | 0.85162 | 1.1894 | 20.5065 | 1.0129
99 | 0.85484 | 1.1736 | 20.2349 | 1.0033
100 | 0.85805 | 1.1657 | 20.0991 | 1.0003
101 | 0.85966 | 1.15 | 19.8274 | 0.9886
102 | 0.86287 | 1.1421 | 19.6916 | 0.9855
103 | 0.86448 | 1.1342 | 19.5558 | 0.98052
104 | 0.86769 | 1.1264 | 19.42 | 0.97734
105 | 0.8693 | 1.1106 | 19.1484 | 0.96545
106 | 0.87091 | 1.1027 | 19.0126 | 0.96038
107 | 0.87251 | 1.0949 | 18.8768 | 0.95528
108 | 0.87573 | 1.087 | 18.741 | 0.9519
109 | 0.87573 | 1.0791 | 18.6052 | 0.945
110 | 0.87894 | 1.0791 | 18.6052 | 0.94847
111 | 0.87894 | 1.0633 | 18.3336 | 0.93462
112 | 0.88215 | 1.0555 | 18.1978 | 0.93109
113 | 0.88215 | 1.0476 | 18.062 | 0.92414
114 | 0.88376 | 1.0397 | 17.9262 | 0.91886
115 | 0.88697 | 1.0318 | 17.7904 | 0.91522
116 | 0.88858 | 1.0161 | 17.5188 | 0.90288
117 | 0.88858 | 1.0161 | 17.5188 | 0.90288
118 | 0.89019 | 1.0082 | 17.383 | 0.8975
119 | 0.89179 | 1.0003 | 17.2472 | 0.89209
120 | 0.89179 | 0.99246 | 17.1114 | 0.88507
121 | 0.8934 | 0.98458 | 16.9755 | 0.87963
122 | 0.89501 | 0.97671 | 16.8397 | 0.87416
123 | 0.89662 | 0.96883 | 16.7039 | 0.86867
124 | 0.89822 | 0.96095 | 16.5681 | 0.86315
125 | 0.89822 | 0.96095 | 16.5681 | 0.86315
126 | 0.89822 | 0.96095 | 16.5681 | 0.86315
127 | 0.90144 | 0.95308 | 16.4323 | 0.85914
128 | 0.91268 | 0.79554 | 13.7162 | 0.72608
129 | 0.92393 | 0.66952 | 11.5434 | 0.61859
130 | 0.93518 | 0.55924 | 9.6421 | 0.52299
131 | 0.94321 | 0.4726 | 8.1483 | 0.44576
132 | 0.94964 | 0.40171 | 6.926 | 0.38148
133 | 0.95607 | 0.3387 | 5.8396 | 0.32382
134 | 0.96089 | 0.28356 | 4.889 | 0.27247
135 | 0.9641 | 0.24418 | 4.2099 | 0.23541
136 | 0.96892 | 0.20479 | 3.5309 | 0.19843
137 | 0.97214 | 0.17329 | 2.9877 | 0.16846
138 | 0.97535 | 0.14966 | 2.5803 | 0.14597
139 | 0.97696 | 0.12603 | 2.1729 | 0.12312
140 | 0.98017 | 0.1024 | 1.7655 | 0.10037
141 | 0.98178 | 0.086643 | 1.4938 | 0.085064
142 | 0.98338 | 0.07089 | 1.2222 | 0.069712
143 | 0.98499 | 0.063013 | 1.0864 | 0.062068
144 | 0.9866 | 0.055137 | 0.95063 | 0.054398
145 | 0.98821 | 0.04726 | 0.81483 | 0.046703
146 | 0.98821 | 0.039383 | 0.67902 | 0.038919
147 | 0.98981 | 0.031507 | 0.54322 | 0.031186
148 | 0.99142 | 0.02363 | 0.40741 | 0.023427
149 | 0.99142 | 0.02363 | 0.40741 | 0.023427
150 | 0.99303 | 0.02363 | 0.40741 | 0.023465
151 | 0.99303 | 0.015753 | 0.27161 | 0.015643
152 | 0.99303 | 0.015753 | 0.27161 | 0.015643
153 | 0.99463 | 0.015753 | 0.27161 | 0.015669
154 | 0.99463 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0078344
155 | 0.99463 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0078344
156 | 0.99624 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.007847
157 | 0.99624 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.007847
158 | 0.99624 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.007847
159 | 0.99624 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.007847
160 | 0.99624 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.007847
161 | 0.99785 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0078597
162 | 0.99785 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0078597
163 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
164 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
165 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
166 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
167 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
168 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
169 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
170 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
171 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
172 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
173 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
174 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
175 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
176 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
177 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
178 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
179 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
180 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
181 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
182 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
183 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
184 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
185 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
186 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
187 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
188 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
189 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
190 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
191 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
192 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
193 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
194 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
195 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
196 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
197 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
198 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
199 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
200 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
201 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
202 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
203 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
204 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
205 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
206 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
207 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
208 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
209 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
210 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
211 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
212 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
213 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
214 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
215 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
216 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
217 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
218 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
219 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
220 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
221 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
222 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
223 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
224 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
225 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
226 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
227 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
228 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
229 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
230 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
231 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
232 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
233 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
234 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
235 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
236 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
237 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
238 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
239 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
240 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
241 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
242 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
243 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
244 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
245 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
246 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
247 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
248 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
249 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
250 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
251 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
252 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
253 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
254 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
255 | 1.0027 | 0 | 0 | 0