## Summary
0
Time | 2023-10-20 16:33
ID | X018_Payload2_Final
Pixel | 1
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 0.0032137
Isc | 0
Vmp | 0.76003
Imp | 1.3863
Pmp | 1.0536
FF | 10536287.5874
Eff | 0.18166
Dir | Reverse

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 0.0032137 | 1.3233 | 22.8151 | 0.0042526
1 | 0.0048205 | 1.3705 | 23.63 | 0.0066067
2 | 0.0064274 | 1.402 | 24.1732 | 0.0090114
3 | 0.009641 | 1.4414 | 24.8522 | 0.013897
4 | 0.012855 | 1.4651 | 25.2596 | 0.018833
5 | 0.019282 | 1.4887 | 25.667 | 0.028705
6 | 0.024103 | 1.5044 | 25.9386 | 0.036261
7 | 0.03053 | 1.5202 | 26.2102 | 0.046411
8 | 0.038564 | 1.5359 | 26.4819 | 0.059232
9 | 0.048205 | 1.5438 | 26.6177 | 0.07442
10 | 0.056239 | 1.5596 | 26.8893 | 0.08771
11 | 0.06588 | 1.5675 | 27.0251 | 0.10326
12 | 0.073915 | 1.5753 | 27.1609 | 0.11644
13 | 0.081949 | 1.5832 | 27.2967 | 0.12974
14 | 0.089983 | 1.5911 | 27.4325 | 0.14317
15 | 0.098017 | 1.5911 | 27.4325 | 0.15595
16 | 0.11409 | 1.599 | 27.5683 | 0.18242
17 | 0.12855 | 1.6068 | 27.7041 | 0.20655
18 | 0.1414 | 1.6068 | 27.7041 | 0.22721
19 | 0.15426 | 1.6068 | 27.7041 | 0.24787
20 | 0.1655 | 1.6068 | 27.7041 | 0.26594
21 | 0.17675 | 1.6147 | 27.8399 | 0.2854
22 | 0.188 | 1.6147 | 27.8399 | 0.30357
23 | 0.19764 | 1.6147 | 27.8399 | 0.31913
24 | 0.2105 | 1.6147 | 27.8399 | 0.33989
25 | 0.22174 | 1.6147 | 27.8399 | 0.35805
26 | 0.23138 | 1.6147 | 27.8399 | 0.37362
27 | 0.24103 | 1.6147 | 27.8399 | 0.38919
28 | 0.25227 | 1.6226 | 27.9757 | 0.40934
29 | 0.26191 | 1.6226 | 27.9757 | 0.42498
30 | 0.27156 | 1.6226 | 27.9757 | 0.44062
31 | 0.27959 | 1.6226 | 27.9757 | 0.45366
32 | 0.30209 | 1.6147 | 27.8399 | 0.48778
33 | 0.32297 | 1.6147 | 27.8399 | 0.52151
34 | 0.34065 | 1.6147 | 27.8399 | 0.55005
35 | 0.35672 | 1.6147 | 27.8399 | 0.576
36 | 0.37279 | 1.6147 | 27.8399 | 0.60194
37 | 0.38725 | 1.6147 | 27.8399 | 0.62529
38 | 0.4001 | 1.6147 | 27.8399 | 0.64605
39 | 0.41135 | 1.6147 | 27.8399 | 0.66421
40 | 0.42581 | 1.6147 | 27.8399 | 0.68756
41 | 0.43867 | 1.6147 | 27.8399 | 0.70832
42 | 0.45152 | 1.6147 | 27.8399 | 0.72908
43 | 0.46277 | 1.6147 | 27.8399 | 0.74724
44 | 0.47402 | 1.6147 | 27.8399 | 0.7654
45 | 0.48366 | 1.6147 | 27.8399 | 0.78097
46 | 0.49491 | 1.6068 | 27.7041 | 0.79523
47 | 0.50455 | 1.6068 | 27.7041 | 0.81073
48 | 0.5174 | 1.6068 | 27.7041 | 0.83138
49 | 0.53186 | 1.599 | 27.5683 | 0.85043
50 | 0.54472 | 1.599 | 27.5683 | 0.87098
51 | 0.55597 | 1.5911 | 27.4325 | 0.88459
52 | 0.56721 | 1.5911 | 27.4325 | 0.90248
53 | 0.57685 | 1.5832 | 27.2967 | 0.91328
54 | 0.5865 | 1.5753 | 27.1609 | 0.92392
55 | 0.59614 | 1.5753 | 27.1609 | 0.93911
56 | 0.60578 | 1.5675 | 27.0251 | 0.94953
57 | 0.61542 | 1.5675 | 27.0251 | 0.96464
58 | 0.62345 | 1.5596 | 26.8893 | 0.97232
59 | 0.63309 | 1.5517 | 26.7535 | 0.98237
60 | 0.63952 | 1.5517 | 26.7535 | 0.99235
61 | 0.64756 | 1.5438 | 26.6177 | 0.99971
62 | 0.65559 | 1.5359 | 26.4819 | 1.007
63 | 0.66202 | 1.5359 | 26.4819 | 1.0168
64 | 0.67166 | 1.5202 | 26.2102 | 1.0211
65 | 0.6813 | 1.5044 | 25.9386 | 1.025
66 | 0.68933 | 1.4887 | 25.667 | 1.0262
67 | 0.69576 | 1.4808 | 25.5312 | 1.0303
68 | 0.70379 | 1.4729 | 25.3954 | 1.0366
69 | 0.71183 | 1.4651 | 25.2596 | 1.0429
70 | 0.71665 | 1.4572 | 25.1238 | 1.0443
71 | 0.72308 | 1.4493 | 24.988 | 1.048
72 | 0.7295 | 1.4414 | 24.8522 | 1.0515
73 | 0.73593 | 1.4257 | 24.5806 | 1.0492
74 | 0.74075 | 1.4178 | 24.4448 | 1.0502
75 | 0.74557 | 1.4099 | 24.309 | 1.0512
76 | 0.75039 | 1.402 | 24.1732 | 1.0521
77 | 0.75521 | 1.3942 | 24.0374 | 1.0529
78 | 0.76003 | 1.3863 | 23.9016 | 1.0536
79 | 0.76325 | 1.3705 | 23.63 | 1.0461
80 | 0.76968 | 1.3627 | 23.4942 | 1.0488
81 | 0.7745 | 1.3469 | 23.2226 | 1.0432
82 | 0.77932 | 1.3312 | 22.9509 | 1.0374
83 | 0.78253 | 1.3233 | 22.8151 | 1.0355
84 | 0.78735 | 1.3154 | 22.6793 | 1.0357
85 | 0.79056 | 1.3075 | 22.5435 | 1.0337
86 | 0.79538 | 1.2918 | 22.2719 | 1.0275
87 | 0.79699 | 1.2839 | 22.1361 | 1.0233
88 | 0.80181 | 1.276 | 22.0003 | 1.0231
89 | 0.80503 | 1.2681 | 21.8645 | 1.0209
90 | 0.80824 | 1.2524 | 21.5929 | 1.0122
91 | 0.80985 | 1.2445 | 21.4571 | 1.0079
92 | 0.81306 | 1.2366 | 21.3213 | 1.0055
93 | 0.81627 | 1.2288 | 21.1855 | 1.003
94 | 0.81788 | 1.2209 | 21.0497 | 0.99853
95 | 0.82109 | 1.213 | 20.9139 | 0.99599
96 | 0.8227 | 1.1973 | 20.6423 | 0.98498
97 | 0.82913 | 1.1815 | 20.3707 | 0.97961
98 | 0.83074 | 1.1579 | 19.9632 | 0.96188
99 | 0.83556 | 1.15 | 19.8274 | 0.96088
100 | 0.83716 | 1.1342 | 19.5558 | 0.94954
101 | 0.84038 | 1.1264 | 19.42 | 0.94657
102 | 0.84198 | 1.1185 | 19.2842 | 0.94175
103 | 0.8452 | 1.1027 | 19.0126 | 0.93203
104 | 0.8468 | 1.0949 | 18.8768 | 0.92713
105 | 0.84841 | 1.087 | 18.741 | 0.9222
106 | 0.85162 | 1.0791 | 18.6052 | 0.91899
107 | 0.85323 | 1.0712 | 18.4694 | 0.914
108 | 0.85484 | 1.0633 | 18.3336 | 0.90899
109 | 0.85644 | 1.0555 | 18.1978 | 0.90395
110 | 0.85805 | 1.0476 | 18.062 | 0.89889
111 | 0.85966 | 1.0397 | 17.9262 | 0.8938
112 | 0.86126 | 1.0318 | 17.7904 | 0.88869
113 | 0.86448 | 1.024 | 17.6546 | 0.8852
114 | 0.86609 | 1.0161 | 17.5188 | 0.88002
115 | 0.86769 | 1.0082 | 17.383 | 0.87482
116 | 0.8693 | 1.0003 | 17.2472 | 0.86959
117 | 0.87091 | 0.99246 | 17.1114 | 0.86434
118 | 0.87091 | 0.98458 | 16.9755 | 0.85748
119 | 0.87251 | 0.97671 | 16.8397 | 0.85219
120 | 0.87412 | 0.96883 | 16.7039 | 0.84687
121 | 0.87573 | 0.96095 | 16.5681 | 0.84153
122 | 0.87573 | 0.96095 | 16.5681 | 0.84153
123 | 0.87733 | 0.95308 | 16.4323 | 0.83616
124 | 0.87894 | 0.9452 | 16.2965 | 0.83077
125 | 0.88055 | 0.9452 | 16.2965 | 0.83229
126 | 0.88055 | 0.9452 | 16.2965 | 0.83229
127 | 0.88215 | 0.92945 | 16.0249 | 0.81991
128 | 0.89662 | 0.77979 | 13.4446 | 0.69917
129 | 0.90947 | 0.65376 | 11.2718 | 0.59458
130 | 0.92072 | 0.55137 | 9.5063 | 0.50765
131 | 0.93036 | 0.46472 | 8.0125 | 0.43236
132 | 0.93679 | 0.38596 | 6.6544 | 0.36156
133 | 0.94321 | 0.32294 | 5.568 | 0.3046
134 | 0.94964 | 0.27568 | 4.7532 | 0.2618
135 | 0.95446 | 0.22842 | 3.9383 | 0.21802
136 | 0.95928 | 0.19692 | 3.3951 | 0.1889
137 | 0.9625 | 0.16541 | 2.8519 | 0.15921
138 | 0.96571 | 0.1339 | 2.3087 | 0.12931
139 | 0.96892 | 0.11027 | 1.9013 | 0.10685
140 | 0.97214 | 0.09452 | 1.6297 | 0.091886
141 | 0.97374 | 0.078767 | 1.358 | 0.076698
142 | 0.97535 | 0.07089 | 1.2222 | 0.069142
143 | 0.97696 | 0.055137 | 0.95063 | 0.053866
144 | 0.97856 | 0.04726 | 0.81483 | 0.046247
145 | 0.98017 | 0.039383 | 0.67902 | 0.038602
146 | 0.98178 | 0.039383 | 0.67902 | 0.038666
147 | 0.98178 | 0.031507 | 0.54322 | 0.030932
148 | 0.98338 | 0.02363 | 0.40741 | 0.023237
149 | 0.98499 | 0.02363 | 0.40741 | 0.023275
150 | 0.98499 | 0.015753 | 0.27161 | 0.015517
151 | 0.9866 | 0.015753 | 0.27161 | 0.015542
152 | 0.9866 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077711
153 | 0.98821 | 0.015753 | 0.27161 | 0.015568
154 | 0.98821 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077838
155 | 0.98821 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077838
156 | 0.98821 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077838
157 | 0.98981 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077964
158 | 0.98981 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077964
159 | 0.98981 | 0 | 0 | 0
160 | 0.98981 | 0 | 0 | 0
161 | 0.99142 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0078091
162 | 0.99142 | 0 | 0 | 0
163 | 0.99142 | 0 | 0 | 0
164 | 0.99142 | 0 | 0 | 0
165 | 0.99142 | 0 | 0 | 0
166 | 0.99142 | 0 | 0 | 0
167 | 0.99142 | 0 | 0 | 0
168 | 0.99142 | 0 | 0 | 0
169 | 0.99142 | 0 | 0 | 0
170 | 0.99303 | 0 | 0 | 0
171 | 0.99303 | 0 | 0 | 0
172 | 0.99303 | 0 | 0 | 0
173 | 0.99303 | 0 | 0 | 0
174 | 0.99303 | 0 | 0 | 0
175 | 0.99303 | 0 | 0 | 0
176 | 0.99303 | 0 | 0 | 0
177 | 0.99303 | 0 | 0 | 0
178 | 0.99463 | 0 | 0 | 0
179 | 0.99463 | 0 | 0 | 0
180 | 0.99303 | 0 | 0 | 0
181 | 0.99303 | 0 | 0 | 0
182 | 0.99463 | 0 | 0 | 0
183 | 0.99463 | 0 | 0 | 0
184 | 0.99303 | 0 | 0 | 0
185 | 0.99463 | 0 | 0 | 0
186 | 0.99303 | 0 | 0 | 0
187 | 0.99463 | 0 | 0 | 0
188 | 0.99463 | 0 | 0 | 0
189 | 0.99463 | 0 | 0 | 0
190 | 0.99303 | 0 | 0 | 0
191 | 0.99463 | 0 | 0 | 0
192 | 0.99463 | 0 | 0 | 0
193 | 0.99463 | 0 | 0 | 0
194 | 0.99463 | 0 | 0 | 0
195 | 0.99463 | 0 | 0 | 0
196 | 0.99463 | 0 | 0 | 0
197 | 0.99463 | 0 | 0 | 0
198 | 0.99463 | 0 | 0 | 0
199 | 0.99463 | 0 | 0 | 0
200 | 0.99463 | 0 | 0 | 0
201 | 0.99463 | 0 | 0 | 0
202 | 0.99463 | 0 | 0 | 0
203 | 0.99463 | 0 | 0 | 0
204 | 0.99463 | 0 | 0 | 0
205 | 0.99463 | 0 | 0 | 0
206 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
207 | 0.99463 | 0 | 0 | 0
208 | 0.99463 | 0 | 0 | 0
209 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
210 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
211 | 0.99463 | 0 | 0 | 0
212 | 0.99463 | 0 | 0 | 0
213 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
214 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
215 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
216 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
217 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
218 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
219 | 0.99463 | 0 | 0 | 0
220 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
221 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
222 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
223 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
224 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
225 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
226 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
227 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
228 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
229 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
230 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
231 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
232 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
233 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
234 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
235 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
236 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
237 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
238 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
239 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
240 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
241 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
242 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
243 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
244 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
245 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
246 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
247 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
248 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
249 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
250 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
251 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
252 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
253 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
254 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
255 | 0.99624 | 0 | 0 | 0