## Summary
0
Time | 2023-10-21 15:00
ID | X018_Payload2_FinalCurves
Pixel | 1
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 0.93839
Isc | 1.6226
Vmp | 0.76807
Imp | 1.4651
Pmp | 1.1253
FF | 0.73903
Eff | 0.19401
Dir | Forward

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 0.93839 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0073914
1 | 0.94 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0074041
2 | 0.94161 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0074167
3 | 0.94321 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0074294
4 | 0.94482 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.007442
5 | 0.94643 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0074547
6 | 0.94803 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0074673
7 | 0.94964 | 0 | 0 | 0
8 | 0.95125 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0074927
9 | 0.95285 | 0 | 0 | 0
10 | 0.95446 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.007518
11 | 0.95446 | 0 | 0 | 0
12 | 0.95607 | 0 | 0 | 0
13 | 0.95768 | 0 | 0 | 0
14 | 0.95768 | 0 | 0 | 0
15 | 0.95928 | 0 | 0 | 0
16 | 0.95928 | 0 | 0 | 0
17 | 0.96089 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0075686
18 | 0.96089 | 0 | 0 | 0
19 | 0.9625 | 0 | 0 | 0
20 | 0.9625 | 0 | 0 | 0
21 | 0.9641 | 0 | 0 | 0
22 | 0.9641 | 0 | 0 | 0
23 | 0.9641 | 0 | 0 | 0
24 | 0.9641 | 0 | 0 | 0
25 | 0.96571 | 0 | 0 | 0
26 | 0.96571 | 0 | 0 | 0
27 | 0.96571 | 0 | 0 | 0
28 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
29 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
30 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
31 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
32 | 0.96892 | 0 | 0 | 0
33 | 0.96892 | 0 | 0 | 0
34 | 0.96892 | 0 | 0 | 0
35 | 0.96892 | 0 | 0 | 0
36 | 0.97053 | 0 | 0 | 0
37 | 0.97053 | 0 | 0 | 0
38 | 0.97053 | 0 | 0 | 0
39 | 0.97053 | 0 | 0 | 0
40 | 0.97053 | 0 | 0 | 0
41 | 0.97214 | 0 | 0 | 0
42 | 0.97214 | 0 | 0 | 0
43 | 0.97214 | 0 | 0 | 0
44 | 0.97214 | 0 | 0 | 0
45 | 0.97214 | 0 | 0 | 0
46 | 0.97214 | 0 | 0 | 0
47 | 0.97374 | 0 | 0 | 0
48 | 0.97374 | 0 | 0 | 0
49 | 0.97214 | 0 | 0 | 0
50 | 0.97374 | 0 | 0 | 0
51 | 0.97374 | 0 | 0 | 0
52 | 0.97374 | 0 | 0 | 0
53 | 0.97374 | 0 | 0 | 0
54 | 0.97535 | 0 | 0 | 0
55 | 0.97374 | 0 | 0 | 0
56 | 0.97535 | 0 | 0 | 0
57 | 0.97535 | 0 | 0 | 0
58 | 0.97374 | 0 | 0 | 0
59 | 0.97535 | 0 | 0 | 0
60 | 0.97535 | 0 | 0 | 0
61 | 0.97374 | 0 | 0 | 0
62 | 0.97535 | 0 | 0 | 0
63 | 0.97535 | 0 | 0 | 0
64 | 0.97535 | 0 | 0 | 0
65 | 0.97535 | 0 | 0 | 0
66 | 0.97535 | 0 | 0 | 0
67 | 0.97535 | 0 | 0 | 0
68 | 0.97535 | 0 | 0 | 0
69 | 0.97535 | 0 | 0 | 0
70 | 0.97535 | 0 | 0 | 0
71 | 0.97535 | 0 | 0 | 0
72 | 0.97535 | 0 | 0 | 0
73 | 0.97696 | 0 | 0 | 0
74 | 0.97535 | 0 | 0 | 0
75 | 0.97535 | 0 | 0 | 0
76 | 0.97535 | 0 | 0 | 0
77 | 0.97696 | 0 | 0 | 0
78 | 0.97696 | 0 | 0 | 0
79 | 0.97696 | 0 | 0 | 0
80 | 0.97696 | 0 | 0 | 0
81 | 0.97696 | 0 | 0 | 0
82 | 0.97696 | 0 | 0 | 0
83 | 0.97696 | 0 | 0 | 0
84 | 0.97696 | 0 | 0 | 0
85 | 0.97696 | 0 | 0 | 0
86 | 0.97696 | 0 | 0 | 0
87 | 0.97696 | 0 | 0 | 0
88 | 0.97696 | 0 | 0 | 0
89 | 0.97696 | 0 | 0 | 0
90 | 0.97696 | 0 | 0 | 0
91 | 0.97696 | 0 | 0 | 0
92 | 0.97696 | 0 | 0 | 0
93 | 0.97856 | 0 | 0 | 0
94 | 0.97696 | 0 | 0 | 0
95 | 0.97696 | 0 | 0 | 0
96 | 0.97696 | 0 | 0 | 0
97 | 0.97696 | 0 | 0 | 0
98 | 0.97696 | 0 | 0 | 0
99 | 0.97856 | 0 | 0 | 0
100 | 0.97856 | 0 | 0 | 0
101 | 0.97856 | 0 | 0 | 0
102 | 0.97856 | 0 | 0 | 0
103 | 0.97696 | 0 | 0 | 0
104 | 0.97696 | 0 | 0 | 0
105 | 0.97856 | 0 | 0 | 0
106 | 0.97856 | 0 | 0 | 0
107 | 0.97856 | 0 | 0 | 0
108 | 0.97856 | 0 | 0 | 0
109 | 0.97856 | 0 | 0 | 0
110 | 0.97856 | 0 | 0 | 0
111 | 0.97856 | 0 | 0 | 0
112 | 0.97856 | 0 | 0 | 0
113 | 0.97856 | 0 | 0 | 0
114 | 0.97856 | 0 | 0 | 0
115 | 0.97856 | 0 | 0 | 0
116 | 0.97856 | 0 | 0 | 0
117 | 0.97856 | 0 | 0 | 0
118 | 0.97856 | 0 | 0 | 0
119 | 0.97856 | 0 | 0 | 0
120 | 0.97856 | 0 | 0 | 0
121 | 0.97856 | 0 | 0 | 0
122 | 0.97856 | 0 | 0 | 0
123 | 0.97856 | 0 | 0 | 0
124 | 0.97856 | 0 | 0 | 0
125 | 0.97856 | 0 | 0 | 0
126 | 0.97856 | 0 | 0 | 0
127 | 0.97856 | 0 | 0 | 0
128 | 0.96571 | 0.15753 | 2.7161 | 0.15213
129 | 0.95446 | 0.29144 | 5.0248 | 0.27816
130 | 0.94482 | 0.39383 | 6.7902 | 0.3721
131 | 0.93518 | 0.48048 | 8.2841 | 0.44933
132 | 0.92715 | 0.55137 | 9.5063 | 0.5112
133 | 0.92072 | 0.61438 | 10.5927 | 0.56567
134 | 0.9159 | 0.66164 | 11.4076 | 0.60599
135 | 0.91108 | 0.70102 | 12.0866 | 0.63869
136 | 0.90626 | 0.74041 | 12.7656 | 0.671
137 | 0.90304 | 0.77191 | 13.3088 | 0.69707
138 | 0.89983 | 0.79554 | 13.7162 | 0.71585
139 | 0.89662 | 0.81917 | 14.1237 | 0.73448
140 | 0.8934 | 0.8428 | 14.5311 | 0.75296
141 | 0.89179 | 0.85856 | 14.8027 | 0.76566
142 | 0.89019 | 0.87431 | 15.0743 | 0.7783
143 | 0.88697 | 0.89006 | 15.3459 | 0.78946
144 | 0.88537 | 0.90582 | 15.6175 | 0.80198
145 | 0.88376 | 0.92157 | 15.8891 | 0.81445
146 | 0.88215 | 0.93732 | 16.1607 | 0.82686
147 | 0.88055 | 0.9452 | 16.2965 | 0.83229
148 | 0.87894 | 0.96095 | 16.5681 | 0.84462
149 | 0.87733 | 0.96883 | 16.7039 | 0.84999
150 | 0.87573 | 0.97671 | 16.8397 | 0.85533
151 | 0.87412 | 0.98458 | 16.9755 | 0.86064
152 | 0.87251 | 1.0003 | 17.2472 | 0.87281
153 | 0.87251 | 1.0082 | 17.383 | 0.87968
154 | 0.87091 | 1.0161 | 17.5188 | 0.88492
155 | 0.8693 | 1.024 | 17.6546 | 0.89013
156 | 0.86769 | 1.0318 | 17.7904 | 0.89532
157 | 0.86609 | 1.0397 | 17.9262 | 0.90049
158 | 0.86448 | 1.0476 | 18.062 | 0.90562
159 | 0.86287 | 1.0555 | 18.1978 | 0.91074
160 | 0.86126 | 1.0712 | 18.4694 | 0.92261
161 | 0.85805 | 1.087 | 18.741 | 0.93268
162 | 0.85644 | 1.1106 | 19.1484 | 0.95117
163 | 0.85484 | 1.1185 | 19.2842 | 0.95612
164 | 0.85162 | 1.1264 | 19.42 | 0.95924
165 | 0.85002 | 1.1421 | 19.6916 | 0.97082
166 | 0.84841 | 1.15 | 19.8274 | 0.97566
167 | 0.8468 | 1.1657 | 20.0991 | 0.98716
168 | 0.8452 | 1.1736 | 20.2349 | 0.99194
169 | 0.84198 | 1.1894 | 20.5065 | 1.0014
170 | 0.84038 | 1.1973 | 20.6423 | 1.0061
171 | 0.83877 | 1.213 | 20.9139 | 1.0174
172 | 0.83716 | 1.213 | 20.9139 | 1.0155
173 | 0.83556 | 1.2288 | 21.1855 | 1.0267
174 | 0.83234 | 1.2366 | 21.3213 | 1.0293
175 | 0.83074 | 1.2445 | 21.4571 | 1.0339
176 | 0.82913 | 1.2681 | 21.8645 | 1.0515
177 | 0.82431 | 1.276 | 22.0003 | 1.0518
178 | 0.82109 | 1.2918 | 22.2719 | 1.0607
179 | 0.81788 | 1.2996 | 22.4077 | 1.063
180 | 0.81627 | 1.3154 | 22.6793 | 1.0737
181 | 0.81306 | 1.3312 | 22.9509 | 1.0823
182 | 0.81145 | 1.339 | 23.0867 | 1.0866
183 | 0.80824 | 1.3469 | 23.2226 | 1.0886
184 | 0.80503 | 1.3627 | 23.4942 | 1.097
185 | 0.80181 | 1.3705 | 23.63 | 1.0989
186 | 0.7986 | 1.3863 | 23.9016 | 1.1071
187 | 0.79538 | 1.3942 | 24.0374 | 1.1089
188 | 0.79217 | 1.402 | 24.1732 | 1.1107
189 | 0.78896 | 1.4099 | 24.309 | 1.1124
190 | 0.78574 | 1.4178 | 24.4448 | 1.114
191 | 0.78092 | 1.4336 | 24.7164 | 1.1195
192 | 0.7745 | 1.4493 | 24.988 | 1.1225
193 | 0.76807 | 1.4651 | 25.2596 | 1.1253
194 | 0.76164 | 1.4729 | 25.3954 | 1.1218
195 | 0.75521 | 1.4887 | 25.667 | 1.1243
196 | 0.74879 | 1.4966 | 25.8028 | 1.1206
197 | 0.74236 | 1.5044 | 25.9386 | 1.1168
198 | 0.73593 | 1.5202 | 26.2102 | 1.1188
199 | 0.73111 | 1.5202 | 26.2102 | 1.1114
200 | 0.72308 | 1.5281 | 26.3461 | 1.1049
201 | 0.71504 | 1.5438 | 26.6177 | 1.1039
202 | 0.70701 | 1.5438 | 26.6177 | 1.0915
203 | 0.70058 | 1.5517 | 26.7535 | 1.0871
204 | 0.69255 | 1.5596 | 26.8893 | 1.0801
205 | 0.68451 | 1.5596 | 26.8893 | 1.0676
206 | 0.67809 | 1.5675 | 27.0251 | 1.0629
207 | 0.67166 | 1.5753 | 27.1609 | 1.0581
208 | 0.6572 | 1.5753 | 27.1609 | 1.0353
209 | 0.64434 | 1.5832 | 27.2967 | 1.0201
210 | 0.63309 | 1.5832 | 27.2967 | 1.0023
211 | 0.62185 | 1.5911 | 27.4325 | 0.98941
212 | 0.6106 | 1.5911 | 27.4325 | 0.97151
213 | 0.60256 | 1.5911 | 27.4325 | 0.95873
214 | 0.59292 | 1.599 | 27.5683 | 0.94806
215 | 0.58328 | 1.599 | 27.5683 | 0.93265
216 | 0.57203 | 1.599 | 27.5683 | 0.91466
217 | 0.56079 | 1.6068 | 27.7041 | 0.90109
218 | 0.54954 | 1.6068 | 27.7041 | 0.88302
219 | 0.5399 | 1.6068 | 27.7041 | 0.86753
220 | 0.53026 | 1.6068 | 27.7041 | 0.85204
221 | 0.52062 | 1.6147 | 27.8399 | 0.84065
222 | 0.51097 | 1.6147 | 27.8399 | 0.82508
223 | 0.50133 | 1.6147 | 27.8399 | 0.80951
224 | 0.48044 | 1.6147 | 27.8399 | 0.77578
225 | 0.45956 | 1.6147 | 27.8399 | 0.74205
226 | 0.44027 | 1.6147 | 27.8399 | 0.71092
227 | 0.42421 | 1.6147 | 27.8399 | 0.68497
228 | 0.40974 | 1.6147 | 27.8399 | 0.66162
229 | 0.39368 | 1.6147 | 27.8399 | 0.63567
230 | 0.38082 | 1.6226 | 27.9757 | 0.61792
231 | 0.36797 | 1.6147 | 27.8399 | 0.59416
232 | 0.3535 | 1.6226 | 27.9757 | 0.57359
233 | 0.34065 | 1.6226 | 27.9757 | 0.55273
234 | 0.32779 | 1.6226 | 27.9757 | 0.53188
235 | 0.31494 | 1.6226 | 27.9757 | 0.51102
236 | 0.30209 | 1.6226 | 27.9757 | 0.49016
237 | 0.29084 | 1.6226 | 27.9757 | 0.47191
238 | 0.2812 | 1.6226 | 27.9757 | 0.45627
239 | 0.26995 | 1.6226 | 27.9757 | 0.43802
240 | 0.25388 | 1.6226 | 27.9757 | 0.41194
241 | 0.23781 | 1.6226 | 27.9757 | 0.38587
242 | 0.22335 | 1.6226 | 27.9757 | 0.36241
243 | 0.2105 | 1.6226 | 27.9757 | 0.34155
244 | 0.19603 | 1.6226 | 27.9757 | 0.31808
245 | 0.18479 | 1.6226 | 27.9757 | 0.29983
246 | 0.17193 | 1.6226 | 27.9757 | 0.27897
247 | 0.16068 | 1.6226 | 27.9757 | 0.26072
248 | 0.14783 | 1.6226 | 27.9757 | 0.23987
249 | 0.13497 | 1.6226 | 27.9757 | 0.21901
250 | 0.12373 | 1.6226 | 27.9757 | 0.20076
251 | 0.11248 | 1.6226 | 27.9757 | 0.18251
252 | 0.10123 | 1.6226 | 27.9757 | 0.16426
253 | 0.089983 | 1.6226 | 27.9757 | 0.14601
254 | 0.080342 | 1.6226 | 27.9757 | 0.13036
255 | 0.069094 | 1.6226 | 27.9757 | 0.11211