## Summary
0
Time | 2023-10-21 15:01
ID | X018_Payload2_FinalCurves
Pixel | 3
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 0.94803
Isc | 1.5911
Vmp | 0.76003
Imp | 1.4493
Pmp | 1.1015
FF | 0.73026
Eff | 0.18992
Dir | Forward

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 0.94803 | 0 | 0 | 0
1 | 0.94964 | 0 | 0 | 0
2 | 0.94964 | 0 | 0 | 0
3 | 0.95125 | 0 | 0 | 0
4 | 0.95125 | 0 | 0 | 0
5 | 0.95285 | 0 | 0 | 0
6 | 0.95285 | 0 | 0 | 0
7 | 0.95446 | 0 | 0 | 0
8 | 0.95446 | 0 | 0 | 0
9 | 0.95607 | 0 | 0 | 0
10 | 0.95607 | 0 | 0 | 0
11 | 0.95768 | 0 | 0 | 0
12 | 0.95768 | 0 | 0 | 0
13 | 0.95928 | 0 | 0 | 0
14 | 0.95928 | 0 | 0 | 0
15 | 0.96089 | 0 | 0 | 0
16 | 0.96089 | 0 | 0 | 0
17 | 0.9625 | 0 | 0 | 0
18 | 0.9625 | 0 | 0 | 0
19 | 0.9625 | 0 | 0 | 0
20 | 0.9625 | 0 | 0 | 0
21 | 0.9641 | 0 | 0 | 0
22 | 0.9641 | 0 | 0 | 0
23 | 0.9641 | 0 | 0 | 0
24 | 0.96571 | 0 | 0 | 0
25 | 0.96571 | 0 | 0 | 0
26 | 0.96571 | 0 | 0 | 0
27 | 0.96571 | 0 | 0 | 0
28 | 0.96571 | 0 | 0 | 0
29 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
30 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
31 | 0.96571 | 0 | 0 | 0
32 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
33 | 0.96892 | 0 | 0 | 0
34 | 0.96892 | 0 | 0 | 0
35 | 0.96892 | 0 | 0 | 0
36 | 0.96892 | 0 | 0 | 0
37 | 0.96892 | 0 | 0 | 0
38 | 0.96892 | 0 | 0 | 0
39 | 0.96892 | 0 | 0 | 0
40 | 0.96892 | 0 | 0 | 0
41 | 0.97053 | 0 | 0 | 0
42 | 0.97053 | 0 | 0 | 0
43 | 0.97053 | 0 | 0 | 0
44 | 0.97053 | 0 | 0 | 0
45 | 0.97214 | 0 | 0 | 0
46 | 0.97053 | 0 | 0 | 0
47 | 0.97053 | 0 | 0 | 0
48 | 0.97214 | 0 | 0 | 0
49 | 0.97214 | 0 | 0 | 0
50 | 0.97214 | 0 | 0 | 0
51 | 0.97214 | 0 | 0 | 0
52 | 0.97214 | 0 | 0 | 0
53 | 0.97214 | 0 | 0 | 0
54 | 0.97214 | 0 | 0 | 0
55 | 0.97214 | 0 | 0 | 0
56 | 0.97214 | 0 | 0 | 0
57 | 0.97214 | 0 | 0 | 0
58 | 0.97374 | 0 | 0 | 0
59 | 0.97374 | 0 | 0 | 0
60 | 0.97214 | 0 | 0 | 0
61 | 0.97374 | 0 | 0 | 0
62 | 0.97374 | 0 | 0 | 0
63 | 0.97374 | 0 | 0 | 0
64 | 0.97374 | 0 | 0 | 0
65 | 0.97374 | 0 | 0 | 0
66 | 0.97374 | 0 | 0 | 0
67 | 0.97374 | 0 | 0 | 0
68 | 0.97374 | 0 | 0 | 0
69 | 0.97374 | 0 | 0 | 0
70 | 0.97374 | 0 | 0 | 0
71 | 0.97374 | 0 | 0 | 0
72 | 0.97374 | 0 | 0 | 0
73 | 0.97374 | 0 | 0 | 0
74 | 0.97374 | 0 | 0 | 0
75 | 0.97374 | 0 | 0 | 0
76 | 0.97535 | 0 | 0 | 0
77 | 0.97374 | 0 | 0 | 0
78 | 0.97535 | 0 | 0 | 0
79 | 0.97535 | 0 | 0 | 0
80 | 0.97535 | 0 | 0 | 0
81 | 0.97535 | 0 | 0 | 0
82 | 0.97535 | 0 | 0 | 0
83 | 0.97535 | 0 | 0 | 0
84 | 0.97535 | 0 | 0 | 0
85 | 0.97535 | 0 | 0 | 0
86 | 0.97535 | 0 | 0 | 0
87 | 0.97374 | 0 | 0 | 0
88 | 0.97535 | 0 | 0 | 0
89 | 0.97535 | 0 | 0 | 0
90 | 0.97535 | 0 | 0 | 0
91 | 0.97535 | 0 | 0 | 0
92 | 0.97535 | 0 | 0 | 0
93 | 0.97535 | 0 | 0 | 0
94 | 0.97535 | 0 | 0 | 0
95 | 0.97535 | 0 | 0 | 0
96 | 0.97535 | 0 | 0 | 0
97 | 0.97535 | 0 | 0 | 0
98 | 0.97535 | 0 | 0 | 0
99 | 0.97535 | 0 | 0 | 0
100 | 0.97535 | 0 | 0 | 0
101 | 0.97535 | 0 | 0 | 0
102 | 0.97535 | 0 | 0 | 0
103 | 0.97696 | 0 | 0 | 0
104 | 0.97535 | 0 | 0 | 0
105 | 0.97535 | 0 | 0 | 0
106 | 0.97535 | 0 | 0 | 0
107 | 0.97535 | 0 | 0 | 0
108 | 0.97535 | 0 | 0 | 0
109 | 0.97535 | 0 | 0 | 0
110 | 0.97535 | 0 | 0 | 0
111 | 0.97696 | 0 | 0 | 0
112 | 0.97696 | 0 | 0 | 0
113 | 0.97696 | 0 | 0 | 0
114 | 0.97535 | 0 | 0 | 0
115 | 0.97535 | 0 | 0 | 0
116 | 0.97696 | 0 | 0 | 0
117 | 0.97535 | 0 | 0 | 0
118 | 0.97535 | 0 | 0 | 0
119 | 0.97696 | 0 | 0 | 0
120 | 0.97535 | 0 | 0 | 0
121 | 0.97696 | 0 | 0 | 0
122 | 0.97696 | 0 | 0 | 0
123 | 0.97696 | 0 | 0 | 0
124 | 0.97696 | 0 | 0 | 0
125 | 0.97535 | 0 | 0 | 0
126 | 0.97696 | 0 | 0 | 0
127 | 0.97696 | 0 | 0 | 0
128 | 0.9625 | 0.15753 | 2.7161 | 0.15162
129 | 0.95125 | 0.28356 | 4.889 | 0.26974
130 | 0.94161 | 0.39383 | 6.7902 | 0.37084
131 | 0.93197 | 0.48048 | 8.2841 | 0.44779
132 | 0.92554 | 0.55137 | 9.5063 | 0.51031
133 | 0.91911 | 0.61438 | 10.5927 | 0.56468
134 | 0.91268 | 0.66164 | 11.4076 | 0.60387
135 | 0.90786 | 0.70102 | 12.0866 | 0.63643
136 | 0.90465 | 0.74041 | 12.7656 | 0.66981
137 | 0.89983 | 0.77191 | 13.3088 | 0.69459
138 | 0.89662 | 0.79554 | 13.7162 | 0.7133
139 | 0.8934 | 0.81917 | 14.1237 | 0.73185
140 | 0.89179 | 0.8428 | 14.5311 | 0.75161
141 | 0.88858 | 0.85856 | 14.8027 | 0.7629
142 | 0.88697 | 0.87431 | 15.0743 | 0.77549
143 | 0.88376 | 0.88219 | 15.2101 | 0.77964
144 | 0.88215 | 0.90582 | 15.6175 | 0.79907
145 | 0.88055 | 0.92157 | 15.8891 | 0.81148
146 | 0.87894 | 0.93732 | 16.1607 | 0.82385
147 | 0.87733 | 0.9452 | 16.2965 | 0.82925
148 | 0.87573 | 0.95308 | 16.4323 | 0.83463
149 | 0.87412 | 0.96883 | 16.7039 | 0.84687
150 | 0.87251 | 0.97671 | 16.8397 | 0.85219
151 | 0.87091 | 0.98458 | 16.9755 | 0.85748
152 | 0.8693 | 0.99246 | 17.1114 | 0.86274
153 | 0.86769 | 1.0003 | 17.2472 | 0.86798
154 | 0.86609 | 1.0161 | 17.5188 | 0.88002
155 | 0.86609 | 1.0161 | 17.5188 | 0.88002
156 | 0.86448 | 1.0318 | 17.7904 | 0.89201
157 | 0.86287 | 1.0318 | 17.7904 | 0.89035
158 | 0.86126 | 1.0476 | 18.062 | 0.90226
159 | 0.86126 | 1.0476 | 18.062 | 0.90226
160 | 0.85805 | 1.0633 | 18.3336 | 0.91241
161 | 0.85644 | 1.087 | 18.741 | 0.93094
162 | 0.85323 | 1.1027 | 19.0126 | 0.94088
163 | 0.85162 | 1.1185 | 19.2842 | 0.95253
164 | 0.84841 | 1.1264 | 19.42 | 0.95562
165 | 0.8468 | 1.1421 | 19.6916 | 0.96715
166 | 0.8452 | 1.15 | 19.8274 | 0.97197
167 | 0.84198 | 1.1579 | 19.9632 | 0.97491
168 | 0.84038 | 1.1736 | 20.2349 | 0.98628
169 | 0.83877 | 1.1815 | 20.3707 | 0.991
170 | 0.83716 | 1.1973 | 20.6423 | 1.0023
171 | 0.83395 | 1.2051 | 20.7781 | 1.005
172 | 0.83234 | 1.213 | 20.9139 | 1.0096
173 | 0.83074 | 1.2209 | 21.0497 | 1.0142
174 | 0.82913 | 1.2288 | 21.1855 | 1.0188
175 | 0.82752 | 1.2366 | 21.3213 | 1.0233
176 | 0.82431 | 1.2603 | 21.7287 | 1.0388
177 | 0.82109 | 1.2681 | 21.8645 | 1.0413
178 | 0.81627 | 1.2839 | 22.1361 | 1.048
179 | 0.81467 | 1.2918 | 22.2719 | 1.0524
180 | 0.81145 | 1.3075 | 22.5435 | 1.061
181 | 0.80824 | 1.3154 | 22.6793 | 1.0632
182 | 0.80663 | 1.3312 | 22.9509 | 1.0738
183 | 0.80342 | 1.339 | 23.0867 | 1.0758
184 | 0.7986 | 1.3469 | 23.2226 | 1.0756
185 | 0.79538 | 1.3627 | 23.4942 | 1.0838
186 | 0.79217 | 1.3705 | 23.63 | 1.0857
187 | 0.78896 | 1.3784 | 23.7658 | 1.0875
188 | 0.78574 | 1.3863 | 23.9016 | 1.0893
189 | 0.78253 | 1.402 | 24.1732 | 1.0971
190 | 0.77932 | 1.4099 | 24.309 | 1.0988
191 | 0.7745 | 1.4178 | 24.4448 | 1.0981
192 | 0.76646 | 1.4336 | 24.7164 | 1.0988
193 | 0.76003 | 1.4493 | 24.988 | 1.1015
194 | 0.752 | 1.4572 | 25.1238 | 1.0958
195 | 0.74557 | 1.4651 | 25.2596 | 1.0923
196 | 0.73915 | 1.4729 | 25.3954 | 1.0887
197 | 0.73272 | 1.4808 | 25.5312 | 1.085
198 | 0.72629 | 1.4966 | 25.8028 | 1.0869
199 | 0.71986 | 1.5044 | 25.9386 | 1.083
200 | 0.71183 | 1.5044 | 25.9386 | 1.0709
201 | 0.70379 | 1.5123 | 26.0744 | 1.0644
202 | 0.69576 | 1.5202 | 26.2102 | 1.0577
203 | 0.68933 | 1.5281 | 26.3461 | 1.0534
204 | 0.6813 | 1.5281 | 26.3461 | 1.0411
205 | 0.67326 | 1.5359 | 26.4819 | 1.0341
206 | 0.66684 | 1.5438 | 26.6177 | 1.0295
207 | 0.6588 | 1.5438 | 26.6177 | 1.0171
208 | 0.64595 | 1.5517 | 26.7535 | 1.0023
209 | 0.63309 | 1.5517 | 26.7535 | 0.98237
210 | 0.62185 | 1.5517 | 26.7535 | 0.96492
211 | 0.6106 | 1.5596 | 26.8893 | 0.95228
212 | 0.60096 | 1.5596 | 26.8893 | 0.93724
213 | 0.59132 | 1.5675 | 27.0251 | 0.92686
214 | 0.58168 | 1.5675 | 27.0251 | 0.91175
215 | 0.57203 | 1.5675 | 27.0251 | 0.89664
216 | 0.56079 | 1.5675 | 27.0251 | 0.87901
217 | 0.54954 | 1.5753 | 27.1609 | 0.8657
218 | 0.53829 | 1.5675 | 27.0251 | 0.84375
219 | 0.52865 | 1.5753 | 27.1609 | 0.8328
220 | 0.51901 | 1.5753 | 27.1609 | 0.81761
221 | 0.50937 | 1.5753 | 27.1609 | 0.80242
222 | 0.49973 | 1.5753 | 27.1609 | 0.78723
223 | 0.49169 | 1.5753 | 27.1609 | 0.77458
224 | 0.4708 | 1.5832 | 27.2967 | 0.74538
225 | 0.44991 | 1.5832 | 27.2967 | 0.71231
226 | 0.43224 | 1.5832 | 27.2967 | 0.68432
227 | 0.41617 | 1.5832 | 27.2967 | 0.65889
228 | 0.4001 | 1.5832 | 27.2967 | 0.63345
229 | 0.38564 | 1.5832 | 27.2967 | 0.61055
230 | 0.37279 | 1.5832 | 27.2967 | 0.5902
231 | 0.35993 | 1.5832 | 27.2967 | 0.56985
232 | 0.34547 | 1.5832 | 27.2967 | 0.54695
233 | 0.33262 | 1.5832 | 27.2967 | 0.5266
234 | 0.31976 | 1.5832 | 27.2967 | 0.50625
235 | 0.30851 | 1.5832 | 27.2967 | 0.48844
236 | 0.29726 | 1.5832 | 27.2967 | 0.47063
237 | 0.28602 | 1.5911 | 27.4325 | 0.45508
238 | 0.27477 | 1.5911 | 27.4325 | 0.43718
239 | 0.26513 | 1.5911 | 27.4325 | 0.42184
240 | 0.24906 | 1.5911 | 27.4325 | 0.39628
241 | 0.23299 | 1.5911 | 27.4325 | 0.37071
242 | 0.21853 | 1.5911 | 27.4325 | 0.3477
243 | 0.20568 | 1.5911 | 27.4325 | 0.32725
244 | 0.19282 | 1.5911 | 27.4325 | 0.30679
245 | 0.17997 | 1.5911 | 27.4325 | 0.28634
246 | 0.16872 | 1.5911 | 27.4325 | 0.26844
247 | 0.15747 | 1.5911 | 27.4325 | 0.25055
248 | 0.14462 | 1.5911 | 27.4325 | 0.2301
249 | 0.13337 | 1.5911 | 27.4325 | 0.2122
250 | 0.12051 | 1.5911 | 27.4325 | 0.19175
251 | 0.10926 | 1.5911 | 27.4325 | 0.17385
252 | 0.098017 | 1.5911 | 27.4325 | 0.15595
253 | 0.088376 | 1.5911 | 27.4325 | 0.14061
254 | 0.078735 | 1.5911 | 27.4325 | 0.12527
255 | 0.069094 | 1.5911 | 27.4325 | 0.10993