## Summary
0
Time | 2023-10-21 15:09
ID | X016_Payload2_FinalCurves
Pixel | 4
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 0.74879
Isc | 1.6777
Vmp | 0.84359
Imp | 1.5438
Pmp | 1.3024
FF | 1.0367
Eff | 0.22454
Dir | Forward

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 0.74879 | 0 | 0 | 0
1 | 0.77932 | 0 | 0 | 0
2 | 0.80342 | 0 | 0 | 0
3 | 0.82431 | 0 | 0 | 0
4 | 0.84359 | 0 | 0 | 0
5 | 0.86126 | 0 | 0 | 0
6 | 0.87573 | 0 | 0 | 0
7 | 0.88858 | 0 | 0 | 0
8 | 0.90144 | 0 | 0 | 0
9 | 0.91108 | 0 | 0 | 0
10 | 0.92072 | 0 | 0 | 0
11 | 0.92875 | 0 | 0 | 0
12 | 0.93679 | 0 | 0 | 0
13 | 0.94321 | 0 | 0 | 0
14 | 0.94803 | 0 | 0 | 0
15 | 0.95285 | 0 | 0 | 0
16 | 0.95768 | 0 | 0 | 0
17 | 0.96089 | 0 | 0 | 0
18 | 0.9641 | 0 | 0 | 0
19 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
20 | 0.97053 | 0 | 0 | 0
21 | 0.97374 | 0 | 0 | 0
22 | 0.97535 | 0 | 0 | 0
23 | 0.97696 | 0 | 0 | 0
24 | 0.98017 | 0 | 0 | 0
25 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
26 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
27 | 0.98338 | 0 | 0 | 0
28 | 0.98499 | 0 | 0 | 0
29 | 0.9866 | 0 | 0 | 0
30 | 0.9866 | 0 | 0 | 0
31 | 0.98821 | 0 | 0 | 0
32 | 0.98821 | 0 | 0 | 0
33 | 0.98981 | 0 | 0 | 0
34 | 0.98981 | 0 | 0 | 0
35 | 0.98981 | 0 | 0 | 0
36 | 0.99142 | 0 | 0 | 0
37 | 0.99142 | 0 | 0 | 0
38 | 0.99303 | 0 | 0 | 0
39 | 0.99303 | 0 | 0 | 0
40 | 0.99303 | 0 | 0 | 0
41 | 0.99303 | 0 | 0 | 0
42 | 0.99463 | 0 | 0 | 0
43 | 0.99463 | 0 | 0 | 0
44 | 0.99463 | 0 | 0 | 0
45 | 0.99463 | 0 | 0 | 0
46 | 0.99463 | 0 | 0 | 0
47 | 0.99463 | 0 | 0 | 0
48 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
49 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
50 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
51 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
52 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
53 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
54 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
55 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
56 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
57 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
58 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
59 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
60 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
61 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
62 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
63 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
64 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
65 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
66 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
67 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
68 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
69 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
70 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
71 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
72 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
73 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
74 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
75 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
76 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
77 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
78 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
79 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
80 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
81 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
82 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
83 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
84 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
85 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
86 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
87 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
88 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
89 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
90 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
91 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
92 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
93 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
94 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
95 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
96 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
97 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
98 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
99 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
100 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
101 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
102 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
103 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
104 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
105 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
106 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
107 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
108 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
109 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
110 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
111 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
112 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
113 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
114 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
115 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
116 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
117 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
118 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
119 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
120 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
121 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
122 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
123 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
124 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
125 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
126 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
127 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
128 | 0.99463 | 0.16541 | 2.8519 | 0.16452
129 | 0.98821 | 0.30719 | 5.2964 | 0.30357
130 | 0.98178 | 0.41746 | 7.1976 | 0.40986
131 | 0.97696 | 0.51198 | 8.8273 | 0.50019
132 | 0.97214 | 0.59075 | 10.1853 | 0.57429
133 | 0.96892 | 0.65376 | 11.2718 | 0.63345
134 | 0.9641 | 0.7089 | 12.2224 | 0.68345
135 | 0.96089 | 0.74828 | 12.9014 | 0.71902
136 | 0.95768 | 0.78767 | 13.5804 | 0.75433
137 | 0.95607 | 0.82705 | 14.2595 | 0.79072
138 | 0.95285 | 0.85068 | 14.6669 | 0.81057
139 | 0.95125 | 0.87431 | 15.0743 | 0.83168
140 | 0.94964 | 0.89794 | 15.4817 | 0.85272
141 | 0.94803 | 0.91369 | 15.7533 | 0.86621
142 | 0.94643 | 0.92945 | 16.0249 | 0.87965
143 | 0.94482 | 0.9452 | 16.2965 | 0.89304
144 | 0.94321 | 0.96883 | 16.7039 | 0.91381
145 | 0.94161 | 0.98458 | 16.9755 | 0.92709
146 | 0.94 | 1.0003 | 17.2472 | 0.94032
147 | 0.94 | 1.0161 | 17.5188 | 0.95512
148 | 0.93839 | 1.024 | 17.6546 | 0.96088
149 | 0.93679 | 1.0397 | 17.9262 | 0.97399
150 | 0.93679 | 1.0476 | 18.062 | 0.98137
151 | 0.93518 | 1.0555 | 18.1978 | 0.98706
152 | 0.93357 | 1.0712 | 18.4694 | 1.0001
153 | 0.93197 | 1.0791 | 18.6052 | 1.0057
154 | 0.93036 | 1.087 | 18.741 | 1.0113
155 | 0.93036 | 1.0949 | 18.8768 | 1.0186
156 | 0.93036 | 1.1106 | 19.1484 | 1.0333
157 | 0.92875 | 1.1185 | 19.2842 | 1.0388
158 | 0.92715 | 1.1264 | 19.42 | 1.0443
159 | 0.92715 | 1.1342 | 19.5558 | 1.0516
160 | 0.92393 | 1.1579 | 19.9632 | 1.0698
161 | 0.92232 | 1.1736 | 20.2349 | 1.0825
162 | 0.92072 | 1.1894 | 20.5065 | 1.0951
163 | 0.9175 | 1.2051 | 20.7781 | 1.1057
164 | 0.9159 | 1.2209 | 21.0497 | 1.1182
165 | 0.91429 | 1.2366 | 21.3213 | 1.1306
166 | 0.91268 | 1.2445 | 21.4571 | 1.1358
167 | 0.91108 | 1.2524 | 21.5929 | 1.141
168 | 0.90947 | 1.2681 | 21.8645 | 1.1533
169 | 0.90786 | 1.2839 | 22.1361 | 1.1656
170 | 0.90626 | 1.2918 | 22.2719 | 1.1707
171 | 0.90465 | 1.2996 | 22.4077 | 1.1757
172 | 0.90304 | 1.3154 | 22.6793 | 1.1879
173 | 0.90144 | 1.3233 | 22.8151 | 1.1929
174 | 0.89822 | 1.3312 | 22.9509 | 1.1957
175 | 0.89662 | 1.3469 | 23.2226 | 1.2077
176 | 0.8934 | 1.3627 | 23.4942 | 1.2174
177 | 0.89019 | 1.3784 | 23.7658 | 1.227
178 | 0.88858 | 1.3942 | 24.0374 | 1.2388
179 | 0.88537 | 1.4099 | 24.309 | 1.2483
180 | 0.88215 | 1.4178 | 24.4448 | 1.2507
181 | 0.88055 | 1.4336 | 24.7164 | 1.2623
182 | 0.87733 | 1.4414 | 24.8522 | 1.2646
183 | 0.87412 | 1.4572 | 25.1238 | 1.2738
184 | 0.8693 | 1.4729 | 25.3954 | 1.2804
185 | 0.86609 | 1.4808 | 25.5312 | 1.2825
186 | 0.86287 | 1.4966 | 25.8028 | 1.2913
187 | 0.85966 | 1.5044 | 25.9386 | 1.2933
188 | 0.85484 | 1.5202 | 26.2102 | 1.2995
189 | 0.85162 | 1.5281 | 26.3461 | 1.3013
190 | 0.8468 | 1.5359 | 26.4819 | 1.3006
191 | 0.84359 | 1.5438 | 26.6177 | 1.3024
192 | 0.83395 | 1.5596 | 26.8893 | 1.3006
193 | 0.82591 | 1.5753 | 27.1609 | 1.3011
194 | 0.81788 | 1.5832 | 27.2967 | 1.2949
195 | 0.80985 | 1.5911 | 27.4325 | 1.2885
196 | 0.80181 | 1.599 | 27.5683 | 1.2821
197 | 0.79538 | 1.6068 | 27.7041 | 1.2781
198 | 0.78735 | 1.6147 | 27.8399 | 1.2713
199 | 0.77932 | 1.6226 | 27.9757 | 1.2645
200 | 0.76968 | 1.6305 | 28.1115 | 1.2549
201 | 0.76003 | 1.6305 | 28.1115 | 1.2392
202 | 0.752 | 1.6383 | 28.2473 | 1.232
203 | 0.74236 | 1.6462 | 28.3831 | 1.2221
204 | 0.73272 | 1.6462 | 28.3831 | 1.2062
205 | 0.72468 | 1.6462 | 28.3831 | 1.193
206 | 0.71665 | 1.6541 | 28.5189 | 1.1854
207 | 0.70701 | 1.6541 | 28.5189 | 1.1695
208 | 0.69415 | 1.662 | 28.6547 | 1.1537
209 | 0.67969 | 1.662 | 28.6547 | 1.1296
210 | 0.66523 | 1.662 | 28.6547 | 1.1056
211 | 0.65238 | 1.662 | 28.6547 | 1.0842
212 | 0.64113 | 1.662 | 28.6547 | 1.0655
213 | 0.62988 | 1.662 | 28.6547 | 1.0468
214 | 0.61863 | 1.662 | 28.6547 | 1.0282
215 | 0.60899 | 1.6699 | 28.7905 | 1.0169
216 | 0.59774 | 1.6699 | 28.7905 | 0.99814
217 | 0.58489 | 1.6699 | 28.7905 | 0.97668
218 | 0.57364 | 1.6699 | 28.7905 | 0.95789
219 | 0.564 | 1.6699 | 28.7905 | 0.9418
220 | 0.55275 | 1.6699 | 28.7905 | 0.92301
221 | 0.5415 | 1.6699 | 28.7905 | 0.90423
222 | 0.53186 | 1.6777 | 28.9263 | 0.89232
223 | 0.52222 | 1.6699 | 28.7905 | 0.87203
224 | 0.49973 | 1.6699 | 28.7905 | 0.83447
225 | 0.47884 | 1.6777 | 28.9263 | 0.80336
226 | 0.45956 | 1.6777 | 28.9263 | 0.77101
227 | 0.44188 | 1.6777 | 28.9263 | 0.74135
228 | 0.42421 | 1.6777 | 28.9263 | 0.7117
229 | 0.40974 | 1.6777 | 28.9263 | 0.68744
230 | 0.39528 | 1.6777 | 28.9263 | 0.66318
231 | 0.38243 | 1.6777 | 28.9263 | 0.64161
232 | 0.36797 | 1.6777 | 28.9263 | 0.61735
233 | 0.3535 | 1.6777 | 28.9263 | 0.59308
234 | 0.33904 | 1.6777 | 28.9263 | 0.56882
235 | 0.32779 | 1.6777 | 28.9263 | 0.54995
236 | 0.31494 | 1.6777 | 28.9263 | 0.52838
237 | 0.30369 | 1.6777 | 28.9263 | 0.50951
238 | 0.29244 | 1.6777 | 28.9263 | 0.49064
239 | 0.2812 | 1.6777 | 28.9263 | 0.47177
240 | 0.26352 | 1.6856 | 29.0621 | 0.44419
241 | 0.24745 | 1.6856 | 29.0621 | 0.41711
242 | 0.23299 | 1.6777 | 28.9263 | 0.3909
243 | 0.21692 | 1.6856 | 29.0621 | 0.36565
244 | 0.20407 | 1.6856 | 29.0621 | 0.34398
245 | 0.19121 | 1.6777 | 28.9263 | 0.3208
246 | 0.17997 | 1.6777 | 28.9263 | 0.30193
247 | 0.16872 | 1.6777 | 28.9263 | 0.28306
248 | 0.15426 | 1.6777 | 28.9263 | 0.2588
249 | 0.13979 | 1.6777 | 28.9263 | 0.23454
250 | 0.12855 | 1.6856 | 29.0621 | 0.21668
251 | 0.11569 | 1.6856 | 29.0621 | 0.19501
252 | 0.10444 | 1.6856 | 29.0621 | 0.17605
253 | 0.093197 | 1.6856 | 29.0621 | 0.15709
254 | 0.083556 | 1.6856 | 29.0621 | 0.14084
255 | 0.072308 | 1.6777 | 28.9263 | 0.12131