## Summary
0
Time | 2023-10-21 15:00
ID | X018_Payload2_FinalCurves
Pixel | 1
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 0.98017
Isc | 1.6226
Vmp
Imp
Pmp | 1.0321
FF | 64.9%
Eff | 17.8%
Dir | Reverse

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 0.0048205 | 1.6226 | 27.9757 | 0.0078217
1 | 0.0048205 | 1.6226 | 27.9757 | 0.0078217
2 | 0.0080342 | 1.6226 | 27.9757 | 0.013036
3 | 0.011248 | 1.6226 | 27.9757 | 0.018251
4 | 0.014462 | 1.6226 | 27.9757 | 0.023465
5 | 0.019282 | 1.6226 | 27.9757 | 0.031287
6 | 0.024103 | 1.6226 | 27.9757 | 0.039109
7 | 0.03053 | 1.6226 | 27.9757 | 0.049538
8 | 0.038564 | 1.6226 | 27.9757 | 0.062574
9 | 0.048205 | 1.6226 | 27.9757 | 0.078217
10 | 0.056239 | 1.6226 | 27.9757 | 0.091253
11 | 0.064274 | 1.6226 | 27.9757 | 0.10429
12 | 0.073915 | 1.6226 | 27.9757 | 0.11993
13 | 0.081949 | 1.6226 | 27.9757 | 0.13297
14 | 0.089983 | 1.6147 | 27.8399 | 0.1453
15 | 0.098017 | 1.6147 | 27.8399 | 0.15827
16 | 0.11248 | 1.6226 | 27.9757 | 0.18251
17 | 0.12694 | 1.6226 | 27.9757 | 0.20597
18 | 0.13979 | 1.6226 | 27.9757 | 0.22683
19 | 0.15265 | 1.6226 | 27.9757 | 0.24769
20 | 0.1639 | 1.6226 | 27.9757 | 0.26594
21 | 0.17515 | 1.6226 | 27.9757 | 0.28419
22 | 0.18479 | 1.6147 | 27.8399 | 0.29838
23 | 0.19603 | 1.6147 | 27.8399 | 0.31654
24 | 0.20728 | 1.6147 | 27.8399 | 0.3347
25 | 0.21853 | 1.6147 | 27.8399 | 0.35286
26 | 0.22978 | 1.6226 | 27.9757 | 0.37284
27 | 0.23942 | 1.6147 | 27.8399 | 0.38659
28 | 0.24906 | 1.6147 | 27.8399 | 0.40216
29 | 0.26031 | 1.6147 | 27.8399 | 0.42032
30 | 0.26834 | 1.6147 | 27.8399 | 0.4333
31 | 0.27798 | 1.6147 | 27.8399 | 0.44886
32 | 0.30048 | 1.6147 | 27.8399 | 0.48519
33 | 0.31976 | 1.6147 | 27.8399 | 0.51632
34 | 0.33744 | 1.6147 | 27.8399 | 0.54486
35 | 0.35511 | 1.6147 | 27.8399 | 0.5734
36 | 0.36957 | 1.6068 | 27.7041 | 0.59384
37 | 0.38403 | 1.6147 | 27.8399 | 0.62011
38 | 0.39689 | 1.6068 | 27.7041 | 0.63774
39 | 0.40974 | 1.6068 | 27.7041 | 0.65839
40 | 0.4226 | 1.6068 | 27.7041 | 0.67905
41 | 0.43545 | 1.6068 | 27.7041 | 0.6997
42 | 0.44831 | 1.6068 | 27.7041 | 0.72036
43 | 0.45956 | 1.599 | 27.5683 | 0.73481
44 | 0.4708 | 1.599 | 27.5683 | 0.7528
45 | 0.48044 | 1.599 | 27.5683 | 0.76821
46 | 0.49169 | 1.599 | 27.5683 | 0.7862
47 | 0.49973 | 1.599 | 27.5683 | 0.79904
48 | 0.51579 | 1.5911 | 27.4325 | 0.82067
49 | 0.52865 | 1.5832 | 27.2967 | 0.83696
50 | 0.5415 | 1.5911 | 27.4325 | 0.86158
51 | 0.55275 | 1.5832 | 27.2967 | 0.87512
52 | 0.564 | 1.5753 | 27.1609 | 0.88849
53 | 0.57364 | 1.5675 | 27.0251 | 0.89916
54 | 0.58328 | 1.5675 | 27.0251 | 0.91427
55 | 0.59132 | 1.5675 | 27.0251 | 0.92686
56 | 0.60256 | 1.5596 | 26.8893 | 0.93975
57 | 0.6106 | 1.5517 | 26.7535 | 0.94747
58 | 0.62024 | 1.5438 | 26.6177 | 0.95754
59 | 0.62667 | 1.5438 | 26.6177 | 0.96746
60 | 0.6347 | 1.5359 | 26.4819 | 0.97487
61 | 0.64274 | 1.5281 | 26.3461 | 0.98214
62 | 0.64916 | 1.5281 | 26.3461 | 0.99197
63 | 0.6572 | 1.5202 | 26.2102 | 0.99907
64 | 0.66684 | 1.5044 | 25.9386 | 1.0032
65 | 0.67648 | 1.4966 | 25.8028 | 1.0124
66 | 0.68451 | 1.4808 | 25.5312 | 1.0136
67 | 0.69094 | 1.4729 | 25.3954 | 1.0177
68 | 0.69897 | 1.4651 | 25.2596 | 1.024
69 | 0.7054 | 1.4493 | 24.988 | 1.0223
70 | 0.71183 | 1.4414 | 24.8522 | 1.0261
71 | 0.71665 | 1.4336 | 24.7164 | 1.0274
72 | 0.72308 | 1.4257 | 24.5806 | 1.0309
73 | 0.7295 | 1.4099 | 24.309 | 1.0285
74 | 0.73432 | 1.402 | 24.1732 | 1.0296
75 | 0.73915 | 1.3942 | 24.0374 | 1.0305
76 | 0.74397 | 1.3863 | 23.9016 | 1.0314
77 | 0.74879 | 1.3784 | 23.7658 | 1.0321
78 | 0.75361 | 1.3627 | 23.4942 | 1.0269
79 | 0.75682 | 1.3627 | 23.4942 | 1.0313
80 | 0.76325 | 1.3469 | 23.2226 | 1.028
81 | 0.76807 | 1.3312 | 22.9509 | 1.0224
82 | 0.77289 | 1.3233 | 22.8151 | 1.0227
83 | 0.7761 | 1.3154 | 22.6793 | 1.0209
84 | 0.77932 | 1.2996 | 22.4077 | 1.0128
85 | 0.78414 | 1.2918 | 22.2719 | 1.0129
86 | 0.78735 | 1.2839 | 22.1361 | 1.0109
87 | 0.79056 | 1.276 | 22.0003 | 1.0088
88 | 0.79378 | 1.2603 | 21.7287 | 1.0004
89 | 0.79699 | 1.2524 | 21.5929 | 0.99814
90 | 0.80021 | 1.2445 | 21.4571 | 0.99586
91 | 0.80342 | 1.2366 | 21.3213 | 0.99354
92 | 0.80503 | 1.2288 | 21.1855 | 0.98918
93 | 0.80824 | 1.2209 | 21.0497 | 0.98676
94 | 0.81145 | 1.2051 | 20.7781 | 0.9779
95 | 0.81306 | 1.2051 | 20.7781 | 0.97984
96 | 0.81788 | 1.1815 | 20.3707 | 0.96632
97 | 0.82109 | 1.1657 | 20.0991 | 0.95719
98 | 0.82431 | 1.15 | 19.8274 | 0.94795
99 | 0.82752 | 1.1421 | 19.6916 | 0.94512
100 | 0.82913 | 1.1264 | 19.42 | 0.9339
101 | 0.83234 | 1.1185 | 19.2842 | 0.93096
102 | 0.83395 | 1.1027 | 19.0126 | 0.91962
103 | 0.83716 | 1.0949 | 18.8768 | 0.91657
104 | 0.83877 | 1.087 | 18.741 | 0.91172
105 | 0.84038 | 1.0712 | 18.4694 | 0.90023
106 | 0.84359 | 1.0712 | 18.4694 | 0.90367
107 | 0.8452 | 1.0633 | 18.3336 | 0.89874
108 | 0.8468 | 1.0555 | 18.1978 | 0.89378
109 | 0.84841 | 1.0476 | 18.062 | 0.88879
110 | 0.85002 | 1.0397 | 17.9262 | 0.88378
111 | 0.85162 | 1.0397 | 17.9262 | 0.88545
112 | 0.85323 | 1.024 | 17.6546 | 0.87368
113 | 0.85644 | 1.0082 | 17.383 | 0.86348
114 | 0.85644 | 1.0082 | 17.383 | 0.86348
115 | 0.85805 | 0.99246 | 17.1114 | 0.85158
116 | 0.85966 | 0.99246 | 17.1114 | 0.85318
117 | 0.86126 | 0.98458 | 16.9755 | 0.84799
118 | 0.86287 | 0.97671 | 16.8397 | 0.84277
119 | 0.86448 | 0.96883 | 16.7039 | 0.83753
120 | 0.86448 | 0.96095 | 16.5681 | 0.83072
121 | 0.86609 | 0.95308 | 16.4323 | 0.82544
122 | 0.86769 | 0.95308 | 16.4323 | 0.82698
123 | 0.8693 | 0.9452 | 16.2965 | 0.82166
124 | 0.87091 | 0.93732 | 16.1607 | 0.81632
125 | 0.87091 | 0.93732 | 16.1607 | 0.81632
126 | 0.87251 | 0.92945 | 16.0249 | 0.81095
127 | 0.87251 | 0.92157 | 15.8891 | 0.80408
128 | 0.88697 | 0.77191 | 13.3088 | 0.68467
129 | 0.89822 | 0.64589 | 11.136 | 0.58015
130 | 0.90786 | 0.54349 | 9.3705 | 0.49341
131 | 0.9175 | 0.46472 | 8.0125 | 0.42639
132 | 0.92554 | 0.39383 | 6.7902 | 0.36451
133 | 0.93036 | 0.33082 | 5.7038 | 0.30778
134 | 0.93679 | 0.28356 | 4.889 | 0.26563
135 | 0.94 | 0.2363 | 4.0741 | 0.22212
136 | 0.94482 | 0.19692 | 3.3951 | 0.18605
137 | 0.94803 | 0.17329 | 2.9877 | 0.16428
138 | 0.95125 | 0.14178 | 2.4445 | 0.13487
139 | 0.95446 | 0.12603 | 2.1729 | 0.12029
140 | 0.95607 | 0.1024 | 1.7655 | 0.097898
141 | 0.95928 | 0.086643 | 1.4938 | 0.083115
142 | 0.96089 | 0.07089 | 1.2222 | 0.068117
143 | 0.9625 | 0.063013 | 1.0864 | 0.06065
144 | 0.9641 | 0.055137 | 0.95063 | 0.053157
145 | 0.96571 | 0.04726 | 0.81483 | 0.045639
146 | 0.96571 | 0.039383 | 0.67902 | 0.038033
147 | 0.96732 | 0.031507 | 0.54322 | 0.030477
148 | 0.96732 | 0.031507 | 0.54322 | 0.030477
149 | 0.96892 | 0.02363 | 0.40741 | 0.022896
150 | 0.97053 | 0.02363 | 0.40741 | 0.022934
151 | 0.97053 | 0.015753 | 0.27161 | 0.015289
152 | 0.97214 | 0.015753 | 0.27161 | 0.015314
153 | 0.97214 | 0.015753 | 0.27161 | 0.015314
154 | 0.97214 | 0.015753 | 0.27161 | 0.015314
155 | 0.97214 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0076572
156 | 0.97374 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0076698
157 | 0.97374 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0076698
158 | 0.97374 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0076698
159 | 0.97374 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0076698
160 | 0.97374 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0076698
161 | 0.97535 | 0 | 0 | 0
162 | 0.97535 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0076825
163 | 0.97535 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0076825
164 | 0.97535 | 0 | 0 | 0
165 | 0.97535 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0076825
166 | 0.97535 | 0 | 0 | 0
167 | 0.97535 | 0 | 0 | 0
168 | 0.97535 | 0 | 0 | 0
169 | 0.97696 | 0 | 0 | 0
170 | 0.97696 | 0 | 0 | 0
171 | 0.97535 | 0 | 0 | 0
172 | 0.97696 | 0 | 0 | 0
173 | 0.97696 | 0 | 0 | 0
174 | 0.97696 | 0 | 0 | 0
175 | 0.97696 | 0 | 0 | 0
176 | 0.97696 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0076952
177 | 0.97696 | 0 | 0 | 0
178 | 0.97856 | 0 | 0 | 0
179 | 0.97696 | 0 | 0 | 0
180 | 0.97696 | 0 | 0 | 0
181 | 0.97856 | 0 | 0 | 0
182 | 0.97696 | 0 | 0 | 0
183 | 0.97856 | 0 | 0 | 0
184 | 0.97856 | 0 | 0 | 0
185 | 0.97856 | 0 | 0 | 0
186 | 0.97856 | 0 | 0 | 0
187 | 0.97696 | 0 | 0 | 0
188 | 0.97856 | 0 | 0 | 0
189 | 0.97856 | 0 | 0 | 0
190 | 0.97856 | 0 | 0 | 0
191 | 0.97856 | 0 | 0 | 0
192 | 0.97856 | 0 | 0 | 0
193 | 0.97696 | 0 | 0 | 0
194 | 0.97856 | 0 | 0 | 0
195 | 0.97856 | 0 | 0 | 0
196 | 0.97856 | 0 | 0 | 0
197 | 0.97856 | 0 | 0 | 0
198 | 0.97856 | 0 | 0 | 0
199 | 0.97856 | 0 | 0 | 0
200 | 0.97856 | 0 | 0 | 0
201 | 0.97856 | 0 | 0 | 0
202 | 0.97856 | 0 | 0 | 0
203 | 0.97856 | 0 | 0 | 0
204 | 0.97856 | 0 | 0 | 0
205 | 0.97856 | 0 | 0 | 0
206 | 0.97856 | 0 | 0 | 0
207 | 0.97856 | 0 | 0 | 0
208 | 0.97856 | 0 | 0 | 0
209 | 0.97856 | 0 | 0 | 0
210 | 0.97856 | 0 | 0 | 0
211 | 0.97856 | 0 | 0 | 0
212 | 0.97856 | 0 | 0 | 0
213 | 0.97856 | 0 | 0 | 0
214 | 0.97856 | 0 | 0 | 0
215 | 0.97856 | 0 | 0 | 0
216 | 0.98017 | 0 | 0 | 0
217 | 0.97856 | 0 | 0 | 0
218 | 0.98017 | 0 | 0 | 0
219 | 0.98017 | 0 | 0 | 0
220 | 0.98017 | 0 | 0 | 0
221 | 0.98017 | 0 | 0 | 0
222 | 0.98017 | 0 | 0 | 0
223 | 0.98017 | 0 | 0 | 0
224 | 0.98017 | 0 | 0 | 0
225 | 0.98017 | 0 | 0 | 0
226 | 0.98017 | 0 | 0 | 0
227 | 0.98017 | 0 | 0 | 0
228 | 0.98017 | 0 | 0 | 0
229 | 0.98017 | 0 | 0 | 0
230 | 0.98017 | 0 | 0 | 0
231 | 0.98017 | 0 | 0 | 0
232 | 0.98017 | 0 | 0 | 0
233 | 0.98017 | 0 | 0 | 0
234 | 0.98017 | 0 | 0 | 0
235 | 0.98017 | 0 | 0 | 0
236 | 0.98017 | 0 | 0 | 0
237 | 0.98017 | 0 | 0 | 0
238 | 0.98017 | 0 | 0 | 0
239 | 0.98017 | 0 | 0 | 0
240 | 0.98017 | 0 | 0 | 0
241 | 0.98017 | 0 | 0 | 0
242 | 0.98017 | 0 | 0 | 0
243 | 0.98017 | 0 | 0 | 0
244 | 0.98017 | 0 | 0 | 0
245 | 0.98017 | 0 | 0 | 0
246 | 0.98017 | 0 | 0 | 0
247 | 0.98017 | 0 | 0 | 0
248 | 0.98017 | 0 | 0 | 0
249 | 0.98017 | 0 | 0 | 0
250 | 0.98017 | 0 | 0 | 0
251 | 0.98017 | 0 | 0 | 0
252 | 0.98017 | 0 | 0 | 0
253 | 0.98017 | 0 | 0 | 0
254 | 0.98017 | 0 | 0 | 0
255 | 0.98017 | 0 | 0 | 0