## Summary
0
Time | 2023-10-21 15:00
ID | X018_Payload2_FinalCurves
Pixel | 3
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 0.97856
Isc | 1.5911
Vmp
Imp
Pmp | 1.0107
FF | 64.91%
Eff | 17.43%
Dir | Reverse

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 0.0048205 | 1.5911 | 27.4325 | 0.0076698
1 | 0.0064274 | 1.5832 | 27.2967 | 0.010176
2 | 0.0080342 | 1.5832 | 27.2967 | 0.01272
3 | 0.011248 | 1.5832 | 27.2967 | 0.017808
4 | 0.014462 | 1.5832 | 27.2967 | 0.022896
5 | 0.019282 | 1.5911 | 27.4325 | 0.030679
6 | 0.024103 | 1.5832 | 27.2967 | 0.038159
7 | 0.028923 | 1.5832 | 27.2967 | 0.045791
8 | 0.038564 | 1.5832 | 27.2967 | 0.061055
9 | 0.046598 | 1.5832 | 27.2967 | 0.073775
10 | 0.054632 | 1.5832 | 27.2967 | 0.086495
11 | 0.062667 | 1.5911 | 27.4325 | 0.099708
12 | 0.072308 | 1.5911 | 27.4325 | 0.11505
13 | 0.078735 | 1.5832 | 27.2967 | 0.12465
14 | 0.086769 | 1.5832 | 27.2967 | 0.13737
15 | 0.094803 | 1.5832 | 27.2967 | 0.15009
16 | 0.10926 | 1.5832 | 27.2967 | 0.17299
17 | 0.12373 | 1.5832 | 27.2967 | 0.19588
18 | 0.13658 | 1.5832 | 27.2967 | 0.21624
19 | 0.14944 | 1.5832 | 27.2967 | 0.23659
20 | 0.16068 | 1.5832 | 27.2967 | 0.2544
21 | 0.17193 | 1.5832 | 27.2967 | 0.2722
22 | 0.18157 | 1.5832 | 27.2967 | 0.28747
23 | 0.19121 | 1.5832 | 27.2967 | 0.30273
24 | 0.20246 | 1.5832 | 27.2967 | 0.32054
25 | 0.21371 | 1.5832 | 27.2967 | 0.33835
26 | 0.22496 | 1.5832 | 27.2967 | 0.35615
27 | 0.2346 | 1.5832 | 27.2967 | 0.37142
28 | 0.24424 | 1.5832 | 27.2967 | 0.38668
29 | 0.25388 | 1.5832 | 27.2967 | 0.40195
30 | 0.26191 | 1.5832 | 27.2967 | 0.41467
31 | 0.27156 | 1.5832 | 27.2967 | 0.42993
32 | 0.29244 | 1.5832 | 27.2967 | 0.463
33 | 0.31333 | 1.5753 | 27.1609 | 0.4936
34 | 0.33101 | 1.5832 | 27.2967 | 0.52406
35 | 0.34708 | 1.5753 | 27.1609 | 0.54676
36 | 0.36315 | 1.5753 | 27.1609 | 0.57207
37 | 0.376 | 1.5753 | 27.1609 | 0.59232
38 | 0.38885 | 1.5753 | 27.1609 | 0.61257
39 | 0.40171 | 1.5753 | 27.1609 | 0.63283
40 | 0.41456 | 1.5753 | 27.1609 | 0.65308
41 | 0.42742 | 1.5753 | 27.1609 | 0.67333
42 | 0.43867 | 1.5753 | 27.1609 | 0.69105
43 | 0.44991 | 1.5675 | 27.0251 | 0.70522
44 | 0.46116 | 1.5675 | 27.0251 | 0.72285
45 | 0.4708 | 1.5675 | 27.0251 | 0.73796
46 | 0.48044 | 1.5675 | 27.0251 | 0.75307
47 | 0.49009 | 1.5675 | 27.0251 | 0.76819
48 | 0.50455 | 1.5596 | 26.8893 | 0.78688
49 | 0.5174 | 1.5596 | 26.8893 | 0.80693
50 | 0.53026 | 1.5517 | 26.7535 | 0.8228
51 | 0.5415 | 1.5517 | 26.7535 | 0.84025
52 | 0.55275 | 1.5438 | 26.6177 | 0.85335
53 | 0.56239 | 1.5438 | 26.6177 | 0.86824
54 | 0.57203 | 1.5438 | 26.6177 | 0.88312
55 | 0.58168 | 1.5359 | 26.4819 | 0.89342
56 | 0.59132 | 1.5281 | 26.3461 | 0.90357
57 | 0.60096 | 1.5202 | 26.2102 | 0.91357
58 | 0.6106 | 1.5202 | 26.2102 | 0.92823
59 | 0.61703 | 1.5123 | 26.0744 | 0.93314
60 | 0.62506 | 1.5123 | 26.0744 | 0.94529
61 | 0.63309 | 1.5044 | 25.9386 | 0.95245
62 | 0.63952 | 1.4966 | 25.8028 | 0.95708
63 | 0.64595 | 1.4966 | 25.8028 | 0.9667
64 | 0.65559 | 1.4808 | 25.5312 | 0.9708
65 | 0.66523 | 1.4729 | 25.3954 | 0.97984
66 | 0.67326 | 1.4572 | 25.1238 | 0.98107
67 | 0.68291 | 1.4493 | 24.988 | 0.98974
68 | 0.68933 | 1.4414 | 24.8522 | 0.99362
69 | 0.69576 | 1.4336 | 24.7164 | 0.99741
70 | 0.70219 | 1.4257 | 24.5806 | 1.0011
71 | 0.70862 | 1.4178 | 24.4448 | 1.0047
72 | 0.71504 | 1.4099 | 24.309 | 1.0082
73 | 0.71986 | 1.3942 | 24.0374 | 1.0036
74 | 0.72468 | 1.3863 | 23.9016 | 1.0046
75 | 0.73111 | 1.3784 | 23.7658 | 1.0078
76 | 0.73593 | 1.3705 | 23.63 | 1.0086
77 | 0.74075 | 1.3627 | 23.4942 | 1.0094
78 | 0.74397 | 1.3548 | 23.3584 | 1.0079
79 | 0.75039 | 1.3469 | 23.2226 | 1.0107
80 | 0.75521 | 1.3312 | 22.9509 | 1.0053
81 | 0.76003 | 1.3233 | 22.8151 | 1.0057
82 | 0.76485 | 1.3075 | 22.5435 | 1.0001
83 | 0.76807 | 1.2996 | 22.4077 | 0.99822
84 | 0.77289 | 1.2918 | 22.2719 | 0.9984
85 | 0.77771 | 1.2839 | 22.1361 | 0.9985
86 | 0.78092 | 1.276 | 22.0003 | 0.99647
87 | 0.78414 | 1.2603 | 21.7287 | 0.98822
88 | 0.78735 | 1.2524 | 21.5929 | 0.98607
89 | 0.79056 | 1.2445 | 21.4571 | 0.98387
90 | 0.79378 | 1.2366 | 21.3213 | 0.98161
91 | 0.79699 | 1.2288 | 21.1855 | 0.97931
92 | 0.80021 | 1.213 | 20.9139 | 0.97065
93 | 0.80342 | 1.2051 | 20.7781 | 0.96822
94 | 0.80503 | 1.2051 | 20.7781 | 0.97016
95 | 0.80663 | 1.1894 | 20.5065 | 0.95939
96 | 0.81145 | 1.1736 | 20.2349 | 0.95234
97 | 0.81467 | 1.1579 | 19.9632 | 0.94328
98 | 0.81788 | 1.1421 | 19.6916 | 0.93411
99 | 0.82109 | 1.1342 | 19.5558 | 0.93132
100 | 0.82431 | 1.1185 | 19.2842 | 0.92198
101 | 0.82752 | 1.1106 | 19.1484 | 0.91905
102 | 0.82913 | 1.1027 | 19.0126 | 0.91431
103 | 0.83234 | 1.0949 | 18.8768 | 0.91129
104 | 0.83395 | 1.087 | 18.741 | 0.90648
105 | 0.83716 | 1.0712 | 18.4694 | 0.89679
106 | 0.83877 | 1.0633 | 18.3336 | 0.8919
107 | 0.84038 | 1.0555 | 18.1978 | 0.88699
108 | 0.84198 | 1.0476 | 18.062 | 0.88206
109 | 0.84359 | 1.0397 | 17.9262 | 0.8771
110 | 0.8452 | 1.0318 | 17.7904 | 0.87211
111 | 0.8468 | 1.0318 | 17.7904 | 0.87377
112 | 0.84841 | 1.0161 | 17.5188 | 0.86206
113 | 0.85162 | 1.0082 | 17.383 | 0.85862
114 | 0.85323 | 1.0003 | 17.2472 | 0.85352
115 | 0.85484 | 0.98458 | 16.9755 | 0.84166
116 | 0.85644 | 0.98458 | 16.9755 | 0.84324
117 | 0.85644 | 0.97671 | 16.8397 | 0.83649
118 | 0.85805 | 0.96883 | 16.7039 | 0.8313
119 | 0.85966 | 0.96883 | 16.7039 | 0.83286
120 | 0.86126 | 0.96095 | 16.5681 | 0.82763
121 | 0.86287 | 0.95308 | 16.4323 | 0.82238
122 | 0.86287 | 0.9452 | 16.2965 | 0.81559
123 | 0.86448 | 0.93732 | 16.1607 | 0.81029
124 | 0.86609 | 0.93732 | 16.1607 | 0.8118
125 | 0.86769 | 0.92945 | 16.0249 | 0.80647
126 | 0.86769 | 0.92157 | 15.8891 | 0.79964
127 | 0.86769 | 0.91369 | 15.7533 | 0.7928
128 | 0.88376 | 0.77191 | 13.3088 | 0.68219
129 | 0.89501 | 0.64589 | 11.136 | 0.57807
130 | 0.90626 | 0.54349 | 9.3705 | 0.49254
131 | 0.91429 | 0.45685 | 7.8767 | 0.41769
132 | 0.92072 | 0.38596 | 6.6544 | 0.35536
133 | 0.92875 | 0.33082 | 5.7038 | 0.30725
134 | 0.93357 | 0.27568 | 4.7532 | 0.25737
135 | 0.93839 | 0.2363 | 4.0741 | 0.22174
136 | 0.94161 | 0.19692 | 3.3951 | 0.18542
137 | 0.94482 | 0.16541 | 2.8519 | 0.15628
138 | 0.94803 | 0.14178 | 2.4445 | 0.13441
139 | 0.95125 | 0.11815 | 2.0371 | 0.11239
140 | 0.95446 | 0.1024 | 1.7655 | 0.097734
141 | 0.95607 | 0.086643 | 1.4938 | 0.082837
142 | 0.95768 | 0.07089 | 1.2222 | 0.067889
143 | 0.95928 | 0.063013 | 1.0864 | 0.060447
144 | 0.96089 | 0.055137 | 0.95063 | 0.05298
145 | 0.9625 | 0.04726 | 0.81483 | 0.045487
146 | 0.9641 | 0.039383 | 0.67902 | 0.03797
147 | 0.9641 | 0.031507 | 0.54322 | 0.030376
148 | 0.96571 | 0.031507 | 0.54322 | 0.030426
149 | 0.96571 | 0.02363 | 0.40741 | 0.02282
150 | 0.96732 | 0.02363 | 0.40741 | 0.022858
151 | 0.96732 | 0.015753 | 0.27161 | 0.015238
152 | 0.96892 | 0.015753 | 0.27161 | 0.015264
153 | 0.96892 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0076319
154 | 0.96892 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0076319
155 | 0.97053 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0076445
156 | 0.97053 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0076445
157 | 0.97053 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0076445
158 | 0.97214 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0076572
159 | 0.97053 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0076445
160 | 0.97214 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0076572
161 | 0.97214 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0076572
162 | 0.97214 | 0 | 0 | 0
163 | 0.97214 | 0 | 0 | 0
164 | 0.97214 | 0 | 0 | 0
165 | 0.97374 | 0 | 0 | 0
166 | 0.97374 | 0 | 0 | 0
167 | 0.97374 | 0 | 0 | 0
168 | 0.97374 | 0 | 0 | 0
169 | 0.97374 | 0 | 0 | 0
170 | 0.97374 | 0 | 0 | 0
171 | 0.97374 | 0 | 0 | 0
172 | 0.97374 | 0 | 0 | 0
173 | 0.97374 | 0 | 0 | 0
174 | 0.97374 | 0 | 0 | 0
175 | 0.97374 | 0 | 0 | 0
176 | 0.97535 | 0 | 0 | 0
177 | 0.97374 | 0 | 0 | 0
178 | 0.97535 | 0 | 0 | 0
179 | 0.97535 | 0 | 0 | 0
180 | 0.97535 | 0 | 0 | 0
181 | 0.97535 | 0 | 0 | 0
182 | 0.97535 | 0 | 0 | 0
183 | 0.97535 | 0 | 0 | 0
184 | 0.97535 | 0 | 0 | 0
185 | 0.97535 | 0 | 0 | 0
186 | 0.97535 | 0 | 0 | 0
187 | 0.97535 | 0 | 0 | 0
188 | 0.97535 | 0 | 0 | 0
189 | 0.97535 | 0 | 0 | 0
190 | 0.97535 | 0 | 0 | 0
191 | 0.97535 | 0 | 0 | 0
192 | 0.97535 | 0 | 0 | 0
193 | 0.97535 | 0 | 0 | 0
194 | 0.97535 | 0 | 0 | 0
195 | 0.97535 | 0 | 0 | 0
196 | 0.97535 | 0 | 0 | 0
197 | 0.97535 | 0 | 0 | 0
198 | 0.97535 | 0 | 0 | 0
199 | 0.97696 | 0 | 0 | 0
200 | 0.97535 | 0 | 0 | 0
201 | 0.97696 | 0 | 0 | 0
202 | 0.97696 | 0 | 0 | 0
203 | 0.97696 | 0 | 0 | 0
204 | 0.97696 | 0 | 0 | 0
205 | 0.97696 | 0 | 0 | 0
206 | 0.97696 | 0 | 0 | 0
207 | 0.97696 | 0 | 0 | 0
208 | 0.97535 | 0 | 0 | 0
209 | 0.97696 | 0 | 0 | 0
210 | 0.97696 | 0 | 0 | 0
211 | 0.97696 | 0 | 0 | 0
212 | 0.97696 | 0 | 0 | 0
213 | 0.97696 | 0 | 0 | 0
214 | 0.97696 | 0 | 0 | 0
215 | 0.97696 | 0 | 0 | 0
216 | 0.97696 | 0 | 0 | 0
217 | 0.97696 | 0 | 0 | 0
218 | 0.97696 | 0 | 0 | 0
219 | 0.97696 | 0 | 0 | 0
220 | 0.97696 | 0 | 0 | 0
221 | 0.97696 | 0 | 0 | 0
222 | 0.97696 | 0 | 0 | 0
223 | 0.97696 | 0 | 0 | 0
224 | 0.97696 | 0 | 0 | 0
225 | 0.97696 | 0 | 0 | 0
226 | 0.97696 | 0 | 0 | 0
227 | 0.97696 | 0 | 0 | 0
228 | 0.97696 | 0 | 0 | 0
229 | 0.97696 | 0 | 0 | 0
230 | 0.97696 | 0 | 0 | 0
231 | 0.97696 | 0 | 0 | 0
232 | 0.97856 | 0 | 0 | 0
233 | 0.97696 | 0 | 0 | 0
234 | 0.97696 | 0 | 0 | 0
235 | 0.97856 | 0 | 0 | 0
236 | 0.97696 | 0 | 0 | 0
237 | 0.97856 | 0 | 0 | 0
238 | 0.97856 | 0 | 0 | 0
239 | 0.97696 | 0 | 0 | 0
240 | 0.97696 | 0 | 0 | 0
241 | 0.97696 | 0 | 0 | 0
242 | 0.97696 | 0 | 0 | 0
243 | 0.97856 | 0 | 0 | 0
244 | 0.97696 | 0 | 0 | 0
245 | 0.97856 | 0 | 0 | 0
246 | 0.97696 | 0 | 0 | 0
247 | 0.97696 | 0 | 0 | 0
248 | 0.97696 | 0 | 0 | 0
249 | 0.97696 | 0 | 0 | 0
250 | 0.97696 | 0 | 0 | 0
251 | 0.97856 | 0 | 0 | 0
252 | 0.97856 | 0 | 0 | 0
253 | 0.97856 | 0 | 0 | 0
254 | 0.97856 | 0 | 0 | 0
255 | 0.97856 | 0 | 0 | 0