## Summary
0
Time | 2023-10-21 15:00
ID | X018_Payload2_FinalCurves
Pixel | 4
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 0.97214
Isc | 1.5832
Vmp
Imp
Pmp | 0.97468
FF | 63.33%
Eff | 16.8%
Dir | Reverse

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 0.0048205 | 1.5832 | 27.2967 | 0.0076319
1 | 0.0064274 | 1.5832 | 27.2967 | 0.010176
2 | 0.0080342 | 1.5832 | 27.2967 | 0.01272
3 | 0.011248 | 1.5832 | 27.2967 | 0.017808
4 | 0.014462 | 1.5832 | 27.2967 | 0.022896
5 | 0.019282 | 1.5832 | 27.2967 | 0.030527
6 | 0.024103 | 1.5832 | 27.2967 | 0.038159
7 | 0.028923 | 1.5832 | 27.2967 | 0.045791
8 | 0.036957 | 1.5832 | 27.2967 | 0.058511
9 | 0.046598 | 1.5832 | 27.2967 | 0.073775
10 | 0.054632 | 1.5832 | 27.2967 | 0.086495
11 | 0.062667 | 1.5832 | 27.2967 | 0.099214
12 | 0.070701 | 1.5753 | 27.1609 | 0.11138
13 | 0.078735 | 1.5832 | 27.2967 | 0.12465
14 | 0.086769 | 1.5832 | 27.2967 | 0.13737
15 | 0.094803 | 1.5832 | 27.2967 | 0.15009
16 | 0.10926 | 1.5753 | 27.1609 | 0.17213
17 | 0.12373 | 1.5753 | 27.1609 | 0.19491
18 | 0.13658 | 1.5753 | 27.1609 | 0.21516
19 | 0.14783 | 1.5753 | 27.1609 | 0.23288
20 | 0.16068 | 1.5753 | 27.1609 | 0.25313
21 | 0.17032 | 1.5753 | 27.1609 | 0.26832
22 | 0.17997 | 1.5753 | 27.1609 | 0.28351
23 | 0.18961 | 1.5753 | 27.1609 | 0.29869
24 | 0.20085 | 1.5753 | 27.1609 | 0.31641
25 | 0.21371 | 1.5753 | 27.1609 | 0.33666
26 | 0.22335 | 1.5753 | 27.1609 | 0.35185
27 | 0.23299 | 1.5675 | 27.0251 | 0.3652
28 | 0.24263 | 1.5753 | 27.1609 | 0.38223
29 | 0.25227 | 1.5753 | 27.1609 | 0.39741
30 | 0.26191 | 1.5753 | 27.1609 | 0.4126
31 | 0.26834 | 1.5753 | 27.1609 | 0.42273
32 | 0.29084 | 1.5675 | 27.0251 | 0.45587
33 | 0.31012 | 1.5675 | 27.0251 | 0.4861
34 | 0.3294 | 1.5675 | 27.0251 | 0.51632
35 | 0.34386 | 1.5675 | 27.0251 | 0.53899
36 | 0.35993 | 1.5596 | 26.8893 | 0.56134
37 | 0.37279 | 1.5596 | 26.8893 | 0.58139
38 | 0.38564 | 1.5596 | 26.8893 | 0.60144
39 | 0.39689 | 1.5596 | 26.8893 | 0.61898
40 | 0.41135 | 1.5596 | 26.8893 | 0.64153
41 | 0.4226 | 1.5596 | 26.8893 | 0.65907
42 | 0.43385 | 1.5517 | 26.7535 | 0.6732
43 | 0.44509 | 1.5517 | 26.7535 | 0.69065
44 | 0.45634 | 1.5517 | 26.7535 | 0.70811
45 | 0.46598 | 1.5517 | 26.7535 | 0.72307
46 | 0.47562 | 1.5517 | 26.7535 | 0.73803
47 | 0.48526 | 1.5517 | 26.7535 | 0.75299
48 | 0.49812 | 1.5438 | 26.6177 | 0.76901
49 | 0.51097 | 1.5359 | 26.4819 | 0.78483
50 | 0.52383 | 1.5359 | 26.4819 | 0.80457
51 | 0.53508 | 1.5281 | 26.3461 | 0.81764
52 | 0.54472 | 1.5202 | 26.2102 | 0.82808
53 | 0.55597 | 1.5202 | 26.2102 | 0.84518
54 | 0.564 | 1.5202 | 26.2102 | 0.85739
55 | 0.57364 | 1.5123 | 26.0744 | 0.86753
56 | 0.58328 | 1.5044 | 25.9386 | 0.87751
57 | 0.59132 | 1.5044 | 25.9386 | 0.8896
58 | 0.60096 | 1.4966 | 25.8028 | 0.89937
59 | 0.60899 | 1.4887 | 25.667 | 0.9066
60 | 0.61542 | 1.4808 | 25.5312 | 0.91132
61 | 0.62185 | 1.4729 | 25.3954 | 0.91594
62 | 0.62827 | 1.4729 | 25.3954 | 0.92541
63 | 0.63631 | 1.4729 | 25.3954 | 0.93724
64 | 0.64595 | 1.4572 | 25.1238 | 0.94126
65 | 0.65398 | 1.4414 | 24.8522 | 0.94267
66 | 0.66202 | 1.4336 | 24.7164 | 0.94904
67 | 0.67005 | 1.4257 | 24.5806 | 0.95528
68 | 0.67809 | 1.4178 | 24.4448 | 0.96139
69 | 0.68291 | 1.4099 | 24.309 | 0.96284
70 | 0.68933 | 1.402 | 24.1732 | 0.96648
71 | 0.69576 | 1.3863 | 23.9016 | 0.96453
72 | 0.70219 | 1.3784 | 23.7658 | 0.96791
73 | 0.70701 | 1.3705 | 23.63 | 0.96898
74 | 0.71344 | 1.3627 | 23.4942 | 0.97217
75 | 0.71826 | 1.3548 | 23.3584 | 0.97308
76 | 0.72308 | 1.3469 | 23.2226 | 0.97392
77 | 0.7279 | 1.339 | 23.0867 | 0.97468
78 | 0.73111 | 1.3312 | 22.9509 | 0.97322
79 | 0.73593 | 1.3233 | 22.8151 | 0.97384
80 | 0.74075 | 1.3075 | 22.5435 | 0.96855
81 | 0.74718 | 1.2996 | 22.4077 | 0.97107
82 | 0.752 | 1.2839 | 22.1361 | 0.96549
83 | 0.75521 | 1.276 | 22.0003 | 0.96367
84 | 0.76003 | 1.2681 | 21.8645 | 0.96383
85 | 0.76325 | 1.2603 | 21.7287 | 0.96189
86 | 0.76646 | 1.2524 | 21.5929 | 0.95991
87 | 0.77128 | 1.2445 | 21.4571 | 0.95987
88 | 0.7745 | 1.2288 | 21.1855 | 0.95167
89 | 0.77771 | 1.2209 | 21.0497 | 0.94949
90 | 0.78092 | 1.213 | 20.9139 | 0.94726
91 | 0.78414 | 1.2051 | 20.7781 | 0.94499
92 | 0.78735 | 1.1973 | 20.6423 | 0.94266
93 | 0.78896 | 1.1894 | 20.5065 | 0.93837
94 | 0.79217 | 1.1815 | 20.3707 | 0.93595
95 | 0.79538 | 1.1736 | 20.2349 | 0.93348
96 | 0.7986 | 1.1579 | 19.9632 | 0.92467
97 | 0.80181 | 1.1421 | 19.6916 | 0.91576
98 | 0.80663 | 1.1264 | 19.42 | 0.90856
99 | 0.80985 | 1.1106 | 19.1484 | 0.89942
100 | 0.81145 | 1.0949 | 18.8768 | 0.88842
101 | 0.81467 | 1.0949 | 18.8768 | 0.89194
102 | 0.81627 | 1.087 | 18.741 | 0.88727
103 | 0.81949 | 1.0791 | 18.6052 | 0.88431
104 | 0.82109 | 1.0633 | 18.3336 | 0.87311
105 | 0.82431 | 1.0555 | 18.1978 | 0.87003
106 | 0.82591 | 1.0476 | 18.062 | 0.86522
107 | 0.82752 | 1.0397 | 17.9262 | 0.86039
108 | 0.83074 | 1.0318 | 17.7904 | 0.85719
109 | 0.83234 | 1.024 | 17.6546 | 0.85229
110 | 0.83395 | 1.0161 | 17.5188 | 0.84737
111 | 0.83556 | 1.0161 | 17.5188 | 0.849
112 | 0.83716 | 1.0003 | 17.2472 | 0.83744
113 | 0.84038 | 0.99246 | 17.1114 | 0.83404
114 | 0.84198 | 0.98458 | 16.9755 | 0.829
115 | 0.84359 | 0.97671 | 16.8397 | 0.82394
116 | 0.8452 | 0.96883 | 16.7039 | 0.81885
117 | 0.8468 | 0.96095 | 16.5681 | 0.81374
118 | 0.84841 | 0.96095 | 16.5681 | 0.81528
119 | 0.84841 | 0.95308 | 16.4323 | 0.8086
120 | 0.85002 | 0.9452 | 16.2965 | 0.80343
121 | 0.85162 | 0.93732 | 16.1607 | 0.79825
122 | 0.85323 | 0.92945 | 16.0249 | 0.79303
123 | 0.85484 | 0.92945 | 16.0249 | 0.79452
124 | 0.85484 | 0.92157 | 15.8891 | 0.78779
125 | 0.85644 | 0.91369 | 15.7533 | 0.78253
126 | 0.85805 | 0.91369 | 15.7533 | 0.78399
127 | 0.85805 | 0.90582 | 15.6175 | 0.77724
128 | 0.87251 | 0.75616 | 13.0372 | 0.65976
129 | 0.88537 | 0.63801 | 11.0002 | 0.56487
130 | 0.89501 | 0.53561 | 9.2347 | 0.47938
131 | 0.90304 | 0.44897 | 7.7409 | 0.40544
132 | 0.91108 | 0.37808 | 6.5186 | 0.34446
133 | 0.9175 | 0.32294 | 5.568 | 0.2963
134 | 0.92393 | 0.27568 | 4.7532 | 0.25471
135 | 0.92715 | 0.22842 | 3.9383 | 0.21178
136 | 0.93197 | 0.19692 | 3.3951 | 0.18352
137 | 0.93518 | 0.16541 | 2.8519 | 0.15469
138 | 0.93839 | 0.14178 | 2.4445 | 0.13305
139 | 0.94161 | 0.11815 | 2.0371 | 0.11125
140 | 0.94482 | 0.09452 | 1.6297 | 0.089304
141 | 0.94643 | 0.086643 | 1.4938 | 0.082001
142 | 0.94964 | 0.07089 | 1.2222 | 0.06732
143 | 0.94964 | 0.063013 | 1.0864 | 0.05984
144 | 0.95285 | 0.055137 | 0.95063 | 0.052537
145 | 0.95285 | 0.039383 | 0.67902 | 0.037527
146 | 0.95446 | 0.039383 | 0.67902 | 0.03759
147 | 0.95446 | 0.031507 | 0.54322 | 0.030072
148 | 0.95768 | 0.031507 | 0.54322 | 0.030173
149 | 0.95768 | 0.02363 | 0.40741 | 0.02263
150 | 0.95768 | 0.015753 | 0.27161 | 0.015087
151 | 0.95928 | 0.015753 | 0.27161 | 0.015112
152 | 0.95928 | 0.015753 | 0.27161 | 0.015112
153 | 0.95928 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0075559
154 | 0.96089 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0075686
155 | 0.96089 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0075686
156 | 0.9625 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0075812
157 | 0.9625 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0075812
158 | 0.9625 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0075812
159 | 0.9625 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0075812
160 | 0.9625 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0075812
161 | 0.9641 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0075939
162 | 0.9641 | 0 | 0 | 0
163 | 0.9641 | 0 | 0 | 0
164 | 0.9641 | 0 | 0 | 0
165 | 0.9641 | 0 | 0 | 0
166 | 0.96571 | 0 | 0 | 0
167 | 0.96571 | 0 | 0 | 0
168 | 0.96571 | 0 | 0 | 0
169 | 0.96571 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0076066
170 | 0.96571 | 0 | 0 | 0
171 | 0.96571 | 0 | 0 | 0
172 | 0.96571 | 0 | 0 | 0
173 | 0.96571 | 0 | 0 | 0
174 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
175 | 0.96571 | 0 | 0 | 0
176 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
177 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
178 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
179 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
180 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
181 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
182 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
183 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
184 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
185 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
186 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
187 | 0.96892 | 0 | 0 | 0
188 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
189 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
190 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
191 | 0.96892 | 0 | 0 | 0
192 | 0.96892 | 0 | 0 | 0
193 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
194 | 0.96892 | 0 | 0 | 0
195 | 0.96892 | 0 | 0 | 0
196 | 0.96892 | 0 | 0 | 0
197 | 0.96892 | 0 | 0 | 0
198 | 0.96892 | 0 | 0 | 0
199 | 0.96892 | 0 | 0 | 0
200 | 0.96892 | 0 | 0 | 0
201 | 0.96892 | 0 | 0 | 0
202 | 0.96892 | 0 | 0 | 0
203 | 0.96892 | 0 | 0 | 0
204 | 0.96892 | 0 | 0 | 0
205 | 0.96892 | 0 | 0 | 0
206 | 0.96892 | 0 | 0 | 0
207 | 0.96892 | 0 | 0 | 0
208 | 0.96892 | 0 | 0 | 0
209 | 0.96892 | 0 | 0 | 0
210 | 0.96892 | 0 | 0 | 0
211 | 0.96892 | 0 | 0 | 0
212 | 0.97053 | 0 | 0 | 0
213 | 0.96892 | 0 | 0 | 0
214 | 0.96892 | 0 | 0 | 0
215 | 0.97053 | 0 | 0 | 0
216 | 0.97053 | 0 | 0 | 0
217 | 0.96892 | 0 | 0 | 0
218 | 0.97053 | 0 | 0 | 0
219 | 0.97053 | 0 | 0 | 0
220 | 0.97053 | 0 | 0 | 0
221 | 0.97053 | 0 | 0 | 0
222 | 0.97053 | 0 | 0 | 0
223 | 0.97053 | 0 | 0 | 0
224 | 0.97053 | 0 | 0 | 0
225 | 0.97053 | 0 | 0 | 0
226 | 0.97053 | 0 | 0 | 0
227 | 0.97053 | 0 | 0 | 0
228 | 0.97053 | 0 | 0 | 0
229 | 0.97053 | 0 | 0 | 0
230 | 0.97053 | 0 | 0 | 0
231 | 0.97053 | 0 | 0 | 0
232 | 0.97053 | 0 | 0 | 0
233 | 0.97053 | 0 | 0 | 0
234 | 0.97053 | 0 | 0 | 0
235 | 0.97053 | 0 | 0 | 0
236 | 0.97053 | 0 | 0 | 0
237 | 0.97053 | 0 | 0 | 0
238 | 0.97053 | 0 | 0 | 0
239 | 0.97053 | 0 | 0 | 0
240 | 0.97053 | 0 | 0 | 0
241 | 0.97053 | 0 | 0 | 0
242 | 0.97214 | 0 | 0 | 0
243 | 0.97053 | 0 | 0 | 0
244 | 0.97214 | 0 | 0 | 0
245 | 0.97053 | 0 | 0 | 0
246 | 0.97214 | 0 | 0 | 0
247 | 0.97053 | 0 | 0 | 0
248 | 0.97214 | 0 | 0 | 0
249 | 0.97053 | 0 | 0 | 0
250 | 0.97053 | 0 | 0 | 0
251 | 0.97214 | 0 | 0 | 0
252 | 0.97053 | 0 | 0 | 0
253 | 0.97214 | 0 | 0 | 0
254 | 0.97214 | 0 | 0 | 0
255 | 0.97053 | 0 | 0 | 0