## Summary
0
Time | 2023-10-21 15:09
ID | X016_Payload2_FinalCurves
Pixel | 4
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 1.0059
Isc | 1.6699
Vmp
Imp
Pmp | 1.2636
FF | 75.23%
Eff | 21.79%
Dir | Reverse

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 0.0032137 | 1.402 | 24.1732 | 0.0045057
1 | 0.0032137 | 1.4414 | 24.8522 | 0.0046323
2 | 0.0064274 | 1.4808 | 25.5312 | 0.0095177
3 | 0.009641 | 1.5044 | 25.9386 | 0.014504
4 | 0.014462 | 1.5281 | 26.3461 | 0.022098
5 | 0.019282 | 1.5517 | 26.7535 | 0.02992
6 | 0.024103 | 1.5675 | 27.0251 | 0.03778
7 | 0.03053 | 1.5832 | 27.2967 | 0.048335
8 | 0.040171 | 1.5911 | 27.4325 | 0.063915
9 | 0.048205 | 1.6068 | 27.7041 | 0.077458
10 | 0.057846 | 1.6147 | 27.8399 | 0.093405
11 | 0.06588 | 1.6226 | 27.9757 | 0.1069
12 | 0.075521 | 1.6305 | 28.1115 | 0.12314
13 | 0.083556 | 1.6305 | 28.1115 | 0.13623
14 | 0.09159 | 1.6383 | 28.2473 | 0.15006
15 | 0.10123 | 1.6462 | 28.3831 | 0.16665
16 | 0.11569 | 1.6462 | 28.3831 | 0.19046
17 | 0.13015 | 1.6541 | 28.5189 | 0.21529
18 | 0.14462 | 1.6541 | 28.5189 | 0.23921
19 | 0.15747 | 1.6541 | 28.5189 | 0.26047
20 | 0.16872 | 1.662 | 28.6547 | 0.2804
21 | 0.17997 | 1.662 | 28.6547 | 0.2991
22 | 0.19121 | 1.662 | 28.6547 | 0.31779
23 | 0.20085 | 1.662 | 28.6547 | 0.33382
24 | 0.21371 | 1.662 | 28.6547 | 0.35518
25 | 0.22496 | 1.662 | 28.6547 | 0.37387
26 | 0.23621 | 1.662 | 28.6547 | 0.39257
27 | 0.24745 | 1.662 | 28.6547 | 0.41126
28 | 0.25709 | 1.6699 | 28.7905 | 0.42931
29 | 0.26834 | 1.6699 | 28.7905 | 0.44809
30 | 0.27638 | 1.6699 | 28.7905 | 0.46151
31 | 0.28602 | 1.6699 | 28.7905 | 0.47761
32 | 0.30851 | 1.662 | 28.6547 | 0.51274
33 | 0.3294 | 1.662 | 28.6547 | 0.54746
34 | 0.34868 | 1.662 | 28.6547 | 0.5795
35 | 0.36636 | 1.662 | 28.6547 | 0.60888
36 | 0.38243 | 1.662 | 28.6547 | 0.63558
37 | 0.39689 | 1.662 | 28.6547 | 0.65962
38 | 0.40974 | 1.662 | 28.6547 | 0.68098
39 | 0.4226 | 1.662 | 28.6547 | 0.70235
40 | 0.43867 | 1.662 | 28.6547 | 0.72905
41 | 0.45152 | 1.662 | 28.6547 | 0.75042
42 | 0.46438 | 1.662 | 28.6547 | 0.77178
43 | 0.47723 | 1.662 | 28.6547 | 0.79315
44 | 0.48848 | 1.662 | 28.6547 | 0.81184
45 | 0.49973 | 1.6699 | 28.7905 | 0.83447
46 | 0.51097 | 1.662 | 28.6547 | 0.84923
47 | 0.52062 | 1.662 | 28.6547 | 0.86525
48 | 0.53668 | 1.662 | 28.6547 | 0.89195
49 | 0.55275 | 1.662 | 28.6547 | 0.91866
50 | 0.56721 | 1.662 | 28.6547 | 0.94269
51 | 0.58007 | 1.662 | 28.6547 | 0.96406
52 | 0.59292 | 1.6541 | 28.5189 | 0.98075
53 | 0.60417 | 1.6541 | 28.5189 | 0.99936
54 | 0.61381 | 1.6541 | 28.5189 | 1.0153
55 | 0.62506 | 1.6541 | 28.5189 | 1.0339
56 | 0.63631 | 1.6541 | 28.5189 | 1.0525
57 | 0.64916 | 1.6541 | 28.5189 | 1.0738
58 | 0.66041 | 1.6541 | 28.5189 | 1.0924
59 | 0.67005 | 1.6541 | 28.5189 | 1.1083
60 | 0.6813 | 1.6541 | 28.5189 | 1.1269
61 | 0.69094 | 1.6462 | 28.3831 | 1.1374
62 | 0.70058 | 1.6462 | 28.3831 | 1.1533
63 | 0.70862 | 1.6383 | 28.2473 | 1.161
64 | 0.72147 | 1.6305 | 28.1115 | 1.1763
65 | 0.73272 | 1.6226 | 27.9757 | 1.1889
66 | 0.74397 | 1.6147 | 27.8399 | 1.2013
67 | 0.75361 | 1.6068 | 27.7041 | 1.2109
68 | 0.76325 | 1.599 | 27.5683 | 1.2204
69 | 0.77128 | 1.599 | 27.5683 | 1.2332
70 | 0.77932 | 1.5911 | 27.4325 | 1.24
71 | 0.78735 | 1.5832 | 27.2967 | 1.2465
72 | 0.79378 | 1.5675 | 27.0251 | 1.2442
73 | 0.80181 | 1.5596 | 26.8893 | 1.2505
74 | 0.80824 | 1.5517 | 26.7535 | 1.2541
75 | 0.81467 | 1.5438 | 26.6177 | 1.2577
76 | 0.82109 | 1.5359 | 26.4819 | 1.2612
77 | 0.82591 | 1.5281 | 26.3461 | 1.2621
78 | 0.83074 | 1.5202 | 26.2102 | 1.2629
79 | 0.83556 | 1.5123 | 26.0744 | 1.2636
80 | 0.84038 | 1.4887 | 25.667 | 1.2511
81 | 0.8452 | 1.4729 | 25.3954 | 1.2449
82 | 0.85002 | 1.4651 | 25.2596 | 1.2453
83 | 0.85484 | 1.4493 | 24.988 | 1.2389
84 | 0.85966 | 1.4336 | 24.7164 | 1.2324
85 | 0.86287 | 1.4178 | 24.4448 | 1.2234
86 | 0.86609 | 1.4099 | 24.309 | 1.2211
87 | 0.8693 | 1.402 | 24.1732 | 1.2188
88 | 0.87251 | 1.3863 | 23.9016 | 1.2096
89 | 0.87573 | 1.3784 | 23.7658 | 1.2071
90 | 0.87894 | 1.3705 | 23.63 | 1.2046
91 | 0.88215 | 1.3548 | 23.3584 | 1.1951
92 | 0.88376 | 1.3469 | 23.2226 | 1.1903
93 | 0.88697 | 1.3312 | 22.9509 | 1.1807
94 | 0.88858 | 1.3312 | 22.9509 | 1.1828
95 | 0.89019 | 1.3154 | 22.6793 | 1.171
96 | 0.8934 | 1.2996 | 22.4077 | 1.1611
97 | 0.89662 | 1.276 | 22.0003 | 1.1441
98 | 0.89983 | 1.2603 | 21.7287 | 1.134
99 | 0.90144 | 1.2445 | 21.4571 | 1.1218
100 | 0.90465 | 1.2288 | 21.1855 | 1.1116
101 | 0.90626 | 1.213 | 20.9139 | 1.0993
102 | 0.90786 | 1.2051 | 20.7781 | 1.0941
103 | 0.90947 | 1.1894 | 20.5065 | 1.0817
104 | 0.91108 | 1.1815 | 20.3707 | 1.0764
105 | 0.91268 | 1.1657 | 20.0991 | 1.064
106 | 0.91429 | 1.1579 | 19.9632 | 1.0586
107 | 0.9159 | 1.15 | 19.8274 | 1.0533
108 | 0.9175 | 1.1421 | 19.6916 | 1.0479
109 | 0.9175 | 1.1342 | 19.5558 | 1.0407
110 | 0.91911 | 1.1264 | 19.42 | 1.0353
111 | 0.92072 | 1.1185 | 19.2842 | 1.0298
112 | 0.92232 | 1.1027 | 19.0126 | 1.0171
113 | 0.92232 | 1.0949 | 18.8768 | 1.0098
114 | 0.92393 | 1.0791 | 18.6052 | 0.99702
115 | 0.92554 | 1.0791 | 18.6052 | 0.99875
116 | 0.92715 | 1.0633 | 18.3336 | 0.98588
117 | 0.92875 | 1.0555 | 18.1978 | 0.98027
118 | 0.92875 | 1.0476 | 18.062 | 0.97296
119 | 0.93036 | 1.0476 | 18.062 | 0.97464
120 | 0.93036 | 1.0318 | 17.7904 | 0.95998
121 | 0.93197 | 1.0318 | 17.7904 | 0.96164
122 | 0.93197 | 1.024 | 17.6546 | 0.9543
123 | 0.93357 | 1.0082 | 17.383 | 0.94124
124 | 0.93357 | 1.0082 | 17.383 | 0.94124
125 | 0.93357 | 1.0003 | 17.2472 | 0.93389
126 | 0.93518 | 0.99246 | 17.1114 | 0.92813
127 | 0.93679 | 0.99246 | 17.1114 | 0.92972
128 | 0.94321 | 0.82705 | 14.2595 | 0.78008
129 | 0.95125 | 0.70102 | 12.0866 | 0.66685
130 | 0.95607 | 0.59075 | 10.1853 | 0.5648
131 | 0.9625 | 0.49623 | 8.5557 | 0.47762
132 | 0.96732 | 0.41746 | 7.1976 | 0.40382
133 | 0.97053 | 0.35445 | 6.1112 | 0.344
134 | 0.97374 | 0.29931 | 5.1606 | 0.29145
135 | 0.97696 | 0.25205 | 4.3457 | 0.24624
136 | 0.98017 | 0.22055 | 3.8025 | 0.21617
137 | 0.98178 | 0.18116 | 3.1235 | 0.17786
138 | 0.98338 | 0.15753 | 2.7161 | 0.15492
139 | 0.98499 | 0.1339 | 2.3087 | 0.13189
140 | 0.98821 | 0.11027 | 1.9013 | 0.10897
141 | 0.98821 | 0.09452 | 1.6297 | 0.093405
142 | 0.98981 | 0.078767 | 1.358 | 0.077964
143 | 0.99142 | 0.07089 | 1.2222 | 0.070282
144 | 0.99142 | 0.055137 | 0.95063 | 0.054663
145 | 0.99303 | 0.04726 | 0.81483 | 0.04693
146 | 0.99303 | 0.04726 | 0.81483 | 0.04693
147 | 0.99463 | 0.031507 | 0.54322 | 0.031338
148 | 0.99463 | 0.031507 | 0.54322 | 0.031338
149 | 0.99624 | 0.02363 | 0.40741 | 0.023541
150 | 0.99624 | 0.02363 | 0.40741 | 0.023541
151 | 0.99624 | 0.02363 | 0.40741 | 0.023541
152 | 0.99624 | 0.015753 | 0.27161 | 0.015694
153 | 0.99785 | 0.015753 | 0.27161 | 0.015719
154 | 0.99785 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0078597
155 | 0.99785 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0078597
156 | 0.99945 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0078723
157 | 0.99945 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0078723
158 | 0.99945 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0078723
159 | 0.99945 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0078723
160 | 0.99945 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0078723
161 | 1.0011 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.007885
162 | 1.0011 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.007885
163 | 1.0011 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.007885
164 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
165 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
166 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
167 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
168 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
169 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
170 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
171 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
172 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
173 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
174 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
175 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
176 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
177 | 1.0027 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0078977
178 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
179 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
180 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
181 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
182 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
183 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
184 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
185 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
186 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
187 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
188 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
189 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
190 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
191 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
192 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
193 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
194 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
195 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
196 | 1.0043 | 0 | 0 | 0
197 | 1.0043 | 0 | 0 | 0
198 | 1.0043 | 0 | 0 | 0
199 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
200 | 1.0043 | 0 | 0 | 0
201 | 1.0043 | 0 | 0 | 0
202 | 1.0043 | 0 | 0 | 0
203 | 1.0043 | 0 | 0 | 0
204 | 1.0043 | 0 | 0 | 0
205 | 1.0043 | 0 | 0 | 0
206 | 1.0043 | 0 | 0 | 0
207 | 1.0043 | 0 | 0 | 0
208 | 1.0043 | 0 | 0 | 0
209 | 1.0043 | 0 | 0 | 0
210 | 1.0043 | 0 | 0 | 0
211 | 1.0043 | 0 | 0 | 0
212 | 1.0043 | 0 | 0 | 0
213 | 1.0043 | 0 | 0 | 0
214 | 1.0043 | 0 | 0 | 0
215 | 1.0043 | 0 | 0 | 0
216 | 1.0043 | 0 | 0 | 0
217 | 1.0043 | 0 | 0 | 0
218 | 1.0043 | 0 | 0 | 0
219 | 1.0043 | 0 | 0 | 0
220 | 1.0043 | 0 | 0 | 0
221 | 1.0043 | 0 | 0 | 0
222 | 1.0043 | 0 | 0 | 0
223 | 1.0043 | 0 | 0 | 0
224 | 1.0043 | 0 | 0 | 0
225 | 1.0043 | 0 | 0 | 0
226 | 1.0043 | 0 | 0 | 0
227 | 1.0043 | 0 | 0 | 0
228 | 1.0043 | 0 | 0 | 0
229 | 1.0043 | 0 | 0 | 0
230 | 1.0043 | 0 | 0 | 0
231 | 1.0043 | 0 | 0 | 0
232 | 1.0043 | 0 | 0 | 0
233 | 1.0059 | 0 | 0 | 0
234 | 1.0043 | 0 | 0 | 0
235 | 1.0043 | 0 | 0 | 0
236 | 1.0059 | 0 | 0 | 0
237 | 1.0043 | 0 | 0 | 0
238 | 1.0043 | 0 | 0 | 0
239 | 1.0043 | 0 | 0 | 0
240 | 1.0059 | 0 | 0 | 0
241 | 1.0059 | 0 | 0 | 0
242 | 1.0043 | 0 | 0 | 0
243 | 1.0043 | 0 | 0 | 0
244 | 1.0043 | 0 | 0 | 0
245 | 1.0059 | 0 | 0 | 0
246 | 1.0043 | 0 | 0 | 0
247 | 1.0059 | 0 | 0 | 0
248 | 1.0059 | 0 | 0 | 0
249 | 1.0059 | 0 | 0 | 0
250 | 1.0059 | 0 | 0 | 0
251 | 1.0059 | 0 | 0 | 0
252 | 1.0043 | 0 | 0 | 0
253 | 1.0043 | 0 | 0 | 0
254 | 1.0059 | 0 | 0 | 0
255 | 1.0059 | 0 | 0 | 0