## Summary
0
Time | 2023-10-21 15:09
ID | X016_Payload2_FinalCurves
Pixel | 5
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 1.0219
Isc | 1.6935
Vmp
Imp
Pmp | 1.28
FF | 73.96%
Eff | 22.07%
Dir | Reverse

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 0.0048205 | 1.6935 | 29.1979 | 0.0081634
1 | 0.0064274 | 1.6935 | 29.1979 | 0.010885
2 | 0.0080342 | 1.6935 | 29.1979 | 0.013606
3 | 0.011248 | 1.6935 | 29.1979 | 0.019048
4 | 0.014462 | 1.6935 | 29.1979 | 0.02449
5 | 0.019282 | 1.6935 | 29.1979 | 0.032654
6 | 0.025709 | 1.6935 | 29.1979 | 0.043538
7 | 0.03053 | 1.6935 | 29.1979 | 0.051702
8 | 0.040171 | 1.6935 | 29.1979 | 0.068029
9 | 0.049812 | 1.6935 | 29.1979 | 0.084356
10 | 0.057846 | 1.6935 | 29.1979 | 0.097961
11 | 0.067487 | 1.6935 | 29.1979 | 0.11429
12 | 0.075521 | 1.6935 | 29.1979 | 0.12789
13 | 0.083556 | 1.6935 | 29.1979 | 0.1415
14 | 0.093197 | 1.6935 | 29.1979 | 0.15783
15 | 0.10123 | 1.6935 | 29.1979 | 0.17143
16 | 0.1173 | 1.6935 | 29.1979 | 0.19864
17 | 0.13176 | 1.6935 | 29.1979 | 0.22313
18 | 0.14622 | 1.6935 | 29.1979 | 0.24762
19 | 0.15908 | 1.6935 | 29.1979 | 0.26939
20 | 0.17032 | 1.6935 | 29.1979 | 0.28844
21 | 0.18157 | 1.6935 | 29.1979 | 0.30749
22 | 0.19282 | 1.6935 | 29.1979 | 0.32654
23 | 0.20407 | 1.6856 | 29.0621 | 0.34398
24 | 0.21532 | 1.6856 | 29.0621 | 0.36294
25 | 0.22817 | 1.6935 | 29.1979 | 0.3864
26 | 0.23942 | 1.6856 | 29.0621 | 0.40357
27 | 0.24906 | 1.6935 | 29.1979 | 0.42178
28 | 0.26031 | 1.6935 | 29.1979 | 0.44083
29 | 0.26995 | 1.6935 | 29.1979 | 0.45715
30 | 0.27959 | 1.6935 | 29.1979 | 0.47348
31 | 0.28923 | 1.6935 | 29.1979 | 0.48981
32 | 0.31173 | 1.6856 | 29.0621 | 0.52545
33 | 0.33262 | 1.6856 | 29.0621 | 0.56066
34 | 0.3519 | 1.6856 | 29.0621 | 0.59316
35 | 0.36957 | 1.6856 | 29.0621 | 0.62295
36 | 0.38564 | 1.6935 | 29.1979 | 0.65308
37 | 0.4001 | 1.6856 | 29.0621 | 0.67441
38 | 0.41456 | 1.6856 | 29.0621 | 0.69879
39 | 0.42742 | 1.6856 | 29.0621 | 0.72046
40 | 0.44188 | 1.6856 | 29.0621 | 0.74484
41 | 0.45634 | 1.6856 | 29.0621 | 0.76921
42 | 0.4692 | 1.6856 | 29.0621 | 0.79088
43 | 0.48205 | 1.6856 | 29.0621 | 0.81255
44 | 0.4933 | 1.6856 | 29.0621 | 0.83151
45 | 0.50455 | 1.6777 | 28.9263 | 0.84649
46 | 0.51579 | 1.6777 | 28.9263 | 0.86536
47 | 0.52544 | 1.6856 | 29.0621 | 0.88568
48 | 0.5415 | 1.6777 | 28.9263 | 0.9085
49 | 0.55757 | 1.6777 | 28.9263 | 0.93545
50 | 0.57043 | 1.6777 | 28.9263 | 0.95702
51 | 0.58328 | 1.6777 | 28.9263 | 0.97859
52 | 0.59774 | 1.6699 | 28.7905 | 0.99814
53 | 0.60899 | 1.6699 | 28.7905 | 1.0169
54 | 0.61863 | 1.6699 | 28.7905 | 1.033
55 | 0.62988 | 1.6699 | 28.7905 | 1.0518
56 | 0.64113 | 1.662 | 28.6547 | 1.0655
57 | 0.65238 | 1.662 | 28.6547 | 1.0842
58 | 0.66362 | 1.662 | 28.6547 | 1.1029
59 | 0.67487 | 1.662 | 28.6547 | 1.1216
60 | 0.68451 | 1.6541 | 28.5189 | 1.1323
61 | 0.69415 | 1.6541 | 28.5189 | 1.1482
62 | 0.70379 | 1.6541 | 28.5189 | 1.1641
63 | 0.71183 | 1.6462 | 28.3831 | 1.1718
64 | 0.72468 | 1.6383 | 28.2473 | 1.1873
65 | 0.73754 | 1.6305 | 28.1115 | 1.2025
66 | 0.74718 | 1.6226 | 27.9757 | 1.2124
67 | 0.75682 | 1.6147 | 27.8399 | 1.222
68 | 0.76646 | 1.6068 | 27.7041 | 1.2316
69 | 0.7761 | 1.6068 | 27.7041 | 1.2471
70 | 0.78414 | 1.5911 | 27.4325 | 1.2476
71 | 0.79217 | 1.5911 | 27.4325 | 1.2604
72 | 0.7986 | 1.5753 | 27.1609 | 1.2581
73 | 0.80663 | 1.5753 | 27.1609 | 1.2707
74 | 0.81306 | 1.5596 | 26.8893 | 1.268
75 | 0.82109 | 1.5517 | 26.7535 | 1.2741
76 | 0.82591 | 1.5438 | 26.6177 | 1.2751
77 | 0.83234 | 1.5359 | 26.4819 | 1.2784
78 | 0.83716 | 1.5281 | 26.3461 | 1.2792
79 | 0.84198 | 1.5202 | 26.2102 | 1.28
80 | 0.8468 | 1.4966 | 25.8028 | 1.2673
81 | 0.85323 | 1.4887 | 25.667 | 1.2702
82 | 0.85805 | 1.4729 | 25.3954 | 1.2639
83 | 0.86287 | 1.4572 | 25.1238 | 1.2574
84 | 0.86769 | 1.4493 | 24.988 | 1.2576
85 | 0.87091 | 1.4336 | 24.7164 | 1.2485
86 | 0.87573 | 1.4257 | 24.5806 | 1.2485
87 | 0.87894 | 1.4178 | 24.4448 | 1.2462
88 | 0.88215 | 1.402 | 24.1732 | 1.2368
89 | 0.88537 | 1.3942 | 24.0374 | 1.2344
90 | 0.88858 | 1.3784 | 23.7658 | 1.2248
91 | 0.89179 | 1.3705 | 23.63 | 1.2222
92 | 0.89501 | 1.3627 | 23.4942 | 1.2196
93 | 0.89662 | 1.3469 | 23.2226 | 1.2077
94 | 0.89983 | 1.339 | 23.0867 | 1.2049
95 | 0.90144 | 1.3312 | 22.9509 | 1.2
96 | 0.90465 | 1.3075 | 22.5435 | 1.1829
97 | 0.90786 | 1.2918 | 22.2719 | 1.1728
98 | 0.91108 | 1.276 | 22.0003 | 1.1626
99 | 0.91429 | 1.2603 | 21.7287 | 1.1522
100 | 0.9159 | 1.2445 | 21.4571 | 1.1398
101 | 0.9175 | 1.2288 | 21.1855 | 1.1274
102 | 0.92072 | 1.2209 | 21.0497 | 1.1241
103 | 0.92232 | 1.2051 | 20.7781 | 1.1115
104 | 0.92554 | 1.1973 | 20.6423 | 1.1081
105 | 0.92554 | 1.1815 | 20.3707 | 1.0935
106 | 0.92715 | 1.1736 | 20.2349 | 1.0881
107 | 0.92875 | 1.1657 | 20.0991 | 1.0827
108 | 0.93036 | 1.1579 | 19.9632 | 1.0772
109 | 0.93197 | 1.15 | 19.8274 | 1.0718
110 | 0.93357 | 1.1421 | 19.6916 | 1.0662
111 | 0.93357 | 1.1342 | 19.5558 | 1.0589
112 | 0.93518 | 1.1185 | 19.2842 | 1.046
113 | 0.93679 | 1.1106 | 19.1484 | 1.0404
114 | 0.93839 | 1.1027 | 19.0126 | 1.0348
115 | 0.94 | 1.087 | 18.741 | 1.0218
116 | 0.94 | 1.0791 | 18.6052 | 1.0144
117 | 0.94161 | 1.0712 | 18.4694 | 1.0087
118 | 0.94321 | 1.0712 | 18.4694 | 1.0104
119 | 0.94321 | 1.0555 | 18.1978 | 0.99554
120 | 0.94482 | 1.0476 | 18.062 | 0.98979
121 | 0.94482 | 1.0397 | 17.9262 | 0.98235
122 | 0.94643 | 1.0318 | 17.7904 | 0.97656
123 | 0.94803 | 1.0318 | 17.7904 | 0.97822
124 | 0.94803 | 1.024 | 17.6546 | 0.97075
125 | 0.94803 | 1.0161 | 17.5188 | 0.96329
126 | 0.94964 | 1.0082 | 17.383 | 0.95744
127 | 0.94964 | 1.0003 | 17.2472 | 0.94996
128 | 0.95768 | 0.8428 | 14.5311 | 0.80713
129 | 0.96732 | 0.7089 | 12.2224 | 0.68573
130 | 0.97374 | 0.59863 | 10.3211 | 0.58291
131 | 0.98017 | 0.51198 | 8.8273 | 0.50183
132 | 0.98499 | 0.43322 | 7.4692 | 0.42671
133 | 0.98821 | 0.36233 | 6.247 | 0.35805
134 | 0.99303 | 0.30719 | 5.2964 | 0.30505
135 | 0.99624 | 0.25993 | 4.4815 | 0.25895
136 | 0.99785 | 0.22055 | 3.8025 | 0.22007
137 | 1.0011 | 0.18904 | 3.2593 | 0.18924
138 | 1.0027 | 0.15753 | 2.7161 | 0.15795
139 | 1.0043 | 0.1339 | 2.3087 | 0.13448
140 | 1.0059 | 0.11027 | 1.9013 | 0.11092
141 | 1.0075 | 0.09452 | 1.6297 | 0.095228
142 | 1.0075 | 0.078767 | 1.358 | 0.079356
143 | 1.0107 | 0.07089 | 1.2222 | 0.071648
144 | 1.0107 | 0.063013 | 1.0864 | 0.063688
145 | 1.0123 | 0.055137 | 0.95063 | 0.055815
146 | 1.0123 | 0.039383 | 0.67902 | 0.039868
147 | 1.0123 | 0.031507 | 0.54322 | 0.031894
148 | 1.0139 | 0.031507 | 0.54322 | 0.031945
149 | 1.0139 | 0.031507 | 0.54322 | 0.031945
150 | 1.0139 | 0.02363 | 0.40741 | 0.023959
151 | 1.0155 | 0.015753 | 0.27161 | 0.015998
152 | 1.0155 | 0.015753 | 0.27161 | 0.015998
153 | 1.0155 | 0.015753 | 0.27161 | 0.015998
154 | 1.0155 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079989
155 | 1.0171 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0080116
156 | 1.0155 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079989
157 | 1.0171 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0080116
158 | 1.0171 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0080116
159 | 1.0171 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0080116
160 | 1.0171 | 0 | 0 | 0
161 | 1.0171 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0080116
162 | 1.0187 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0080242
163 | 1.0171 | 0 | 0 | 0
164 | 1.0171 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0080116
165 | 1.0187 | 0 | 0 | 0
166 | 1.0187 | 0 | 0 | 0
167 | 1.0187 | 0 | 0 | 0
168 | 1.0187 | 0 | 0 | 0
169 | 1.0187 | 0 | 0 | 0
170 | 1.0187 | 0 | 0 | 0
171 | 1.0187 | 0 | 0 | 0
172 | 1.0187 | 0 | 0 | 0
173 | 1.0187 | 0 | 0 | 0
174 | 1.0187 | 0 | 0 | 0
175 | 1.0187 | 0 | 0 | 0
176 | 1.0187 | 0 | 0 | 0
177 | 1.0187 | 0 | 0 | 0
178 | 1.0187 | 0 | 0 | 0
179 | 1.0203 | 0 | 0 | 0
180 | 1.0187 | 0 | 0 | 0
181 | 1.0203 | 0 | 0 | 0
182 | 1.0187 | 0 | 0 | 0
183 | 1.0187 | 0 | 0 | 0
184 | 1.0187 | 0 | 0 | 0
185 | 1.0187 | 0 | 0 | 0
186 | 1.0187 | 0 | 0 | 0
187 | 1.0203 | 0 | 0 | 0
188 | 1.0187 | 0 | 0 | 0
189 | 1.0203 | 0 | 0 | 0
190 | 1.0203 | 0 | 0 | 0
191 | 1.0203 | 0 | 0 | 0
192 | 1.0187 | 0 | 0 | 0
193 | 1.0203 | 0 | 0 | 0
194 | 1.0203 | 0 | 0 | 0
195 | 1.0203 | 0 | 0 | 0
196 | 1.0203 | 0 | 0 | 0
197 | 1.0203 | 0 | 0 | 0
198 | 1.0203 | 0 | 0 | 0
199 | 1.0203 | 0 | 0 | 0
200 | 1.0203 | 0 | 0 | 0
201 | 1.0203 | 0 | 0 | 0
202 | 1.0203 | 0 | 0 | 0
203 | 1.0203 | 0 | 0 | 0
204 | 1.0203 | 0 | 0 | 0
205 | 1.0203 | 0 | 0 | 0
206 | 1.0203 | 0 | 0 | 0
207 | 1.0203 | 0 | 0 | 0
208 | 1.0203 | 0 | 0 | 0
209 | 1.0203 | 0 | 0 | 0
210 | 1.0203 | 0 | 0 | 0
211 | 1.0203 | 0 | 0 | 0
212 | 1.0203 | 0 | 0 | 0
213 | 1.0203 | 0 | 0 | 0
214 | 1.0203 | 0 | 0 | 0
215 | 1.0203 | 0 | 0 | 0
216 | 1.0203 | 0 | 0 | 0
217 | 1.0203 | 0 | 0 | 0
218 | 1.0203 | 0 | 0 | 0
219 | 1.0203 | 0 | 0 | 0
220 | 1.0203 | 0 | 0 | 0
221 | 1.0203 | 0 | 0 | 0
222 | 1.0203 | 0 | 0 | 0
223 | 1.0203 | 0 | 0 | 0
224 | 1.0203 | 0 | 0 | 0
225 | 1.0203 | 0 | 0 | 0
226 | 1.0203 | 0 | 0 | 0
227 | 1.0203 | 0 | 0 | 0
228 | 1.0203 | 0 | 0 | 0
229 | 1.0203 | 0 | 0 | 0
230 | 1.0203 | 0 | 0 | 0
231 | 1.0203 | 0 | 0 | 0
232 | 1.0203 | 0 | 0 | 0
233 | 1.0203 | 0 | 0 | 0
234 | 1.0203 | 0 | 0 | 0
235 | 1.0203 | 0 | 0 | 0
236 | 1.0203 | 0 | 0 | 0
237 | 1.0203 | 0 | 0 | 0
238 | 1.0203 | 0 | 0 | 0
239 | 1.0219 | 0 | 0 | 0
240 | 1.0203 | 0 | 0 | 0
241 | 1.0203 | 0 | 0 | 0
242 | 1.0203 | 0 | 0 | 0
243 | 1.0203 | 0 | 0 | 0
244 | 1.0203 | 0 | 0 | 0
245 | 1.0203 | 0 | 0 | 0
246 | 1.0203 | 0 | 0 | 0
247 | 1.0203 | 0 | 0 | 0
248 | 1.0219 | 0 | 0 | 0
249 | 1.0203 | 0 | 0 | 0
250 | 1.0203 | 0 | 0 | 0
251 | 1.0203 | 0 | 0 | 0
252 | 1.0203 | 0 | 0 | 0
253 | 1.0203 | 0 | 0 | 0
254 | 1.0203 | 0 | 0 | 0
255 | 1.0203 | 0 | 0 | 0