## Summary
0
Time | 2023-10-21 15:04
ID | X002_Payload2_FinalCurves
Pixel | 3
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 1.0477
Isc | 1.5123
Vmp
Imp
Pmp | 0.86879
FF | 54.83%
Eff | 14.98%
Dir | Reverse

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 0.0048205 | 1.5044 | 25.9386 | 0.0072522
1 | 0.0064274 | 1.5044 | 25.9386 | 0.0096696
2 | 0.0080342 | 1.5044 | 25.9386 | 0.012087
3 | 0.011248 | 1.5123 | 26.0744 | 0.01701
4 | 0.014462 | 1.5044 | 25.9386 | 0.021757
5 | 0.019282 | 1.5044 | 25.9386 | 0.029009
6 | 0.022496 | 1.5044 | 25.9386 | 0.033843
7 | 0.028923 | 1.5044 | 25.9386 | 0.043513
8 | 0.03535 | 1.5044 | 25.9386 | 0.053183
9 | 0.044991 | 1.5044 | 25.9386 | 0.067687
10 | 0.051419 | 1.4966 | 25.8028 | 0.076952
11 | 0.059453 | 1.4966 | 25.8028 | 0.088975
12 | 0.067487 | 1.4966 | 25.8028 | 0.101
13 | 0.075521 | 1.4966 | 25.8028 | 0.11302
14 | 0.081949 | 1.4966 | 25.8028 | 0.12264
15 | 0.089983 | 1.4887 | 25.667 | 0.13396
16 | 0.10284 | 1.4887 | 25.667 | 0.15309
17 | 0.11569 | 1.4887 | 25.667 | 0.17223
18 | 0.12855 | 1.4887 | 25.667 | 0.19137
19 | 0.13979 | 1.4887 | 25.667 | 0.20811
20 | 0.14944 | 1.4808 | 25.5312 | 0.22129
21 | 0.16068 | 1.4808 | 25.5312 | 0.23794
22 | 0.16872 | 1.4808 | 25.5312 | 0.24984
23 | 0.17836 | 1.4729 | 25.3954 | 0.26271
24 | 0.188 | 1.4729 | 25.3954 | 0.27691
25 | 0.19925 | 1.4729 | 25.3954 | 0.29348
26 | 0.20728 | 1.4651 | 25.2596 | 0.30368
27 | 0.21692 | 1.4572 | 25.1238 | 0.3161
28 | 0.22496 | 1.4572 | 25.1238 | 0.3278
29 | 0.23299 | 1.4572 | 25.1238 | 0.33951
30 | 0.24103 | 1.4572 | 25.1238 | 0.35122
31 | 0.24906 | 1.4493 | 24.988 | 0.36096
32 | 0.26674 | 1.4414 | 24.8522 | 0.38448
33 | 0.28441 | 1.4257 | 24.5806 | 0.40548
34 | 0.29887 | 1.4257 | 24.5806 | 0.42609
35 | 0.31173 | 1.4178 | 24.4448 | 0.44197
36 | 0.32458 | 1.4099 | 24.309 | 0.45763
37 | 0.33422 | 1.402 | 24.1732 | 0.46859
38 | 0.34547 | 1.3942 | 24.0374 | 0.48164
39 | 0.35511 | 1.3863 | 23.9016 | 0.49229
40 | 0.36636 | 1.3863 | 23.9016 | 0.50788
41 | 0.376 | 1.3784 | 23.7658 | 0.51828
42 | 0.38403 | 1.3705 | 23.63 | 0.52633
43 | 0.39207 | 1.3627 | 23.4942 | 0.53426
44 | 0.4001 | 1.3627 | 23.4942 | 0.5452
45 | 0.40814 | 1.3548 | 23.3584 | 0.55294
46 | 0.41617 | 1.3469 | 23.2226 | 0.56054
47 | 0.4226 | 1.3469 | 23.2226 | 0.5692
48 | 0.43385 | 1.339 | 23.0867 | 0.58093
49 | 0.44349 | 1.3312 | 22.9509 | 0.59035
50 | 0.45152 | 1.3233 | 22.8151 | 0.59749
51 | 0.46116 | 1.3154 | 22.6793 | 0.60661
52 | 0.4692 | 1.3075 | 22.5435 | 0.61349
53 | 0.47562 | 1.2996 | 22.4077 | 0.61814
54 | 0.48366 | 1.2996 | 22.4077 | 0.62859
55 | 0.49009 | 1.2918 | 22.2719 | 0.63308
56 | 0.49812 | 1.2839 | 22.1361 | 0.63953
57 | 0.50455 | 1.276 | 22.0003 | 0.64381
58 | 0.51258 | 1.276 | 22.0003 | 0.65406
59 | 0.51901 | 1.2681 | 21.8645 | 0.65818
60 | 0.52544 | 1.2603 | 21.7287 | 0.66219
61 | 0.53186 | 1.2603 | 21.7287 | 0.67029
62 | 0.53829 | 1.2524 | 21.5929 | 0.67415
63 | 0.54311 | 1.2524 | 21.5929 | 0.68019
64 | 0.55275 | 1.2445 | 21.4571 | 0.68791
65 | 0.56079 | 1.2288 | 21.1855 | 0.68907
66 | 0.56882 | 1.2288 | 21.1855 | 0.69894
67 | 0.57685 | 1.2209 | 21.0497 | 0.70427
68 | 0.58328 | 1.213 | 20.9139 | 0.70752
69 | 0.58971 | 1.213 | 20.9139 | 0.71532
70 | 0.59614 | 1.2051 | 20.7781 | 0.71842
71 | 0.60256 | 1.2051 | 20.7781 | 0.72617
72 | 0.60899 | 1.1973 | 20.6423 | 0.72912
73 | 0.61542 | 1.1894 | 20.5065 | 0.73196
74 | 0.62024 | 1.1815 | 20.3707 | 0.73281
75 | 0.62667 | 1.1815 | 20.3707 | 0.74041
76 | 0.63149 | 1.1815 | 20.3707 | 0.7461
77 | 0.63791 | 1.1736 | 20.2349 | 0.74867
78 | 0.64274 | 1.1736 | 20.2349 | 0.75433
79 | 0.64916 | 1.1657 | 20.0991 | 0.75676
80 | 0.65559 | 1.1579 | 19.9632 | 0.75909
81 | 0.66523 | 1.1579 | 19.9632 | 0.77025
82 | 0.67166 | 1.15 | 19.8274 | 0.7724
83 | 0.67809 | 1.15 | 19.8274 | 0.77979
84 | 0.68451 | 1.1421 | 19.6916 | 0.78179
85 | 0.69094 | 1.1421 | 19.6916 | 0.78913
86 | 0.69576 | 1.1342 | 19.5558 | 0.78916
87 | 0.70219 | 1.1342 | 19.5558 | 0.79645
88 | 0.70862 | 1.1264 | 19.42 | 0.79816
89 | 0.71504 | 1.1264 | 19.42 | 0.8054
90 | 0.72147 | 1.1185 | 19.2842 | 0.80695
91 | 0.72629 | 1.1185 | 19.2842 | 0.81235
92 | 0.73111 | 1.1185 | 19.2842 | 0.81774
93 | 0.73754 | 1.1106 | 19.1484 | 0.81912
94 | 0.74075 | 1.1106 | 19.1484 | 0.82269
95 | 0.74718 | 1.1106 | 19.1484 | 0.82982
96 | 0.75682 | 1.0949 | 18.8768 | 0.82861
97 | 0.76485 | 1.0949 | 18.8768 | 0.83741
98 | 0.77289 | 1.087 | 18.741 | 0.84011
99 | 0.78092 | 1.0791 | 18.6052 | 0.8427
100 | 0.78735 | 1.0712 | 18.4694 | 0.84343
101 | 0.79378 | 1.0712 | 18.4694 | 0.85031
102 | 0.7986 | 1.0633 | 18.3336 | 0.84919
103 | 0.80503 | 1.0555 | 18.1978 | 0.84968
104 | 0.81145 | 1.0555 | 18.1978 | 0.85647
105 | 0.81627 | 1.0476 | 18.062 | 0.85512
106 | 0.82109 | 1.0476 | 18.062 | 0.86017
107 | 0.82591 | 1.0397 | 17.9262 | 0.85872
108 | 0.83074 | 1.0397 | 17.9262 | 0.86373
109 | 0.83395 | 1.0318 | 17.7904 | 0.8605
110 | 0.83877 | 1.0318 | 17.7904 | 0.86548
111 | 0.84198 | 1.0318 | 17.7904 | 0.86879
112 | 0.84841 | 1.0161 | 17.5188 | 0.86206
113 | 0.85323 | 1.0161 | 17.5188 | 0.86696
114 | 0.85805 | 1.0082 | 17.383 | 0.8651
115 | 0.86126 | 1.0003 | 17.2472 | 0.86155
116 | 0.86609 | 0.99246 | 17.1114 | 0.85955
117 | 0.8693 | 0.99246 | 17.1114 | 0.86274
118 | 0.87251 | 0.99246 | 17.1114 | 0.86593
119 | 0.87573 | 0.98458 | 16.9755 | 0.86222
120 | 0.88055 | 0.97671 | 16.8397 | 0.86003
121 | 0.88215 | 0.97671 | 16.8397 | 0.8616
122 | 0.88537 | 0.96883 | 16.7039 | 0.85777
123 | 0.88858 | 0.96095 | 16.5681 | 0.85388
124 | 0.89179 | 0.96095 | 16.5681 | 0.85697
125 | 0.8934 | 0.96095 | 16.5681 | 0.85852
126 | 0.89662 | 0.95308 | 16.4323 | 0.85454
127 | 0.89983 | 0.95308 | 16.4323 | 0.8576
128 | 0.9159 | 0.79554 | 13.7162 | 0.72864
129 | 0.93197 | 0.66952 | 11.5434 | 0.62397
130 | 0.94643 | 0.55924 | 9.6421 | 0.52928
131 | 0.95768 | 0.4726 | 8.1483 | 0.4526
132 | 0.96732 | 0.40171 | 6.926 | 0.38858
133 | 0.97535 | 0.3387 | 5.8396 | 0.33035
134 | 0.98338 | 0.28356 | 4.889 | 0.27885
135 | 0.98981 | 0.2363 | 4.0741 | 0.23389
136 | 0.99624 | 0.19692 | 3.3951 | 0.19618
137 | 1.0011 | 0.16541 | 2.8519 | 0.16559
138 | 1.0059 | 0.14178 | 2.4445 | 0.14261
139 | 1.0107 | 0.11815 | 2.0371 | 0.11941
140 | 1.0139 | 0.1024 | 1.7655 | 0.10382
141 | 1.0171 | 0.086643 | 1.4938 | 0.088127
142 | 1.0203 | 0.07089 | 1.2222 | 0.072332
143 | 1.0219 | 0.063013 | 1.0864 | 0.064396
144 | 1.0236 | 0.04726 | 0.81483 | 0.048373
145 | 1.0268 | 0.04726 | 0.81483 | 0.048525
146 | 1.0284 | 0.031507 | 0.54322 | 0.032401
147 | 1.03 | 0.031507 | 0.54322 | 0.032451
148 | 1.03 | 0.02363 | 0.40741 | 0.024338
149 | 1.0316 | 0.02363 | 0.40741 | 0.024376
150 | 1.0332 | 0.015753 | 0.27161 | 0.016276
151 | 1.0332 | 0.015753 | 0.27161 | 0.016276
152 | 1.0348 | 0.015753 | 0.27161 | 0.016302
153 | 1.0348 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0081508
154 | 1.0364 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0081634
155 | 1.0364 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0081634
156 | 1.038 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0081761
157 | 1.038 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0081761
158 | 1.038 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0081761
159 | 1.0396 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0081888
160 | 1.0396 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0081888
161 | 1.0396 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0081888
162 | 1.0412 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0082014
163 | 1.0412 | 0 | 0 | 0
164 | 1.0412 | 0 | 0 | 0
165 | 1.0412 | 0 | 0 | 0
166 | 1.0412 | 0 | 0 | 0
167 | 1.0412 | 0 | 0 | 0
168 | 1.0412 | 0 | 0 | 0
169 | 1.0428 | 0 | 0 | 0
170 | 1.0428 | 0 | 0 | 0
171 | 1.0428 | 0 | 0 | 0
172 | 1.0428 | 0 | 0 | 0
173 | 1.0428 | 0 | 0 | 0
174 | 1.0428 | 0 | 0 | 0
175 | 1.0428 | 0 | 0 | 0
176 | 1.0428 | 0 | 0 | 0
177 | 1.0428 | 0 | 0 | 0
178 | 1.0444 | 0 | 0 | 0
179 | 1.0444 | 0 | 0 | 0
180 | 1.0444 | 0 | 0 | 0
181 | 1.0444 | 0 | 0 | 0
182 | 1.0444 | 0 | 0 | 0
183 | 1.0444 | 0 | 0 | 0
184 | 1.0444 | 0 | 0 | 0
185 | 1.0444 | 0 | 0 | 0
186 | 1.0444 | 0 | 0 | 0
187 | 1.0444 | 0 | 0 | 0
188 | 1.0444 | 0 | 0 | 0
189 | 1.0444 | 0 | 0 | 0
190 | 1.0461 | 0 | 0 | 0
191 | 1.0461 | 0 | 0 | 0
192 | 1.0461 | 0 | 0 | 0
193 | 1.0461 | 0 | 0 | 0
194 | 1.0444 | 0 | 0 | 0
195 | 1.0461 | 0 | 0 | 0
196 | 1.0461 | 0 | 0 | 0
197 | 1.0461 | 0 | 0 | 0
198 | 1.0444 | 0 | 0 | 0
199 | 1.0461 | 0 | 0 | 0
200 | 1.0461 | 0 | 0 | 0
201 | 1.0461 | 0 | 0 | 0
202 | 1.0461 | 0 | 0 | 0
203 | 1.0461 | 0 | 0 | 0
204 | 1.0461 | 0 | 0 | 0
205 | 1.0461 | 0 | 0 | 0
206 | 1.0461 | 0 | 0 | 0
207 | 1.0461 | 0 | 0 | 0
208 | 1.0461 | 0 | 0 | 0
209 | 1.0461 | 0 | 0 | 0
210 | 1.0477 | 0 | 0 | 0
211 | 1.0461 | 0 | 0 | 0
212 | 1.0461 | 0 | 0 | 0
213 | 1.0461 | 0 | 0 | 0
214 | 1.0461 | 0 | 0 | 0
215 | 1.0461 | 0 | 0 | 0
216 | 1.0461 | 0 | 0 | 0
217 | 1.0477 | 0 | 0 | 0
218 | 1.0461 | 0 | 0 | 0
219 | 1.0461 | 0 | 0 | 0
220 | 1.0461 | 0 | 0 | 0
221 | 1.0461 | 0 | 0 | 0
222 | 1.0461 | 0 | 0 | 0
223 | 1.0477 | 0 | 0 | 0
224 | 1.0461 | 0 | 0 | 0
225 | 1.0477 | 0 | 0 | 0
226 | 1.0461 | 0 | 0 | 0
227 | 1.0477 | 0 | 0 | 0
228 | 1.0477 | 0 | 0 | 0
229 | 1.0477 | 0 | 0 | 0
230 | 1.0477 | 0 | 0 | 0
231 | 1.0477 | 0 | 0 | 0
232 | 1.0477 | 0 | 0 | 0
233 | 1.0477 | 0 | 0 | 0
234 | 1.0477 | 0 | 0 | 0
235 | 1.0477 | 0 | 0 | 0
236 | 1.0477 | 0 | 0 | 0
237 | 1.0477 | 0 | 0 | 0
238 | 1.0477 | 0 | 0 | 0
239 | 1.0477 | 0 | 0 | 0
240 | 1.0477 | 0 | 0 | 0
241 | 1.0477 | 0 | 0 | 0
242 | 1.0477 | 0 | 0 | 0
243 | 1.0477 | 0 | 0 | 0
244 | 1.0477 | 0 | 0 | 0
245 | 1.0477 | 0 | 0 | 0
246 | 1.0477 | 0 | 0 | 0
247 | 1.0477 | 0 | 0 | 0
248 | 1.0477 | 0 | 0 | 0
249 | 1.0477 | 0 | 0 | 0
250 | 1.0477 | 0 | 0 | 0
251 | 1.0477 | 0 | 0 | 0
252 | 1.0477 | 0 | 0 | 0
253 | 1.0477 | 0 | 0 | 0
254 | 1.0477 | 0 | 0 | 0
255 | 1.0477 | 0 | 0 | 0