## Summary
0
Time | 2023-10-21 15:00
ID | X018_Payload2_FinalCurves
Pixel | 2
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 0.0048205
Isc | 0
Vmp | 0.75521
Imp | 1.339
Pmp | 1.0113
FF | 10112547.7878
Eff | 0.17435
Dir | Reverse

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 0.0048205 | 1.599 | 27.5683 | 0.0077078
1 | 0.0064274 | 1.599 | 27.5683 | 0.010277
2 | 0.0080342 | 1.599 | 27.5683 | 0.012846
3 | 0.011248 | 1.599 | 27.5683 | 0.017985
4 | 0.014462 | 1.599 | 27.5683 | 0.023123
5 | 0.019282 | 1.599 | 27.5683 | 0.030831
6 | 0.024103 | 1.599 | 27.5683 | 0.038539
7 | 0.028923 | 1.599 | 27.5683 | 0.046247
8 | 0.036957 | 1.599 | 27.5683 | 0.059093
9 | 0.046598 | 1.599 | 27.5683 | 0.074509
10 | 0.056239 | 1.599 | 27.5683 | 0.089924
11 | 0.062667 | 1.599 | 27.5683 | 0.1002
12 | 0.070701 | 1.5911 | 27.4325 | 0.11249
13 | 0.080342 | 1.599 | 27.5683 | 0.12846
14 | 0.088376 | 1.5911 | 27.4325 | 0.14061
15 | 0.094803 | 1.599 | 27.5683 | 0.15159
16 | 0.11087 | 1.5911 | 27.4325 | 0.17641
17 | 0.12533 | 1.5911 | 27.4325 | 0.19942
18 | 0.13819 | 1.5911 | 27.4325 | 0.21987
19 | 0.14944 | 1.5911 | 27.4325 | 0.23777
20 | 0.16068 | 1.5911 | 27.4325 | 0.25566
21 | 0.17193 | 1.5911 | 27.4325 | 0.27356
22 | 0.18157 | 1.5911 | 27.4325 | 0.2889
23 | 0.19121 | 1.5832 | 27.2967 | 0.30273
24 | 0.20407 | 1.5911 | 27.4325 | 0.32469
25 | 0.21532 | 1.5911 | 27.4325 | 0.34259
26 | 0.22496 | 1.5911 | 27.4325 | 0.35793
27 | 0.23621 | 1.5911 | 27.4325 | 0.37582
28 | 0.24585 | 1.5911 | 27.4325 | 0.39116
29 | 0.25388 | 1.5911 | 27.4325 | 0.40395
30 | 0.26352 | 1.5911 | 27.4325 | 0.41928
31 | 0.27316 | 1.5832 | 27.2967 | 0.43247
32 | 0.29405 | 1.5832 | 27.2967 | 0.46554
33 | 0.31333 | 1.5753 | 27.1609 | 0.4936
34 | 0.33101 | 1.5832 | 27.2967 | 0.52406
35 | 0.34708 | 1.5832 | 27.2967 | 0.54949
36 | 0.36315 | 1.5753 | 27.1609 | 0.57207
37 | 0.376 | 1.5753 | 27.1609 | 0.59232
38 | 0.38885 | 1.5753 | 27.1609 | 0.61257
39 | 0.40171 | 1.5753 | 27.1609 | 0.63283
40 | 0.41456 | 1.5675 | 27.0251 | 0.64981
41 | 0.42742 | 1.5753 | 27.1609 | 0.67333
42 | 0.43867 | 1.5753 | 27.1609 | 0.69105
43 | 0.44991 | 1.5753 | 27.1609 | 0.70876
44 | 0.45956 | 1.5675 | 27.0251 | 0.72033
45 | 0.4708 | 1.5675 | 27.0251 | 0.73796
46 | 0.48044 | 1.5675 | 27.0251 | 0.75307
47 | 0.49009 | 1.5675 | 27.0251 | 0.76819
48 | 0.50294 | 1.5596 | 26.8893 | 0.78437
49 | 0.5174 | 1.5517 | 26.7535 | 0.80285
50 | 0.53026 | 1.5517 | 26.7535 | 0.8228
51 | 0.5399 | 1.5438 | 26.6177 | 0.83351
52 | 0.55115 | 1.5438 | 26.6177 | 0.85087
53 | 0.56239 | 1.5359 | 26.4819 | 0.86381
54 | 0.57203 | 1.5359 | 26.4819 | 0.87861
55 | 0.58007 | 1.5359 | 26.4819 | 0.89095
56 | 0.58971 | 1.5281 | 26.3461 | 0.90112
57 | 0.60096 | 1.5202 | 26.2102 | 0.91357
58 | 0.60899 | 1.5123 | 26.0744 | 0.92099
59 | 0.61542 | 1.5123 | 26.0744 | 0.93071
60 | 0.62345 | 1.5044 | 25.9386 | 0.93795
61 | 0.63149 | 1.5044 | 25.9386 | 0.95004
62 | 0.63791 | 1.4966 | 25.8028 | 0.95468
63 | 0.64595 | 1.4887 | 25.667 | 0.96162
64 | 0.65559 | 1.4808 | 25.5312 | 0.9708
65 | 0.66523 | 1.4651 | 25.2596 | 0.9746
66 | 0.67326 | 1.4572 | 25.1238 | 0.98107
67 | 0.6813 | 1.4493 | 24.988 | 0.98741
68 | 0.68773 | 1.4414 | 24.8522 | 0.99131
69 | 0.69415 | 1.4336 | 24.7164 | 0.99511
70 | 0.70219 | 1.4257 | 24.5806 | 1.0011
71 | 0.70862 | 1.4178 | 24.4448 | 1.0047
72 | 0.71344 | 1.402 | 24.1732 | 1.0003
73 | 0.71986 | 1.3942 | 24.0374 | 1.0036
74 | 0.72468 | 1.3863 | 23.9016 | 1.0046
75 | 0.73111 | 1.3784 | 23.7658 | 1.0078
76 | 0.73593 | 1.3705 | 23.63 | 1.0086
77 | 0.74075 | 1.3627 | 23.4942 | 1.0094
78 | 0.74557 | 1.3548 | 23.3584 | 1.0101
79 | 0.74879 | 1.3469 | 23.2226 | 1.0085
80 | 0.75521 | 1.339 | 23.0867 | 1.0113
81 | 0.76003 | 1.3233 | 22.8151 | 1.0057
82 | 0.76646 | 1.3154 | 22.6793 | 1.0082
83 | 0.76968 | 1.2996 | 22.4077 | 1.0003
84 | 0.77289 | 1.2918 | 22.2719 | 0.9984
85 | 0.77771 | 1.2839 | 22.1361 | 0.9985
86 | 0.78092 | 1.2681 | 21.8645 | 0.99032
87 | 0.78414 | 1.2681 | 21.8645 | 0.9944
88 | 0.78896 | 1.2524 | 21.5929 | 0.98808
89 | 0.79217 | 1.2445 | 21.4571 | 0.98587
90 | 0.79538 | 1.2366 | 21.3213 | 0.9836
91 | 0.7986 | 1.2288 | 21.1855 | 0.98128
92 | 0.80181 | 1.2209 | 21.0497 | 0.97892
93 | 0.80503 | 1.213 | 20.9139 | 0.9765
94 | 0.80663 | 1.2051 | 20.7781 | 0.9721
95 | 0.80985 | 1.1973 | 20.6423 | 0.96959
96 | 0.81306 | 1.1815 | 20.3707 | 0.96063
97 | 0.81788 | 1.1579 | 19.9632 | 0.947
98 | 0.82109 | 1.15 | 19.8274 | 0.94425
99 | 0.82431 | 1.1342 | 19.5558 | 0.93496
100 | 0.82752 | 1.1264 | 19.42 | 0.93209
101 | 0.82913 | 1.1106 | 19.1484 | 0.92084
102 | 0.83234 | 1.1027 | 19.0126 | 0.91785
103 | 0.83395 | 1.0949 | 18.8768 | 0.91305
104 | 0.83716 | 1.087 | 18.741 | 0.90998
105 | 0.83877 | 1.0712 | 18.4694 | 0.89851
106 | 0.84198 | 1.0633 | 18.3336 | 0.89532
107 | 0.84359 | 1.0633 | 18.3336 | 0.89703
108 | 0.8452 | 1.0476 | 18.062 | 0.88542
109 | 0.8468 | 1.0476 | 18.062 | 0.88711
110 | 0.84841 | 1.0397 | 17.9262 | 0.88211
111 | 0.85002 | 1.0318 | 17.7904 | 0.87708
112 | 0.85323 | 1.024 | 17.6546 | 0.87368
113 | 0.85484 | 1.0161 | 17.5188 | 0.86859
114 | 0.85644 | 1.0082 | 17.383 | 0.86348
115 | 0.85805 | 1.0003 | 17.2472 | 0.85834
116 | 0.85966 | 0.99246 | 17.1114 | 0.85318
117 | 0.86126 | 0.98458 | 16.9755 | 0.84799
118 | 0.86287 | 0.97671 | 16.8397 | 0.84277
119 | 0.86287 | 0.96883 | 16.7039 | 0.83597
120 | 0.86609 | 0.96095 | 16.5681 | 0.83227
121 | 0.86769 | 0.95308 | 16.4323 | 0.82698
122 | 0.86769 | 0.9452 | 16.2965 | 0.82014
123 | 0.8693 | 0.9452 | 16.2965 | 0.82166
124 | 0.87091 | 0.93732 | 16.1607 | 0.81632
125 | 0.87091 | 0.92945 | 16.0249 | 0.80946
126 | 0.87251 | 0.92945 | 16.0249 | 0.81095
127 | 0.87412 | 0.92157 | 15.8891 | 0.80556
128 | 0.88537 | 0.77191 | 13.3088 | 0.68343
129 | 0.89662 | 0.65376 | 11.2718 | 0.58617
130 | 0.90626 | 0.54349 | 9.3705 | 0.49254
131 | 0.91268 | 0.45685 | 7.8767 | 0.41696
132 | 0.91911 | 0.38596 | 6.6544 | 0.35474
133 | 0.92554 | 0.33082 | 5.7038 | 0.30619
134 | 0.93036 | 0.27568 | 4.7532 | 0.25648
135 | 0.93518 | 0.2363 | 4.0741 | 0.22098
136 | 0.93839 | 0.19692 | 3.3951 | 0.18478
137 | 0.94161 | 0.16541 | 2.8519 | 0.15575
138 | 0.94482 | 0.14178 | 2.4445 | 0.13396
139 | 0.94643 | 0.11815 | 2.0371 | 0.11182
140 | 0.94964 | 0.1024 | 1.7655 | 0.09724
141 | 0.95125 | 0.086643 | 1.4938 | 0.082419
142 | 0.95285 | 0.07089 | 1.2222 | 0.067548
143 | 0.95446 | 0.063013 | 1.0864 | 0.060144
144 | 0.95446 | 0.04726 | 0.81483 | 0.045108
145 | 0.95607 | 0.04726 | 0.81483 | 0.045184
146 | 0.95768 | 0.039383 | 0.67902 | 0.037716
147 | 0.95928 | 0.031507 | 0.54322 | 0.030224
148 | 0.95928 | 0.031507 | 0.54322 | 0.030224
149 | 0.96089 | 0.02363 | 0.40741 | 0.022706
150 | 0.96089 | 0.02363 | 0.40741 | 0.022706
151 | 0.9625 | 0.02363 | 0.40741 | 0.022744
152 | 0.9625 | 0.015753 | 0.27161 | 0.015162
153 | 0.9625 | 0.015753 | 0.27161 | 0.015162
154 | 0.9641 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0075939
155 | 0.9641 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0075939
156 | 0.9641 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0075939
157 | 0.9641 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0075939
158 | 0.96571 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0076066
159 | 0.96571 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0076066
160 | 0.96571 | 0 | 0 | 0
161 | 0.96571 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0076066
162 | 0.96732 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0076192
163 | 0.96571 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0076066
164 | 0.96732 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0076192
165 | 0.96732 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0076192
166 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
167 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
168 | 0.96732 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0076192
169 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
170 | 0.96892 | 0 | 0 | 0
171 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
172 | 0.96892 | 0 | 0 | 0
173 | 0.96892 | 0 | 0 | 0
174 | 0.96892 | 0 | 0 | 0
175 | 0.96892 | 0 | 0 | 0
176 | 0.96892 | 0 | 0 | 0
177 | 0.96892 | 0 | 0 | 0
178 | 0.96892 | 0 | 0 | 0
179 | 0.96892 | 0 | 0 | 0
180 | 0.96892 | 0 | 0 | 0
181 | 0.96892 | 0 | 0 | 0
182 | 0.96892 | 0 | 0 | 0
183 | 0.96892 | 0 | 0 | 0
184 | 0.97053 | 0 | 0 | 0
185 | 0.97053 | 0 | 0 | 0
186 | 0.97053 | 0 | 0 | 0
187 | 0.97053 | 0 | 0 | 0
188 | 0.97053 | 0 | 0 | 0
189 | 0.97053 | 0 | 0 | 0
190 | 0.97053 | 0 | 0 | 0
191 | 0.97053 | 0 | 0 | 0
192 | 0.97053 | 0 | 0 | 0
193 | 0.97053 | 0 | 0 | 0
194 | 0.97053 | 0 | 0 | 0
195 | 0.97053 | 0 | 0 | 0
196 | 0.97053 | 0 | 0 | 0
197 | 0.97053 | 0 | 0 | 0
198 | 0.97053 | 0 | 0 | 0
199 | 0.97053 | 0 | 0 | 0
200 | 0.97053 | 0 | 0 | 0
201 | 0.97053 | 0 | 0 | 0
202 | 0.97214 | 0 | 0 | 0
203 | 0.97214 | 0 | 0 | 0
204 | 0.97214 | 0 | 0 | 0
205 | 0.97214 | 0 | 0 | 0
206 | 0.97214 | 0 | 0 | 0
207 | 0.97214 | 0 | 0 | 0
208 | 0.97214 | 0 | 0 | 0
209 | 0.97214 | 0 | 0 | 0
210 | 0.97214 | 0 | 0 | 0
211 | 0.97214 | 0 | 0 | 0
212 | 0.97053 | 0 | 0 | 0
213 | 0.97214 | 0 | 0 | 0
214 | 0.97214 | 0 | 0 | 0
215 | 0.97214 | 0 | 0 | 0
216 | 0.97214 | 0 | 0 | 0
217 | 0.97214 | 0 | 0 | 0
218 | 0.97214 | 0 | 0 | 0
219 | 0.97214 | 0 | 0 | 0
220 | 0.97214 | 0 | 0 | 0
221 | 0.97214 | 0 | 0 | 0
222 | 0.97214 | 0 | 0 | 0
223 | 0.97214 | 0 | 0 | 0
224 | 0.97214 | 0 | 0 | 0
225 | 0.97214 | 0 | 0 | 0
226 | 0.97214 | 0 | 0 | 0
227 | 0.97214 | 0 | 0 | 0
228 | 0.97214 | 0 | 0 | 0
229 | 0.97214 | 0 | 0 | 0
230 | 0.97214 | 0 | 0 | 0
231 | 0.97214 | 0 | 0 | 0
232 | 0.97214 | 0 | 0 | 0
233 | 0.97214 | 0 | 0 | 0
234 | 0.97214 | 0 | 0 | 0
235 | 0.97374 | 0 | 0 | 0
236 | 0.97374 | 0 | 0 | 0
237 | 0.97214 | 0 | 0 | 0
238 | 0.97374 | 0 | 0 | 0
239 | 0.97214 | 0 | 0 | 0
240 | 0.97214 | 0 | 0 | 0
241 | 0.97214 | 0 | 0 | 0
242 | 0.97214 | 0 | 0 | 0
243 | 0.97374 | 0 | 0 | 0
244 | 0.97374 | 0 | 0 | 0
245 | 0.97374 | 0 | 0 | 0
246 | 0.97374 | 0 | 0 | 0
247 | 0.97214 | 0 | 0 | 0
248 | 0.97214 | 0 | 0 | 0
249 | 0.97374 | 0 | 0 | 0
250 | 0.97374 | 0 | 0 | 0
251 | 0.97214 | 0 | 0 | 0
252 | 0.97214 | 0 | 0 | 0
253 | 0.97374 | 0 | 0 | 0
254 | 0.97374 | 0 | 0 | 0
255 | 0.97374 | 0 | 0 | 0