## Summary
0
Time | 2023-10-21 15:00
ID | X018_Payload2_FinalCurves
Pixel | 5
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 0.0048205
Isc | 0
Vmp | 0.66523
Imp | 1.2918
Pmp | 0.85933
FF | 8593260.8836
Eff | 0.14816
Dir | Reverse

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 0.0048205 | 1.6068 | 27.7041 | 0.0077458
1 | 0.0064274 | 1.6068 | 27.7041 | 0.010328
2 | 0.0080342 | 1.6068 | 27.7041 | 0.01291
3 | 0.011248 | 1.6068 | 27.7041 | 0.018073
4 | 0.014462 | 1.6147 | 27.8399 | 0.023351
5 | 0.019282 | 1.6147 | 27.8399 | 0.031135
6 | 0.024103 | 1.6147 | 27.8399 | 0.038919
7 | 0.03053 | 1.6147 | 27.8399 | 0.049297
8 | 0.038564 | 1.6147 | 27.8399 | 0.06227
9 | 0.046598 | 1.6147 | 27.8399 | 0.075243
10 | 0.056239 | 1.6147 | 27.8399 | 0.09081
11 | 0.064274 | 1.6147 | 27.8399 | 0.10378
12 | 0.072308 | 1.6147 | 27.8399 | 0.11676
13 | 0.080342 | 1.6068 | 27.7041 | 0.1291
14 | 0.088376 | 1.6147 | 27.8399 | 0.1427
15 | 0.09641 | 1.6147 | 27.8399 | 0.15568
16 | 0.11248 | 1.6147 | 27.8399 | 0.18162
17 | 0.12533 | 1.6068 | 27.7041 | 0.20139
18 | 0.13819 | 1.6147 | 27.8399 | 0.22313
19 | 0.15104 | 1.6147 | 27.8399 | 0.24389
20 | 0.16229 | 1.6147 | 27.8399 | 0.26205
21 | 0.17354 | 1.6068 | 27.7041 | 0.27885
22 | 0.18479 | 1.6147 | 27.8399 | 0.29838
23 | 0.19443 | 1.6068 | 27.7041 | 0.31241
24 | 0.20568 | 1.6068 | 27.7041 | 0.33049
25 | 0.21692 | 1.6147 | 27.8399 | 0.35027
26 | 0.22817 | 1.6068 | 27.7041 | 0.36663
27 | 0.23781 | 1.6068 | 27.7041 | 0.38213
28 | 0.24745 | 1.6068 | 27.7041 | 0.39762
29 | 0.25709 | 1.6068 | 27.7041 | 0.41311
30 | 0.26674 | 1.6068 | 27.7041 | 0.4286
31 | 0.27477 | 1.599 | 27.5683 | 0.43935
32 | 0.29566 | 1.599 | 27.5683 | 0.47275
33 | 0.31655 | 1.599 | 27.5683 | 0.50615
34 | 0.33262 | 1.5911 | 27.4325 | 0.52922
35 | 0.34868 | 1.5911 | 27.4325 | 0.55479
36 | 0.36315 | 1.5832 | 27.2967 | 0.57493
37 | 0.37761 | 1.5832 | 27.2967 | 0.59783
38 | 0.38885 | 1.5753 | 27.1609 | 0.61257
39 | 0.4001 | 1.5753 | 27.1609 | 0.63029
40 | 0.41296 | 1.5675 | 27.0251 | 0.64729
41 | 0.42581 | 1.5675 | 27.0251 | 0.66744
42 | 0.43545 | 1.5596 | 26.8893 | 0.67912
43 | 0.4467 | 1.5596 | 26.8893 | 0.69666
44 | 0.45634 | 1.5517 | 26.7535 | 0.70811
45 | 0.46598 | 1.5438 | 26.6177 | 0.7194
46 | 0.47402 | 1.5438 | 26.6177 | 0.7318
47 | 0.48205 | 1.5438 | 26.6177 | 0.7442
48 | 0.49491 | 1.5281 | 26.3461 | 0.75625
49 | 0.50455 | 1.5202 | 26.2102 | 0.76701
50 | 0.51579 | 1.5123 | 26.0744 | 0.78005
51 | 0.52544 | 1.4966 | 25.8028 | 0.78635
52 | 0.53347 | 1.4887 | 25.667 | 0.79417
53 | 0.5415 | 1.4887 | 25.667 | 0.80613
54 | 0.54954 | 1.4808 | 25.5312 | 0.81376
55 | 0.55757 | 1.4729 | 25.3954 | 0.82127
56 | 0.56561 | 1.4572 | 25.1238 | 0.82419
57 | 0.57364 | 1.4493 | 24.988 | 0.83138
58 | 0.58007 | 1.4414 | 24.8522 | 0.83613
59 | 0.5865 | 1.4336 | 24.7164 | 0.84077
60 | 0.59132 | 1.4257 | 24.5806 | 0.84302
61 | 0.59774 | 1.4178 | 24.4448 | 0.84748
62 | 0.60417 | 1.4099 | 24.309 | 0.85183
63 | 0.60899 | 1.402 | 24.1732 | 0.85383
64 | 0.61542 | 1.3863 | 23.9016 | 0.85315
65 | 0.62185 | 1.3705 | 23.63 | 0.85226
66 | 0.62827 | 1.3627 | 23.4942 | 0.85612
67 | 0.6347 | 1.3469 | 23.2226 | 0.85488
68 | 0.64113 | 1.339 | 23.0867 | 0.85849
69 | 0.64595 | 1.3233 | 22.8151 | 0.85477
70 | 0.65077 | 1.3154 | 22.6793 | 0.85602
71 | 0.65559 | 1.3075 | 22.5435 | 0.8572
72 | 0.66041 | 1.2996 | 22.4077 | 0.8583
73 | 0.66523 | 1.2918 | 22.2719 | 0.85933
74 | 0.67005 | 1.276 | 22.0003 | 0.855
75 | 0.67326 | 1.2681 | 21.8645 | 0.8538
76 | 0.67809 | 1.2603 | 21.7287 | 0.85457
77 | 0.6813 | 1.2524 | 21.5929 | 0.85325
78 | 0.68451 | 1.2445 | 21.4571 | 0.85188
79 | 0.68773 | 1.2366 | 21.3213 | 0.85047
80 | 0.69255 | 1.2288 | 21.1855 | 0.85097
81 | 0.69737 | 1.213 | 20.9139 | 0.84591
82 | 0.70058 | 1.1973 | 20.6423 | 0.83877
83 | 0.7054 | 1.1894 | 20.5065 | 0.83899
84 | 0.70862 | 1.1815 | 20.3707 | 0.83723
85 | 0.71183 | 1.1736 | 20.2349 | 0.83542
86 | 0.71504 | 1.1579 | 19.9632 | 0.82793
87 | 0.71826 | 1.1579 | 19.9632 | 0.83165
88 | 0.72147 | 1.15 | 19.8274 | 0.82968
89 | 0.72468 | 1.1342 | 19.5558 | 0.82196
90 | 0.7279 | 1.1264 | 19.42 | 0.81988
91 | 0.73111 | 1.1185 | 19.2842 | 0.81774
92 | 0.73272 | 1.1185 | 19.2842 | 0.81953
93 | 0.73593 | 1.1027 | 19.0126 | 0.81154
94 | 0.73754 | 1.1027 | 19.0126 | 0.81331
95 | 0.74075 | 1.0949 | 18.8768 | 0.81102
96 | 0.74397 | 1.0791 | 18.6052 | 0.80281
97 | 0.74879 | 1.0633 | 18.3336 | 0.79622
98 | 0.752 | 1.0476 | 18.062 | 0.78779
99 | 0.75521 | 1.0397 | 17.9262 | 0.78521
100 | 0.75843 | 1.0318 | 17.7904 | 0.78258
101 | 0.76003 | 1.024 | 17.6546 | 0.77825
102 | 0.76325 | 1.0161 | 17.5188 | 0.77553
103 | 0.76646 | 1.0003 | 17.2472 | 0.76672
104 | 0.76807 | 1.0003 | 17.2472 | 0.76833
105 | 0.77128 | 0.98458 | 16.9755 | 0.75939
106 | 0.77289 | 0.97671 | 16.8397 | 0.75488
107 | 0.7745 | 0.97671 | 16.8397 | 0.75645
108 | 0.77771 | 0.96883 | 16.7039 | 0.75347
109 | 0.77771 | 0.96095 | 16.5681 | 0.74734
110 | 0.78092 | 0.95308 | 16.4323 | 0.74428
111 | 0.78253 | 0.95308 | 16.4323 | 0.74581
112 | 0.78414 | 0.93732 | 16.1607 | 0.73499
113 | 0.78735 | 0.92945 | 16.0249 | 0.7318
114 | 0.78896 | 0.92945 | 16.0249 | 0.73329
115 | 0.79056 | 0.91369 | 15.7533 | 0.72233
116 | 0.79217 | 0.91369 | 15.7533 | 0.7238
117 | 0.79378 | 0.90582 | 15.6175 | 0.71902
118 | 0.79538 | 0.89794 | 15.4817 | 0.71421
119 | 0.79699 | 0.89794 | 15.4817 | 0.71565
120 | 0.7986 | 0.89006 | 15.3459 | 0.7108
121 | 0.80021 | 0.88219 | 15.2101 | 0.70593
122 | 0.80181 | 0.88219 | 15.2101 | 0.70735
123 | 0.80181 | 0.87431 | 15.0743 | 0.70103
124 | 0.80503 | 0.86643 | 14.9385 | 0.6975
125 | 0.80503 | 0.86643 | 14.9385 | 0.6975
126 | 0.80663 | 0.85856 | 14.8027 | 0.69254
127 | 0.80663 | 0.85068 | 14.6669 | 0.68619
128 | 0.83074 | 0.71678 | 12.3582 | 0.59545
129 | 0.85323 | 0.59863 | 10.3211 | 0.51077
130 | 0.87091 | 0.50411 | 8.6915 | 0.43903
131 | 0.88537 | 0.42534 | 7.3334 | 0.37658
132 | 0.89822 | 0.35445 | 6.1112 | 0.31837
133 | 0.90947 | 0.29931 | 5.1606 | 0.27222
134 | 0.91911 | 0.25205 | 4.3457 | 0.23166
135 | 0.92715 | 0.21267 | 3.6667 | 0.19718
136 | 0.93357 | 0.18116 | 3.1235 | 0.16913
137 | 0.94 | 0.14966 | 2.5803 | 0.14068
138 | 0.94482 | 0.1339 | 2.3087 | 0.12651
139 | 0.94964 | 0.11027 | 1.9013 | 0.10472
140 | 0.95446 | 0.09452 | 1.6297 | 0.090216
141 | 0.95768 | 0.078767 | 1.358 | 0.075433
142 | 0.9625 | 0.063013 | 1.0864 | 0.06065
143 | 0.9641 | 0.055137 | 0.95063 | 0.053157
144 | 0.96732 | 0.04726 | 0.81483 | 0.045715
145 | 0.96892 | 0.039383 | 0.67902 | 0.038159
146 | 0.97214 | 0.031507 | 0.54322 | 0.030629
147 | 0.97214 | 0.031507 | 0.54322 | 0.030629
148 | 0.97374 | 0.02363 | 0.40741 | 0.02301
149 | 0.97535 | 0.02363 | 0.40741 | 0.023047
150 | 0.97856 | 0.015753 | 0.27161 | 0.015416
151 | 0.97856 | 0.015753 | 0.27161 | 0.015416
152 | 0.98017 | 0.015753 | 0.27161 | 0.015441
153 | 0.98017 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077205
154 | 0.98017 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077205
155 | 0.98178 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077331
156 | 0.98178 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077331
157 | 0.98338 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077458
158 | 0.98338 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077458
159 | 0.98338 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077458
160 | 0.98499 | 0 | 0 | 0
161 | 0.98499 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077584
162 | 0.98499 | 0 | 0 | 0
163 | 0.98499 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077584
164 | 0.9866 | 0 | 0 | 0
165 | 0.9866 | 0 | 0 | 0
166 | 0.9866 | 0 | 0 | 0
167 | 0.9866 | 0 | 0 | 0
168 | 0.9866 | 0 | 0 | 0
169 | 0.9866 | 0 | 0 | 0
170 | 0.9866 | 0 | 0 | 0
171 | 0.98821 | 0 | 0 | 0
172 | 0.98821 | 0 | 0 | 0
173 | 0.98821 | 0 | 0 | 0
174 | 0.9866 | 0 | 0 | 0
175 | 0.98821 | 0 | 0 | 0
176 | 0.98821 | 0 | 0 | 0
177 | 0.98821 | 0 | 0 | 0
178 | 0.98821 | 0 | 0 | 0
179 | 0.98821 | 0 | 0 | 0
180 | 0.98821 | 0 | 0 | 0
181 | 0.98821 | 0 | 0 | 0
182 | 0.98821 | 0 | 0 | 0
183 | 0.98981 | 0 | 0 | 0
184 | 0.98821 | 0 | 0 | 0
185 | 0.98821 | 0 | 0 | 0
186 | 0.98981 | 0 | 0 | 0
187 | 0.98981 | 0 | 0 | 0
188 | 0.98821 | 0 | 0 | 0
189 | 0.98981 | 0 | 0 | 0
190 | 0.98981 | 0 | 0 | 0
191 | 0.98981 | 0 | 0 | 0
192 | 0.98981 | 0 | 0 | 0
193 | 0.98981 | 0 | 0 | 0
194 | 0.98981 | 0 | 0 | 0
195 | 0.98981 | 0 | 0 | 0
196 | 0.98981 | 0 | 0 | 0
197 | 0.98981 | 0 | 0 | 0
198 | 0.98981 | 0 | 0 | 0
199 | 0.98981 | 0 | 0 | 0
200 | 0.98981 | 0 | 0 | 0
201 | 0.98981 | 0 | 0 | 0
202 | 0.98981 | 0 | 0 | 0
203 | 0.98981 | 0 | 0 | 0
204 | 0.98981 | 0 | 0 | 0
205 | 0.98981 | 0 | 0 | 0
206 | 0.98981 | 0 | 0 | 0
207 | 0.98981 | 0 | 0 | 0
208 | 0.98981 | 0 | 0 | 0
209 | 0.98981 | 0 | 0 | 0
210 | 0.99142 | 0 | 0 | 0
211 | 0.98981 | 0 | 0 | 0
212 | 0.98981 | 0 | 0 | 0
213 | 0.98981 | 0 | 0 | 0
214 | 0.99142 | 0 | 0 | 0
215 | 0.98981 | 0 | 0 | 0
216 | 0.99142 | 0 | 0 | 0
217 | 0.98981 | 0 | 0 | 0
218 | 0.99142 | 0 | 0 | 0
219 | 0.99142 | 0 | 0 | 0
220 | 0.99142 | 0 | 0 | 0
221 | 0.98981 | 0 | 0 | 0
222 | 0.99142 | 0 | 0 | 0
223 | 0.99142 | 0 | 0 | 0
224 | 0.99142 | 0 | 0 | 0
225 | 0.98981 | 0 | 0 | 0
226 | 0.98981 | 0 | 0 | 0
227 | 0.99142 | 0 | 0 | 0
228 | 0.99142 | 0 | 0 | 0
229 | 0.99142 | 0 | 0 | 0
230 | 0.99142 | 0 | 0 | 0
231 | 0.99142 | 0 | 0 | 0
232 | 0.99142 | 0 | 0 | 0
233 | 0.99142 | 0 | 0 | 0
234 | 0.98981 | 0 | 0 | 0
235 | 0.99142 | 0 | 0 | 0
236 | 0.99142 | 0 | 0 | 0
237 | 0.98981 | 0 | 0 | 0
238 | 0.99142 | 0 | 0 | 0
239 | 0.99142 | 0 | 0 | 0
240 | 0.99142 | 0 | 0 | 0
241 | 0.99142 | 0 | 0 | 0
242 | 0.99142 | 0 | 0 | 0
243 | 0.99142 | 0 | 0 | 0
244 | 0.99142 | 0 | 0 | 0
245 | 0.99142 | 0 | 0 | 0
246 | 0.99142 | 0 | 0 | 0
247 | 0.99142 | 0 | 0 | 0
248 | 0.99142 | 0 | 0 | 0
249 | 0.99142 | 0 | 0 | 0
250 | 0.99142 | 0 | 0 | 0
251 | 0.99142 | 0 | 0 | 0
252 | 0.99142 | 0 | 0 | 0
253 | 0.99142 | 0 | 0 | 0
254 | 0.99142 | 0 | 0 | 0
255 | 0.99142 | 0 | 0 | 0